LICITACION PÚBLICA  Nº 23801

“Operación y Mantenimiento del Sistema de Saneamiento Maldonado – Punta del Este y PTAR Piriápolis”

Aclaración VII

ADENDA

En el punto 10.2 del pliego particular se sustituye el párrafo:

- “Dentro del alcance de la presente licitación se encuentra realizar una actualización general a su versión más actualizada del Sistema SCADA del sistema Maldonado - Punta del Este marca Movicom, actualizar el módulo de exportación de datos (a archivos de tipo hoja de cálculo y texto plano) y generar 5 accesos web. Además se deberá incluir dentro del SCADA aquellos equipos que a la fecha no se encuentran dentro de la visualización, en particular de desinfección UV y los equipos de deshidratación de lodos. El alcance de la actualización se deberá presentar adjunto a la presente propuesta.”

Por el siguiente:

- “Dentro del alcance de la presente licitación se encuentra realizar una actualización general a su versión más actualizada del Sistema SCADA del sistema Maldonado - Punta del Este marca Movicom, actualizar el módulo de exportación de datos (a archivos de tipo hoja de cálculo y texto plano) y generar 5 accesos web. Además se deberá incluir dentro del SCADA aquellos equipos que a la fecha no se encuentran dentro de la visualización, en particular de desinfección UV y los equipos de deshidratación de lodos. El alcance de la actualización se deberá presentar adjunto a la presente propuesta. Se deberá considerar también la actualización del SCADA de la PTAR de la ciudad de Pirápolis.”

Maldonado, 25 de enero del 2023

Oficina de Licitaciones