COMPRA DIRECTA DESCENTRALIZADA No.10075925

En el numeral 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS dónde dice:

“La bomba centrifuga y el motor deberá estar acoplados a través de un manchón, tanto el motor como la bomba deberán estar fijados a una misma base, el motor y la bomba deberán encontrarse alineados. “

Debe decir:

“La bomba podrá ser monobloc carcasa partida u otras variantes”

Jefatura Técnica Canelones Este.