Obras Sanitarias del Estado

Jefatura Técnica Departamental de Cerro Largo

COMPRA DIRECTA Nº  10076949

Para el montaje de la UPA 2000 de Río Branco, Dto de Cerro Largo se solicita la compra de los siguientes materiales en acero inoxidable.

18 metros CAÑO AISI 304L 8" SCH40

3 metros CAÑO AISI 304L 6" SCH40

6 metros CAÑO AISI 304L 1" SCH10

12 bridas BRIDA ANSI SORF AISI 304L 8"

6  bridas BRIDA ANSI SORF AISI 304L 6"

4 curvas P/S DIN AISI 304L DN200 219,1 x 5,0mm

6 cupla  CUPLA AISI 304 1"

6 cupla  CUPLA AISI 304 1 1/4"

6 bujes de reducción AISI 304 1 1/4 x 1"

6 niples AISI 304 1"

6 niples AISI 304 1/2"

10 cuplas acero inoxidables con rosca 1/2"

20 entrerroscas acero inoxidables 1/2"

6 tee acero inoxidables con rosca 1/2"

6 codos acero inoxidables con rosca de 1/2"

Señor proveedor agradecemos tener en cuenta:

1-  Establecer plazo de entrega EN LA COTIZACIÒN

2-  El precio deberá comprender todos los gastos necesarios para entregar el suministro o la prestación del servicio en el lugar de entrega que se indique. En el caso puntual de esta compra deberá ser entregada en la Oficina Técnica de OSE, sita en la calle Presidente Pedro Virrey de Melo s/n equina Aparicio Saravia.

## DE LA ADJUDICACION

La presente compra directa será adjudicada a la propuesta que resulte más beneficiosa a los intereses de la Administración y que, a criterio del solicitante, mejor se adapte a la descripción del objeto de la compra.

La adquisición  deberá efectuarse conforme a las CONDICIONES GENERALES de  COMPRAS del organismo establecidas en la página Web de OSE.  http://www.ose.com.uy/descargas/adquisiciones/proveed/condiciones_generales_para_compras_directas_version_08_11_19.pdf"

Fecha Apertura: Viernes 16  de junio de 2023 Hora: 11:00 a.m.

Lugar: Presidente Pedro Virrey de Melo s/n equina Aparicio Saravia - Usina Técnica de Melo

Correo electrónico: malvina.pintos@ose.com.uy;  mvidal@ose.com.uy

Ante cualquier consulta contactarse con:

Sra. Malvina Pintos: tel. 4675 4172 y Cel. 092781656