Montevideo, 2 de abril de 2024

#### Licitación Pública No. 24008

Construcción de ampliaciones de red de agua potable Localidades de la Región Litoral Sur.

#### Comunicado N° 13

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para contratos de Obras Públicas de la Sección I,  se comunican las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta 1:

¿Hay recaudos técnicos al respecto de la “cámara tipo II” detallada en el punto 12.2 de la Planilla de Cantidades y Precios?

Solicitamos que nos confirmen que las “Cámaras de piezas especiales” detallada en el punto

12.1 de la Planilla de Cantidades y Precios, se refiere a las cámaras especificadas en los planos: 31139, 31140, 31141 y 31141/A.

Respuesta 1:

Las cámaras Tipo II del rubro 12.2 de la Planilla de Cantidades y Precios refieren a las indicadas en el ítem 8.1.2 “Cámaras para Macro medición y Control en Vereda Tipo II en Vereda” del documento “Memoria Técnica.pdf” que conforma el “Anexo VIII Especificaciones Particulares”.

En dicha especificación se encuentran los dibujos respectivos.

Consulta 2:

Solicitamos nos faciliten el plano o planilla: “31142 Marcos y tapas de cámaras”

Respuesta 2:

Se adjunta plano:

GERENCIA DE SUMINISTROS