Montevideo, 16 de abril de 2024

Licitación Pública N° 23900

Servicio de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de líquidos residuales (PTARs) y sistemas de bombeo de las ciudades de SAN JOSÉ, CIUDAD DEL PLATA , RODRÍGUEZ, ECILDA PAULLIER, LIBERTAD, y lagunas de tratamiento de líquidos residuales ubicadas en pequeños centros poblados del departamento.

Comunicado N° 8

En aplicación del Art. 4 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no personales, Sección I, la Administración formula las siguientes modificaciones al Pliego de Condiciones Particulares que rige la Licitación de referencia, marcándoles las modificaciones sobre fondo color a fin de facilitar su visualización:

| 9.1 a) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Experiencia general del oferente: El oferente deberá acreditar: Se deberá acreditar que en alguno de los últimos 5 (cinco) años anteriores a la fecha de apertura de las ofertas, ejecutó servicios iguales o similares al ofertado por un monto igual o superior a U$S 500.000 (dolares estadounidenses quinientos mil) sin impuestos, finalizados de conformidad del cliente. En caso de que el precio de los contratos presentados como antecedentes sea en otra moneda a la referida anteriormente, se tomará el tipo de cambio interbancario vendedor y arbitraje, vigente al cierre de la Mesa de cambio del Banco Central del Uruguay al día anterior al de la apertura de la licitación. A los efectos de esta licitación se define servicio similar al licitado a la Operación y Mantenimiento de al menos una planta de tratamiento de efluentes domésticos o industriales, con tratamiento de lodos activados, con caudales iguales o superiores a los 100 m3/h, con funcionamiento continuo durante las 24 horas del día. Si el oferente fuera un Consorcio, la experiencia del oferente será la suma de la experiencia de cada uno de los integrantes del Consorcio, la que además para cada integrante deberá ser en monto como mínimo igual al monto definido precedentemente ponderado por su participación declarada en el Consorcio. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue cumplida de conformidad. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia particular del oferente Haber provisto en los últimos 2 (dos) años en carácter de proveedor principal o subcontratista el servicio de “Operación y mantenimiento” de plantas de tratamiento o pre-tratamiento de efluentes domésticos o industriales, de una capacidad mayor o igual a 100 m3/h, en forma continua durante 24 hs. Para acreditar esta experiencia no serán válidas la suma de experiencias en plantas de tratamiento o pre-tratamiento de caudal menor al requerido. En caso de Consorcios, se deberá determinar la participación de cada contratante, así como sus obligaciones específicas y responsabilidades. La capacidad técnica del Consorcio se considerará como la suma de la capacidad de cada uno de los integrantes, siempre que sea coherente con las tareas declaradas para cada uno de ellos. Información que deberá presentarse completando el formulario de Experiencia particular del oferente (Anexo VII) y acreditarse mediante comprobante emitido por el cliente (público o privado), con aclaración por el mismo, que la ejecución fue cumplida de conformidad. No será necesaria la acreditación mencionada en el párrafo anterior, en la medida que lo dispuesto refiera a contratos con la Administración y declarados en el formulario Experiencia del oferente (Anexo VII) |
| --- | --- |

| c) | Documentos integrantes de la oferta Se agrega: Personal clave a desempeñarse en la ejecución del servicio Para el caso de postulantes ingenieros civiles egresados de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, el perfil deberá ser hidráulico ambiental, o sanitario, con constancia emitida por esa Facultad. El oferente deberá demostrar en su oferta que cuenta con el siguiente personal clave a desempeñarse en la ejecución del servicio: CV del Representante Técnico, quien será un profesional Ingeniero Industrial y/o Ingeniero civil perfil Hidráulico Ambiental o Sanitario, con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, con una experiencia mayor o igual a 2 (dos) años a la fecha de apertura de la licitación, en “Operación y mantenimiento” de plantas de tratamiento o pre-tratamiento de efluentes domésticos o industriales, de una capacidad mayor o igual a 100 m3/h, en forma continua durante 24 hs. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. CV del Responsable Ambiental (RA), la empresa deberá contar con un Responsable Ambiental, el cual deberá ser un técnico inscripto en DINACEA como profesional competente según lo establecido en el artículo 26 del Decreto 253/79 y modificativos, con experiencia mínima general en actividades vinculadas a la profesión como mínimo de 2 años. El (RA) podrá ser la misma persona que el Ingeniero Representante Técnico y/o Encargado de operación y mantenimiento de Planta siempre que cumpla con el requisito establecido. Este técnico tendrá, además de todas las responsabilidades que devienen de la legislación vigente, el deber de generar los informes y documentación a presentar en DINACEA, Intendencia local y otros organismos pertinentes, en tiempo y forma; o aquellos que surjan del control y seguimiento de parte de la autoridad ambiental. En particular, deberá elaborar y presentar a JTDSJ los Informes Ambientales de Operación, a los efectos de corroborar la información y gestionar la entrega definitiva de los Informes ante DINACEA. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. CV del Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento de Planta, quien será un profesional Ingeniero Industrial y/o Ingeniero civil perfil Hidráulico Ambiental o Sanitario y/o Ingeniero Químico, con título expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, que acredite currículo similar a la expedida por la UDELAR, para el perfil Hidráulico Ambiental, con una experiencia laboral mayor o igual a 2 (dos) años a la fecha de apertura de la licitación, en “Operación y mantenimiento” de plantas de tratamiento o pre-tratamiento de efluentes domésticos o industriales, de una capacidad mayor o igual a 100 m3/h, en forma continua durante 24 hs. El desempeño del puesto implica el cumplimiento de una carga horaria semanal presencial en Planta (PTAR San José) obligatoria de 12 (doce) horas. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. El profesional propuesto para el puesto de Representante técnico y de Ingeniero Encargado de Operación y Mantenimiento de Plantas puede coincidir. CV del Encargado de Planta, quien será un técnico en instalaciones sanitarias y/o construcción, con título expedido o revalidado por CETP UTU y/o de otras instituciones de educación habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura para expedir ese título, manejo de herramientas informáticas de procesador de textos y planilla electrónica, con una experiencia laboral mayor o igual a 2 (dos) años en el área de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento o de producción industrial (no se exigen mínimos) y considerando que para el desempeño del puesto deberá radicarse en la zona de ubicación de la Planta principal objeto de esta contratación (PTAR San José). Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. CV del Técnico de Procesos biológicos, quien deberá contar con Bachillerato Técnico Completo de CETP, orientación Química y/o Biología, Tecnólogo Químico, o equivalente, y/o Ing. Químico, con la salvedad de que el Título Profesional sea expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, deberá contar con manejo de herramientas informáticas de procesador de textos y planilla electrónica, con una experiencia laboral mayor o igual a 2 (dos) años en el área de control y/o análisis de procesos biológicos o químicos, de plantas de tratamientos o de producción industrial (no se exigen mínimos) y considerando que para el desempeño del puesto deberá radicarse en la zona de ubicación de la Planta principal objeto de esta contratación (PTAR San José). Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. CV del Encargado de Mantenimiento, quien deberá contar con Bachillerato Técnico Completo de CEPT, orientación Electrotecnia y Electrónica o Metal-Mecánica y/o Ing. Industrial/Mecánico, con la salvedad de que el título profesional expedido o revalidado por la Universidad de la República, u otras instituciones de educación terciarias habilitadas por el Ministerio de Educación y Cultura, deberá contar con manejo de herramientas informáticas de procesador de textos y planilla electrónica, con una experiencia laboral mayor o igual a 2 (dos) años en Mantenimiento y/o reparación de equipos electromecánicos. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario Antecedentes personal clave (Anexo VII) firmado por el candidato propuesto al cargo. Plan de trabajo Plan de Trabajo que incluya i) breve descripción del Plan de Operación propuesto, incluyendo la descripción de los procesos involucrados para la PTAR San José, el que deberá contemplar como mínimo el Manual de Operación y Mantenimiento del Anexo XV y las Especificaciones de Gestión Ambiental de Operación del Anexo XVI, ii) Breve descripción del Plan de Mantenimiento preventivo propuesto para la mencionada Planta, abarcativo de todos los elementos que la componen dentro del predio destinado a ese fin, construcciones, caminería, descarga, equipamiento, instalaciones, el que deberá contemplar como mínimo el Manual de Operación y Mantenimiento del Anexo XV, así como el mantenimiento de la infraestructura edilicia y de predios (lo cual incluye alambrados y portones) y iii) breve descripción del uso previsto del sistema informatico disponible (Sistema de Gestión de Activos, software desarrollado por OSE) para realizar el seguimiento de la Operación y Mantenimiento licitado, abarcativo de inventario y su mantenimiento, reporte e indicadores de gestión de Operación y Mantenimiento y de cumplimiento de parámetros asociados al cumplimiento de la normativa de aplicación para el tipo de instalación y procesos de que se trata, hardware de soporte y requerimientos de comunicación. iv) Una descripción del plan de operación y mantenimiento propuesto para los sistemas de bombeo y PTARs menores (ver definición en Art.10.2) y lagunas incluidas en la presente licitación. Este plan deberá contener alto grado de detalle en lo referente a los trabajos necesarios para la correcta operación y mantenimiento de todos los sistemas de bombeo, PTARs de Ciudad del Plata, Rodríguez, Ecilda Paullier, Libertad, y las lagunas de tratamiento. Estos trabajos podrán incluir tareas tales como: limpieza de rejas y desarenadores, retiro de flotantes, mantenimiento general de predios, desobstrucción de tuberías, batimetrías, aplicación de microorganismos de acción dirigida (biorremediación), extracción mecánica de lodos, deshidratado y caracterización de lodos, transporte y gestión de los residuos sólidos generados, etc. v) Una breve descripción del plan de Desafectación de las lagunas de Punta de Valdez I. Este plan debe incluirá la realización del relleno y nivelación de las lagunas y el predio en general, canalización de pluviales, revestimiento con suelo pasto, gestión de residuos generados, entre otros, permitiendo la restauración del terreno, suelos y drenaje natural. vi) Breve descripción de un Plan de Gestión ambiental de Operación (PGAO) y Plan de Gestión de residuos sólidos de acuerdo a lo establecido en las Especificaciones de Gestión Ambiental de Operación del Anexo XVI. Equipamiento de declaración obligatoria Equipamiento de declaración obligatoria para realizar el servicio, ajustado al Plan de trabajo propuesto, mínimamente integrado por: Vehículo/s a asignar en forma permanente a este contrato, identificando marca, modelo, año (en ningún caso será superior a 5 (cinco) años de antigüedad de la fecha de apertura de la licitación). Listado de maquinaria y herramientas del oferente que asignará a este contrato. Información que deberá presentarse en la oferta completando el formulario de Equipamiento de declaración obligatoria (Anexo VII) Estados financieros emitidos de acuerdo a normas contables adecuadas, correspondientes a los últimos 3 (tres) ejercicios económicos, acompañados de informe de contador público firmado (alcance mínimo revisión limitada), del que se desprenda la solidez actual de la situación financiera del oferente. O.S.E. se reserva el derecho de solicitar durante el estudio de las ofertas, actualización de esta información a una fecha más reciente al de la apertura de la licitación. Consorcios Las empresas podrán participar de la licitación en consorcio. Se deberá tener especialmente en cuenta los siguientes requisitos: Presentación de acta de intención de consorciarse, o contrato de consorcio en su caso, en cualquiera de los dos casos con certificación notarial de firmas, y en su contenido un detalle de los suministros y/o servicios que tomará a su cargo cada integrante del consorcio estableciéndolo en forma porcentual. La oferta deberá incluir toda la información requerida en el pliego para cada uno de los integrantes del consorcio. Todos los integrantes que manifiesten la voluntad de consorciarse deberán estar inscriptos en el RUPE. Se designará en la oferta uno de los miembros como responsable autorizado para contraer obligaciones y recibir instrucciones para y en representación de todos y cada uno de los miembros del consorcio. Deberá resultar del acta de intención y posteriormente del contrato de consorcio que sus integrantes serán solidariamente responsables de las obligaciones contraídas en el marco de la licitación de que se trata. El acta de intención o contrato constitutivo deberá contener la indivisibilidad de las obligaciones contraídas ante O.S.E. y la no modificación del acta o contrato sin la previa aprobación expresa y por escrito de O.S.E. Asimismo se deberá dar cumplimiento al Art. 52 del Decreto Nº 208/09 del 14/V/09, y Art. 502 de la Ley Nº 16.060 de Sociedades Comerciales, a saber, a título indicativo: plazo de vigencia de Consorcio (al menos hasta la recepción definitiva), determinación de la participación de cada contratante, así como de sus obligaciones específicas y responsabilidades; declaración de solidaridad entre las partes e indivisibilidad de las obligaciones, etc. No será permitida la participación de una empresa en más de un Consorcio, ni en Consorcio y como oferente independiente. |
| --- | --- |

| 14.2 | Adjudicación - Requisitos formales Para ser adjudicatarios los oferentes deberán estar inscriptos en forma definitiva en el referido Registro (RUPE), habiendo adquirido el estado de “ACTIVO”. Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de “ACTIVO “en RUPE, una vez dictado el acto, la Administración otorgará un plazo de 5 (cinco) días hábiles a partir de la comunicación a fin de que el mismo adquiera dicho estado, bajo apercibimiento de adjudicar el llamado al siguiente mejor oferente en caso de no cumplirse este requerimiento en el plazo mencionado. En caso que el adjudicatario tenga una representación legal o comercial por una persona física o jurídica la adjudicación se considerará de la siguiente forma: En caso de representante legal La adjudicación será a nombre del representado, quien deberá estar inscripto en RUPE y cumplir con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro, en el caso de que el pago sea realizado mediante carta de crédito, será el beneficiario de la misma. En caso de representante comercial La adjudicación será a quien presenta la oferta, y cumpla con lo solicitado en el literal a) de este artículo. A su vez deberá facturar y será el beneficiario del cobro. En caso de importación, podrá abrirse una carta de crédito transferible siendo siempre el adjudicatario el que debe facturar. En caso de resultar adjudicatario un consorcio, este deberá efectivizarse, inscribirse y publicarse, previamente a la firma del contrato, en un plazo máximo de 30 (treinta) días calendario contados a partir de la fecha de notificación de la adjudicación. Anexo IX – Declaración Igualdad de Género Compromisos de Confidencialidad En el marco de la ley 18.331 y decretos reglamentarios y en atención a lo dispuesto por la RD 720/2014, el oferente deberá firmar previo al comienzo del servicio el contrato de confidencialidad presentado en el Anexo XVI – Compromiso de Confidencialidad Anexo XVII– Declaración Jurada Art. 46 del T.O.C.A.F ANEXO XIX "Declaración Jurada de Seguridad y Salud en el Trabajo" Previo al perfeccionamiento del contrato (Art. 18 del preste Pliego), el adjudicatario dispondrá de un plazo de 48 (cuarenta y ocho) horas contados a partir de la notificación de adjudicación para entregar la documentación antes referida (d, e, f y g) en la Oficina de Licitaciones de O.S.E. |
| --- | --- |

____________________________________________________________________________________GERENCIA DE SUMINISTROS