Montevideo, 17 de abril de 2024

Licitación Pública N° 23900

Servicio de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de líquidos residuales (PTARs) y sistemas de bombeo de las ciudades de SAN JOSÉ, CIUDAD DEL PLATA , RODRÍGUEZ, ECILDA PAULLIER, LIBERTAD, y lagunas de tratamiento de líquidos residuales ubicadas en pequeños centros poblados del departamento.

Comunicado N° 9

En aplicación del Art. 3 del Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para Contratos de Suministros y Servicios no personales, Sección I se comunican las respuestas a las consultas recibidas por interesados en participar del presente proceso licitatorio.

Consulta N° 1

Consultamos si se disponen de los planos de las lagunas a las cuales se le debe realizar tareas de disminución de lodos.

Respuesta N° 1

Remitirse al Comunicado Nº 6, respuesta 8.

Consulta N° 2

Consultamos si se disponen de batimetrías de las lagunas a las cuales se le debe realizar tareas de disminución de lodos.

Respuesta N° 2

No.

Consulta N°  3

Consultamos si los predios de las lagunas a las cuales se le debe realizar tareas de disminución de lodos disponen de energía eléctrica y suministro de agua. En caso de disponer de energía eléctrica solicitamos informar el nivel de tensión y potencia disponible.

Respuesta N° 3

Los predios de las lagunas de tratamiento de líquidos residuales ubicadas en pequeños centros poblados no disponen de energía eléctrica ni suministro de agua.

Consulta N°  4

En el predio donde se encuentra ubicado Pozo Cero se ha rellenado el mismo con material por terceros, obstruyendo tapas y dificultando el acceso a los canales desarenadores y registros de alivio del mismo. Se consulta si se tiene previsto solicitar el cercado de esta área.

Respuesta N° 4

Las obras de cercado del predio que contiene el Pozo Cero no están incluidas en el alcance de la presente licitación.

Consulta N°  5

Se solicita se indique marca y modelo de las bombas y mixer del pozo San Fernando.

Respuesta N° 5

Bombas: Flygt NP 3153 SH 273

Mixer: Flygt SR 4640 083713 SJ

Consulta N°  6

En el pozo San Fernando hay variadores de frecuencia?

Respuesta N° 6

Sí.

Consulta N°  7

Se solicita se envíe marca y modelo de los aireadores flotantes y de rodillo de la PTAR de

Ciudad del plata.

Respuesta N° 7

Remitirse a respuesta N° 15.

Consulta N°  8

Ciudad del Plata – PTAR: En el pozo homogenizador de barométricas se dosifican productos químicos para regular pH?

En ese caso indicar consumos estimados.

Respuesta N° 8

En el pozo homogenizador de barométricas no está prevista la dosificación de productos químicos.

Consulta N°  9

Ciudad del Plata – PTAR: Se solicitan consumos de hipoclorito de sodio y metabisulfito de sodio.

Respuesta N° 9

Consumo mensual promedio: metabisulfito de sodio 77 kg, hipoclorito de sodio 865 L.

Consulta N° 10

Ciudad del Plata – PTAR: En la visita se indicó que todavía no se ha retirado lodo del sistema, se solicita se indique inventario de lodos para estimar consumo de geotubos en el nuevo periodo de operación.

Respuesta N° 10

Desde el inicio de operación de la PTAR, la carpeta de lodos no ha llegado a la altura aproximada de 2 m.

Consulta N° 11

Donde se debe realizar la disposición final de residuos de rejas, arenas y lodos deshidratados de la PTAR y PB San Fernando.

Respuesta N° 11

Se debe coordinar con la Intendencia de San José su retiro a la Planta de residuos sólidos Ciudad del Plata (ex Vertedero).

Consulta N° 12

Ciudad del Plata – PTAR: Cuantas barométricas se reciben diariamente

Respuesta N° 12

Se reciben aproximadamente 450 viajes por mes.

Consulta N° 13

Ciudad del Plata – PTAR: Se solicita se indique el listado de repuestos consumidos en los últimos 2 años.

Respuesta N° 13

Los oferentes deberán estimar el listado de repuestos a considerar.

Consulta N° 14

Solicitamos consumo de energía eléctrica y agua potable de PTAR Ciudad del plata y PB San Fernando.

Respuesta N° 14

Consumos anuales: Energía eléctrica 141465 Kw.h, agua potable 435 m3.

Consulta N° 15

Se solicita el inventario de equipamiento de la PTAR Ciudad del Plata.

Respuesta N° 15.

Consulta N° 16

Ciudad del Plata – PTAR: Se solicita caracterización del efluente final.

Respuesta N° 16

Consulta N° 17

Pozo de bombeo Rafael Perazza: En la visita se indicó que se deberá operar y mantener este PB el cual no está indicado en el pliego de condiciones, esto es correcto.

Respuesta N° 17

Se rectifica lo indicado durante la visita: el Pozo de Bombeo Rafael Perazza será operado por OSE.

Consulta N° 18

¿En la visita se comentó que se deberían suministrar bombas nuevas para el pozo de bombeo de Rafael Perazza, es correcto? Favor indicar cantidad de bombas, marca y modelo.

Respuesta N° 18

Remitirse a la respuesta Nº 17.

Consulta N° 19

Pozo de bombeo Rafael Perazza: Se solicita consumo de energía eléctrica de este pozo.

Respuesta N° 19

Remitirse a la respuesta Nº 17.

Consulta N° 20

Pozo de bombeo Rafael Perazza: En la visita no se pudo acceder al PB por falta de llave, se solicita indicar si el pozo cuenta con reja, canasto, sistema de izaje y pórtico y el estado de los mismos.

Respuesta N° 20

Remitirse a la respuesta Nº 17.

Consulta N° 21

Pozo de Bombeo Puntas de Valdez: En la visita se indicó que se deberá operar y mantener este PB el cual no está indicado en el pliego de condiciones, esto es correcto?

Respuesta N° 21

Se rectifica lo indicado durante la visita: el Pozo de Bombeo Puntas de Valdez será operado por OSE.

Consulta N° 22

Pozo de Bombeo Puntas de Valdez: Favor indicar cantidad de bombas, marca y modelo existentes.

Respuesta N° 22

Remitirse a respuesta Nº 21

Consulta N° 23

Pozo de Bombeo Puntas de Valdez: Se solicita consumo de energía eléctrica de este pozo.

Respuesta N° 23

Remitirse a respuesta Nº 21

Consulta N° 24

Pozo de Bombeo Puntas de Valdez: ¿se debe cercar este predio?

Respuesta N° 24

Remitirse a respuesta Nº 21

Consulta N° 25

Pozo de Bombeo Puntas de Valdez : Se mencionó en la visita la instalación de una válvula de retención, se solicita descripción del trabajo a efectuar, diámetro y material de la misma.

Respuesta N° 25

Remitirse a respuesta Nº 21

Consulta N° 26

Respecto a la desafectación de la laguna de Valdez 1, se solicita aclarar si se debe rellenar y nivelar como establece el pliego de condiciones o se debe vaciar la misma inicialmente del lodo existente para luego proceder al relleno con otro material.

Respuesta N° 26

Dado el tiempo que se encuentra fuera de operación la laguna, no es necesario el retiro de los lodos. Al rellenar, se debe mezclar el lodo con el material de préstamo.

Consulta N° 27

Laguna Puntas de Valdez 1: Se relevó en la visita que no hay predio disponible para la Implantación en caso de extracción de lodo mediante bombeo hacia  geotubos (espacio para tanques de polímero, colocación de geotubos,  generador, etc) lo cual imposibilita la tarea mediante esta técnica. Se consulta, cual es el área prevista por OSE para poder dar cumplimiento a lo solicitado?

Respuesta N° 27

El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes para realizar la extracción de lodo.

Consulta N° 28

Laguna Puntas de Valdez 1: Se solicitan planos de la laguna y predio para ver el área a cercar

Respuesta N° 28

Remitirse al comunicado Nº 6, respuesta 8.

Consulta N° 29

Laguna Puntas de Valdez 1: Se solicita indicar si el predio dispone de Energía eléctrica y agua potable.

Respuesta N°  29

Remitirse a la respuesta Nº 3.

Consulta N° 30

Laguna Puntas de Valdez 2: En la visita se relevó que el acceso hacia la Laguna es pasando por predios de Privados que están cercados. Dado que para poder realizar la limpieza con geotubos y luego retirar el lodo se necesita el acceso con camiones, generador, tanque, balsa, etc, OSE cuenta con la autorización para el mismo?

Respuesta N° 30

El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes para realizar la extracción de lodo.

Consulta N° 31

Laguna Puntas de Valdez 2: Se solicitan planos de la laguna y predio para ver el área a cercar.

Respuesta N° 31

Remitirse al Comunicado Nº 6, respuesta 8.

Consulta N° 32

Laguna Puntas de Valdez 2: Dado que no hay predio dentro de los límites de la laguna para la colocación de geotubos, se solicita indicar que predio dispone OSE para la colocación de los mismos.

Respuesta N° 32

El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes para realizar la extracción de lodo.

Consulta N° 33

Laguna Puntas de Valdez 2: Se solicita indicar si el predio dispone de Energía eléctrica y agua potable.

Respuesta N° 33

Remitirse a la respuesta Nº 3.

Consulta N° 34

Laguna Puntas de Valdez 2: Se solicita caracterización del efluente final.

Respuesta N° 34

Consulta N° 35

Laguna MEVIR Raigón: Se solicitan planos de la laguna y predio para ver el área a cercar.

Respuesta N° 35

Remitirse al Comunicado Nº 6, respuesta 8.

Consulta N° 36

Laguna MEVIR Raigón: Se solicita indicar si el predio dispone de Energía eléctrica y agua potable.

Respuesta N°  36

Remitirse a la respuesta Nº 3.

Consulta N° 37

Laguna MEVIR Raigón: Dado que no hay predio dentro de los límites de la laguna para la colocación de geotubos, se solicita indicar que predio dispone OSE para la colocación de los mismos.

Respuesta N° 37

El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes para realizar la extracción de lodo.

Consulta N° 38

Laguna MEVIR Raigón: Se solicita caracterización del efluente final.

Respuesta N° 38

No se poseen datos.

Consulta N° 39

Laguna Juan Soler: En la visita se relevó que el acceso hacia la Laguna es pasando por predios de Privados que están cercados. Dado que para poder realizar la limpieza con geotubos y luego retirar el lodo se necesita el acceso con camiones, generador, tanque, balsa, etc, OSE cuenta con la autorización para el mismo?

Respuesta N° 39

El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes para realizar la extracción de lodo.

Consulta N° 40

Laguna Juan Soler: Se solicitan planos de la laguna y predio para ver el área a cercar

Respuesta N° 40

Remitirse al Comunicado Nº 6, respuesta 8.

Consulta N° 41

Laguna Juan Soler: Se solicita indicar si el predio dispone de Energía eléctrica y agua potable o se debe considerar realizar la limpieza con generador.

Respuesta N° 41

Remitirse a la respuesta Nº 3.

Consulta N° 42

Laguna Juan Soler: Se solicitan caracterización del efluente final.

Respuesta N° 42

Consulta N° 43

Laguna Estación González: En la visita se relevó que el acceso hacia la Laguna es pasando por predios de Privados que están cercados. Dado que para poder realizar la limpieza con geotubos y luego retirar el lodo se necesita el acceso con camiones, generador, tanque, balsa, etc, OSE cuenta con la autorización para el mismo?

Respuesta N°  43

El contratista deberá realizar las gestiones correspondientes para realizar la extracción de lodo.

Consulta N° 44

Laguna Estación González: Se solicitan planos de la laguna y predio para ver el área a cercar.

Respuesta N° 44

Remitirse al Comunicado Nº 6, respuesta 8.

Consulta N° 45

Laguna Estación González: Se solicita indicar si el predio dispone de Energía eléctrica y agua potable o se debe considerar realizar la limpieza con generador.

Respuesta N° 45

Remitirse a la respuesta Nº 3.

Consulta N° 46

Laguna Estación González: Se solicitan caracterización del efluente final

Respuesta N° 46

Consulta N°  47

Laguna Rafael Perazza SIAV: Se solicitan planos de la laguna y predio para ver el área a cercar

Respuesta N° 47

No se posee plano de planta general. El predio ocupado por las lagunas es el padrón rural Nº 17918.

Consulta N° 48

Laguna Rafael Perazza SIAV: Se solicita indicar si el predio dispone de Energia eléctrica y agua potable o se debe considerar realizar la limpieza con generador.

Respuesta N° 48

Remitirse a la respuesta Nº 3.

Consulta N° 49

Laguna Rafael Perazza SIAV: Se solicitan caracterización del efluente final

Respuesta N° 49

No se poseen datos.

________________________________________________________________________________________GERENCIA SUMINISTROS