Mercedes, 22 de abril de 2024

#### Concurso de Precios 20004522/2024

Ejecución de ampliación de red de saneamiento en la localidad de Mercedes, Dpto. de Soriano.

Comunicado N° 1:

Se adjunta nueva versión de la planilla de Cantidades y Precios. Se ha considerado en él la variación del metraje en los Rubros S4 Colocación de Tuberías y S10 Pruebas de Tuberías, en función del nuevo proyecto que forma parte de la Aclaración 2.

Comunicado N° 2:

En los rubros S2 y S3 se debe incluir la colocación de nueva tubería PVC 200mm desde los registros de sacrificio hasta el registro de empalme.

______________________________________________________________________________
JEFATURA TÉCNICA DEPARTAMENTAL DE SORIANO