Intendencia de Montevideo
Departamento de Desarrollo Ambiental
División Limpieza
Taller de mantenimiento y reparación de Maquinaria Pesada de DFR.

Condiciones de Compra Directa N.º D150395

Se realiza mediante CD No D150395, el procedimiento de compra de 4 servicios de mantenimiento integral de instalación de bombeo de agua de pozo del Servicio de Lavadero de Camiones LACA de la Gerencia de Mantenimiento de Flota de Limpieza.

Especificaciones Técnicas del Servicio

1) Visita de inspección y eventual reparación de dos equipos presurizadores ( uno de ellos con dos variadores de velocidad mac 3) y una electro-bomba sumergible que comprende:

-Tablero de comando de las electro-bombas (contactor, relé térmico, llave térmica de
corte general) controles de nivel, grifo de bronce del tanque receptor y cuadro
hidráulico completo de las electro-bombas incluyendo válvulas.

-Control eléctrico, hidráulico.

2) Service que ATIENDE DE LUNES A DOMINGO LAS 24 HORAS, INCLUSO
FERIADOS y al cual se debe recurrir ante cualquier problema relacionado con el
suministro de agua en el edificio.

3) Si surgiera una emergencia, instalación provisoria de electro-bombas que
mantengan el suministro cuando por cualquier eventualidad las del edificio
quedaran fuera de servicio.

4) TODAS LAS REPARACIONES NECESARIAS DE LA TOTALIDAD DE LOS
ELEMENTOS QUE CONFORMAN LOS EQUIPOS DE BOMBEO..
INCLUYE: Bombas, elementos eléctricos (llave electromagnética, doble vía y los
interruptores de nivel, llaves térmicas, grifos flotadores, válvulas y cañería de los
cuadros hidráulicos de las electro-bombas).-

NOTAS IMPORTANTES:
1) Las ofertas se recibirán exclusivamente por la Oficina de Compras de la División Limpieza, al mail compras.limpieza@imm.gub.uy ; dirección Av. 18 de Julio 1360, 11200 piso 6 sector ejido (se prefiere correo electrónico

2) Los proveedores deberán indicar en su oferta:

a) Numero de Compra, Fecha, Precio, Impuestos ( tipo , monto y si el precio indicado es con impuestos incluidos o mas impuestos ),
Plazo de entrega, Plazo de mantenimiento de oferta, RUT de la Intendencia de Montevideo
b) Características de lo ofertado, a saber: marca, medidas, código, etc según corresponda

3)La Intendencia de Montevideo se reserva el derecho de realizar adjudicaciones parciales de las ofertas recibidas para las compras que esta tramita

4) Forma de Pago: 30 días con Orden de Compra