**Especificaciones:**

**se deberá cotizar cada ítem con sus respectivos accesorios**

* **Ítem 1:**

1 Rack de piso de 22U o superior de 60 Cm. (ancho) X 80 Cm. (profundidad), p/ vidrio con accesorios.

Accesorios: ventiladores de techo 220V, kit de tornillos, ruedas y/o patas fijas bandejas organizadoras laterales verticales metálicas, luz rackeable, organizadores frontales o traseros verticales metálicos.

* **Ítem 2:**

1 Rack de piso de 22U o superior de 60 Cm. (ancho) x 100 Cm (profundidad), p/vidrio con accesorios.

Accesorios: ventiladores de techo 220V, kit de tornillos, ruedas y/o patas fijas bandejas organizadoras laterales verticales metálicas, luz rackeable, organizadores frontales o traseros verticales metálicos.