Ministerio del Interior
Dirección Nacional de Migración
Departamento de Adquisiciones
dnm-compras@minterior.gub.uy
Tel.: 2030 1847

Montevideo, 25 de noviembre de 2022
COMPRA DIRECTA: Nº 249/2022

Apertura Electrónica: 05/12/2022 12:00 hs.

Artículo 1º objeto del llamado:
“Contratación de un Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de seguridad del ascensor ubicado en esta Dirección Nacional” por el plazo de 1 año a contar desde el 1 de Enero de 2023 hasta el 31 de Diciembre 2023, con opción a renovación por 2 periodos iguales.-
Artículo 2º bases del llamado:
1)- Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y de seguridad del ascensor ubicado en esta Dirección Nacional, del ascensor automático con carga máxima de 545 ks, capacidad hasta para 7 personas, matricula 3855.
2)-Tiempo de respuesta estimado para Urgencias y Emergencias, máximo de 30 minutos, luego de recibida la solicitud de asistencia.
3)-Control mensual, incluido el control de fluidos y del funcionamiento de la maquinaria.

Artículo 3º visita: Los oferentes deberán realizar una visita obligatoria excluyente la cual se debe coordinar con el Departamento de Servicios Generales (tel: 20301876)
dnm-serviciosgenerales@minterior.gub.uy. La misma deberá realizarse el día 29 de noviembre a la hora 11:00 am , retirando la constancia de dicha visita en el Dpto. De Administración 2do piso unido de la C.I del representante de cada empresa.-

Artículo 4º consultas y aclaraciones
Las consultas y/o pedidos de aclaraciones relativos al presente llamado deberán enviarse exclusivamente al mail dnm-compras@minterior.gub.uy, haciendo expresa referencia en el asunto al numero de las compra, hasta 3 días hábiles previos al día de la apertura de las ofertas.
Todas las consultas serán publicadas junto con sus respectivas respuestas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy, teniendo dicha publicación el valor de notificación a todos los posibles oferentes.

Artículo 5º contenido de la oferta
La oferta deberá contener:
1) Precio por ítem, total y unitario, en pesos uruguayos impuestos incluidos; de no especificarlo, se considerará que el precio incluye impuestos.
2) Características de los productos ofrecidos.
3) Garantía: Se deberá aclarar el alcance y duración de la misma.
5) Información Completa:
a) Propuesta técnica y económica.
b) Antecedentes de comercialización en plaza de la Empresa.
Artículo 6º recepción y formas de las ofertas
Las ofertas deberán ser ingresadas en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy, pudiendo hacerlo hasta el día y hora previsto para su recepción. No se recibirán ofertas por otras vías. Si existiera información que no cuente con campos específicos para su ingreso, como marca, modelo, etc., la misma se ingresará en el campo de variación y/o observaciones o a través de un archivo adjunto. Se sugiere consultar las recomendaciones de la Agencia de Compras y Contrataciones Estatales para la cotización en linea.
Artículo 7º apertura de ofertas
La apertura de las ofertas se efectuará en forma electrónica, y será automática en la fecha y hora fijada para la apertura. El Acta será remitida por el SICE a la o las direcciones electrónicas previamente registradas por cada oferente en la sección “Comunicación” incluida en “Datos Generales” prevista en la aplicación Registro Único de Proveedores del Estado. El acta de apertura permanecerá asimismo visible para todos los oferentes en la plataforma electrónica. Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. Las ofertas quedarán visibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información que se ingresara en carácter confidencial. Sólo cuando la Administración contratante solicite salvar defectos o carencias de acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF, el oferente deberá agregar en línea la documentación solicitada. El instructivo de cómo proceder se encuentra en la página web de Compras Estatales.

Artículo 8º Plazo de Mantenimiento de Ofertas
Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término de 120 días corridos a contar del día siguiente al de su apertura.

Artículo 9º Lugar del Servicio
 La empresa adjudicataria deberá coordinar con el Depto. de Servicios Generales de la DNM, sito en Misiones 1513, Teléfono 20301876,
dnm-serviciosgenerales@minterior.gub.uy.

Artículo 10º Forma de Pago
El pago operará a través del SIIF (sistema integrado de Información Financiera), una vez devengado el mes y dentro de los 30 días siguientes al mismo. Transferencia electrónica (Dec. 180/015).
La Dirección Nacional de Migración será agente de retención de impuestos, en los casos que corresponda de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente.

Artículo 11º Comunicación y Notificación de Adjudicación
Se efectuará todas las comunicaciones y notificación de la adjudicación en la página de Compras Estatales www.comprasestatales.gub.uy siendo de responsabilidad de los oferentes la consulta permanente a dicha página para estar actualizado de las eventuales modificaciones del pliego, aclaraciones y notificación de la adjudicación. Se considerarán notificados, tanto el adjudicatario como los oferentes que no resultaron seleccionados, el día en que se publica la Resolución citada en la página de compras estatales. No se aceptaran solicitudes de Prórroga.

Artículo 12º - Perfeccionamiento del Contrato.

Una vez notificado el acto de adjudicación al oferente adjudicatario, y sin perjuicio de lo establecido en el Art. 73 del TOCAF, se tendrá por perfecto y eficaz el negocio, no siendo preceptiva la suscripción de contrato documental alguno, debiendo la Administración y el adjudicatario ceñirse para su ejecución:
a) a lo establecido en los presentes Pliegos de Condiciones Particulares y b) a lo ofertado.
Todos los datos indicados por el proponente referidos a los elementos contenidos en la oferta, tendrán carácter de compromiso, y si se verifica que no responden estrictamente a lo establecido en la propuesta, la Administración podrá rechazarlos de plano, rescindiendo el contrato respectivo sin que ello de lugar a reclamación de clase alguna.

La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización , o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generara derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios indemnizaciones por daños y perjuicios,-

IMPORTANTE:
El Proveedor debe estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013, y encontrarse en estado Activo (Requisito Excluyente).

ANEXO 1
Recomendaciones sobre la oferta en línea

Sr. Proveedor:
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
- - Obtener la contraseña para ingresar al sistema tan pronto tenga conocimiento que van a ingresar ofertas en línea. Para obtener la contraseña se requiere estar registrado en RUPE.
- - Analizar los ítems para los que se va a ingresar cotización para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles. Si usted va a cotizar una variante o una presentación que no se encuentran disponibles en el sistema, deberá comunicarse con la Atención a Proveedores de ARCE para solicitar la catalogación de dichos atributos y/o asesorarse acerca de la forma de proceder al respecto.
Este tema habitualmente se resuelve en el correr del día salvo casos excepcionales en los que se deban realizar consultas técnicas muy específicas.
Si desea cotizar varias opciones, agregar tantas líneas como sea necesario en dicho artículo.
- - Preparar los documentos que conformarán la oferta. Cuando corresponda, separar la parte confidencial de la no confidencial. Tener en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.
- - Ingresar su cotización lo antes posible, para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ingresar a modificar e incluso eliminar las ofertas ingresadas ya que sólo están disponibles con su clave. A la hora establecida para la apertura queda bloqueado el acceso a las ofertas y sólo quedarán incluidas en el cuadro comparativo de ofertas aquellas que usted ya tenga guardadas.
- - En www.comprasestatales.gub.uy, en la sección Capacitación\Manuales y Materiales, podrá encontrar material informativo sobre el ingreso de ofertas.

Para realizar consultas comunicarse con Atención a Proveedores de ARCE al teléfono (0598) 2604 5360 de lunes a domingo desde las 8:00 a las 21:00 o por e-mail compras@acce.gub.uy