ANEXO A COMPRAS DIRECTAS

SE SOLICITA SE CUMPLA CON LOS REQUISITOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

- SOLICITUD:  Adquisición de materiales para conectividad de un edificio a otro por fibra para datos.

- 12 PIGTAIL LC/UPC MM OM4 50/125 2 M-LSZH, de fibra óptica

- 2 cajas de 50 o 1 de 100 de toallas de papel húmedas para limpieza de fibra óptica

- 4 Patch Cord Lc de fibra óptica multimood, longitud de 60 centímetro a 1 metro

- 200 metros de fibra óptica 6 hilos multimodo om4, chaqueta metálica anti-roedor

- 4 Chapa patchera fibra óptica duplex 6 unidades cuadruple (tipo sofotek)

- 2 tapa ciega para patchera fibra óptica (tipo sofotek)

- 4 Adaptador (cupla) de fibra óptica cuadruple Lc-Lc

- 2 caja de empalme de fibra óptica 12 hilos

- 2 Patchera de 19” fibra óptica para 3 módulos

- COTIZAR: Precio unitario (sin IVA) y Total (con IVA), modalidad plaza, en pesos uruguayos o dolares estadounidenses.

- FORMAS DE PAGO: 30 días (SIIF).

- MANTENIMIENTO DE OFERTA:  30 días calendario, contados a partir de la apertura de este procedimiento.

- PLAZO DE ENTREGA: Hasta 3 días luego de emitida la orden de compra.

- ADJUNTAR EN FORMA OBLIGATORIA: Además de cargar la cotización en SICE se deberá adjuntar un archivo siendo este UNA HOJA MEMBRETADA FIRMADA POR UN REPRESENTANTE REGISTRADO EN RUPE el cual deberá incluir el número de RUT y Razón Social de la empresa.

A los efectos comparativos, se tomará el tipo de cambio del día anterior de la apertura del tipo de cambio dólar pizarra vendedor.

LAS OFERTAS DEBERÁN SER CARGADAS EN LINEA EN SICE ANTES DE QUE EXPIRE EL TIEMPO ESTIPULADO DE NO SER POSIBLE COMUNICARSE AL TELEFONO QUE FIGURA A PIE DE PAGINA

IMPORTANTE: El proveedor debe estar inscripto en RUPE y encontrarse en

estado Activo (Requisito excluyente)

La sola circunstancia de presentarse al presente procedimiento implica que el oferente conoce y acepta las condiciones y requerimientos establecidos en este llamado.