

**A.S.S.E.**

* **HOSPITAL DR. “ALFREDO VIDAL Y FUENTES”**

**AVDA. VARELA 1185 MINAS - LAVALLEJA.**

**TELÉFONO: 4442 0759/0760/9175 int 171/154**

**TELEFAX: 4442 2058**

**CORREO ELECTRÓNICO:** [compras.lavalleja@asse.com.uy](mailto:compras.lavalleja@asse.com.uy)

* **Compra directa Nº 10/2022**

|  |
| --- |
| **APERTURA** **ELECTRONICA** |
| **DÍA: 03/01/2023**  **HORA: 10:00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ARTEFACTOS SANITARIOS** | 1 | BACHAS DE ACERO INOXIDABLE DE CARACTERISTICA SIMILAR O SUPERIOR A JOHNSON (diámetro=30 cm.-profundidad=18 cm.) | 7 |
| 2 | PILETA DE ACERO INOXIDABLE SIMPLE DE CARACTERISTICA SIMILAR O SUPERIOR A JOHNSON (50x40x18) | 3 |
| 3 | PILETA DE ACERO INOXIDABLE DOBLE DE CARACTERISTICA SIMILAR O SUPERIOR A JOHNSON (59x34x18) | 1 |
| 4 | INODORO DE CARACTERISTICA SIMILAR O SUPERIOR A DECA\_MODELO RAVENA SALIDA HORIZONTAL | 6 |
| 5 | INODORO DE CARACTERISTICA SIMILAR O SUPERIOR A DECA\_MODELO RAVENA SALIDA VERTICAL | 2 |
| 6 | PILETA DE CARACTERISTICA SIMILAR O SUPERIOR A DECA\_ (41,5 x 36,5) cm. de amurar en pared | 3 |

Condiciones:

* Forma de pago: CONTADO
* Cotizar en moneda nacional.
* Adjuntar imágenes sobre el producto.
* Envío a la institución incluido, institución no paga flete.
* Plazo de entrega inmediata.