Montevideo, 8 de febrero de 2023.-

Sr. Proveedor: **Ref. Compra Directa 24/2023.-**

Solicito se sirva cotizar los siguientes artículos **hasta la cantidad**:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Ítem*** | ***Cantidad*** | ***Unidad*** | ***Artículo*** |
| 1 | 50 | Unidad | Proyectores Led Solar para uso en intemperie. |

|  |
| --- |
| ***CARACTERISTICAS*** |
| Potencia. | 50W |
| Temperatura de color: | 6500K (fría) |
| Protección. | IP65 |
| Angulo de luz. | 120° |
| Panel solar. | 6V 12W-3.2V 1000mAH |
| Tiempo de carga: | 6 horas |
| Duración | 12 horas |
| Material: | Aluminio |
| Vida útil. | 30000 horas |
| Dimensiones: | 230 x 260 x 70 mm |

**COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA**

Los oferentes podrán cotizar:

a) En moneda nacional.

b) Valor plaza en dólares estadounidenses SOLO (pizarra vendedor).

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD**

A) Las medidas y características solicitadas serán determinante para su adjudicación.

B) **La información de características de los artículos se subirán a la página web junto con la oferta**. La Administración podrá solicitar información ampliatoria de lo cotizado.

C) Cuando una oferta incluya aspectos técnicos adicionales comprobable que a criterio de la Administración definan una clara ventaja para la aplicación a que está destinado el elemento, podrá optarse por esta alternativa, aunque no sea la de menor precio.

D) Se entregarán debidamente protegidos para evitar deterioros y embalados de tal forma de permitir su correcto almacenaje.

Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor y podrá ingresar archivo detallando variantes o especificaciones particulares del o los artículos ofertados.

 De acuerdo al Art. 5 del Decreto 142/18 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales. Ver: <http://www.comprasestatales.gub.uy>,

Por consultas **exclusivamente:** al correo es E-mail: ricardo.correa@mtop.gub.uy,-

**Plazo para el ingreso de su cotización es: lunes 13 de febrero de 2023, hasta 11:00 hs.-**

**Lugar de entrega se realizará en Montevideo, Av. Eugenio Garzón 2076, Colón – Secc. Suministros.**