COMANDO GENERAL DEL EJÉRCITO

UNIDAD EJECUTORA 004

CONDICIONES DE COMPRA

COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 436/2023

| UNIDAD: C.C.FF.AA.V.E.E.C. (Dpto. Cárceles) |
| --- |
| Adquisición de materiales eléctricos, herramientas y equipos de protección personal para destacamentos militares del I.N.R. |
| CONSULTAS | Mail | carceles@ejercito.mil.uy |
|  | Contacto | 22081542 interno 12340 Cabo 1° Leticia ZAPATA y Sdo.1° Carlos DA CUNHA. |
| MANTENIMIENTO DE OFERTA MÍNIMO: | 90 días | CORRIDOS A PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A LA APERTURA DE OFERTAS |
| PAGO: | PLAZA | Crédito SIIF Cuando la adjudicación no alcance el monto mínimo necesario para ser abonado a través del S.I.I.F, el pago se realizará con Fondos Rotatorios.- |
| COTIZACIÓN | Pesos Uruguayos |
| PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR A: | PLAZA | 30 DÍAS CORRIDOS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN |
| DESTINO FINAL: | Comando General del Ejército, sito en Avenida Garibaldi Nº 2313, TEL: 2208 1542, int. 12340 Contacto: Cabo 1° Leticia ZAPATA y Sdo.1° Carlos DA CUNHA. Cualquier costo adicional a la entrega se deberá incluir en el costo de la propuesta. |

DOCUMENTACIÓN A EXIGIR A LOS OFERENTES

Formulario identificación del oferente

1.- OBJETO

Se convoca a Compra Directa Ampliada para la adquisición de materiales eléctricos, herramientas y equipos de protección personal para los Destacamentos Militares del Instituto Nacional de Rehabilitación, acorde al Anexo II.

2.  FORMA DE COTIZACIÓN

En Caso de cotizarse en PLAZA se deberá incluir en el precio unitario de cada ítem la totalidad de impuestos que correspondan, identificando claramente cuáles son. En el caso que esta información no surja de la propuesta, se considerará que la cotización incluye impuestos

TIPO: Precio  firme

No serán consideradas aquellas ofertas que establezcan un plazo para el pago.-

Por la sola presentación del proveedor a cotizar y salvo declaración expresa en contrario, se entiende que la oferta se ajusta a todas las condiciones contenidas en el llamado.

La Administración se reserva el derecho de adjudicar una cantidad menor a la originalmente licitada y a dividir la adjudicación entre dos o más oferentes, de conformidad a lo que establece el artículo 48 del T.O.C.A.F.

3.- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS

La presentación de ofertas será OBLIGATORIAMENTE EN LÍNEA, en caso de discrepancias entre la oferta económica cargada en la línea de cotización del sitio web de Compras y Contrataciones Estatales, y la documentación cargada como archivo adjunto en dicho sitio, valdrá lo establecido en la línea de cotización.

Sin perjuicio de los documentos solicitados, el proveedor podrá subir un archivo con cualquier aclaración que desee formular.

4.-  MANTENIMIENTO DE LAS PROPUESTAS

Las ofertas serán válidas y obligarán al oferente por el término establecido en la celda “MANTENIMIENTO DE OFERTA MÍNIMO”. El cómputo de dicho plazo comenzará a contar desde el día siguiente a la apertura electrónica. Una vez vencido el plazo estipulado, si la Administración no se ha pronunciado, la oferta presentada seguirá siendo válida hasta tanto el proveedor manifieste su voluntad de retirarla, por escrito al correo electrónico atdgcayce@ejercito.mil.uy y antes de que resulte como adjudicada en la página web de compras estatales.-

5.- COMPARACION  DE LAS OFERTAS

## Se evaluarán las ofertas desde un punto de vista formal, técnico y económico, dando lugar al rechazo de las que no se ajusten a los requerimientos y especificaciones sustanciales descritas en el presente pliego.

## Para las ofertas que superen el juicio de admisibilidad y a su vez, cumplan con las especificaciones requeridas en este llamado, se procederá a realizar una evaluación teniendo en cuenta los siguientes factores de ponderación y puntajes:

## La información para la evaluación será obtenida de las ofertas, pudiéndose en caso de dudas solicitarse los datos accesorios que se consideren pertinentes, quedando su costo a cargo del oferente.

## Dentro de cada factor de ponderación se aplicarán los criterios detallados a continuación, a efecto de determinar la calificación de cada una de las diferentes ofertas presentadas, teniendo siempre como objetivo prioritario el beneficio de la Administración. Para la aplicación de estas fórmulas únicamente se tomarán en cuenta las ofertas que califican.

### Factor de ponderación: “Precio”. De 00 (cero con cero centésimas) hasta 70,00 (setenta con cero centésimas) puntos.

## Para la evaluación económica se le asignará el mayor puntaje previsto a la oferta más económica, es decir 70,00 (setenta con cero centésimas) puntos y se deducirán puntos a las demás ofertas en relación inversamente proporcional a la diferencia existente de las respectivas cotizaciones.

La fórmula para determinar los puntajes a asignar para el factor de ponderación “Precio” será la siguiente:

Puntaje por precio = (PM x Pb) / Pi

Donde PM es el puntaje máximo para la oferta más económica, es decir 70,00 (setenta con cero centésimas) puntos.

Pb es el precio más bajo.

Pi es el precio de la propuesta en consideración.

### Factor de ponderación: “Antecedentes”. De 0 (cero) hasta 30,00 (treinta con cero centésimas) puntos.

Se considerarán los antecedentes negativos y/o positivos, que la empresa tenga debidamente registrados, en el RUPE en los últimos 2 (dos) años, contados a partir de la fecha fijada para la apertura de ofertas.

Para determinar los puntajes a asignar a las diferentes ofertas, se utilizará el siguiente criterio:

| Antecedentes | Puntaje a asignar |
| --- | --- |
| Quien no haya sido objeto de ninguna advertencia, multa o suspensión. | 30,0 |
| Quien haya sido objeto de una advertencia. | 20,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 advertencias. | 15,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más advertencias. | 11,0 |
| Quien haya sido objeto de una multa. | 10,0 |
| Quien haya sido objeto de 2 a 5 multas. | 5,0 |
| Quien haya sido objeto de 6 o más multas. | 1,0 |
| Quien haya sido objeto de alguna suspensión o eliminación. | 0 |

En caso de contar con varias sanciones se tomara en cuenta la más grave (la de menor puntaje).

6.- MULTAS Y SANCIONES A APLICARSE EN CASO DE VERIFICARSE INCUMPLIMIENTOS

Multas y sanciones a aplicarse en caso de verificarse incumplimientos:

La administración evaluará acorde al perjuicio sufrido ante un incumplimiento que penalidades se aplicaran.

Las mismas podrán ser: sanciones administrativas acorde Dec. 155/13 y Dec. 342/99 art 5, o sanciones económicas las que se graduaran acorde al siguiente detalle:

• Mora y Multas acorde al siguiente detalle:

La mora se configura por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y se producirá de pleno derecho por el solo vencimiento de los términos establecidos, sin necesidad de interpelación judicial o extrajudicial alguna.

Las penalidades por mora podrán ser:

a. un 15 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que superen los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses

b. un 30 % del monto total del contrato por el incumplimiento para aquellas adjudicaciones que resulten inferiores a los cuatrocientos mil pesos uruguayos ($ 400.000) o su equivalente en dólares estadounidenses.-

Las penalidades por mora se aplicarán con independencia de la indemnización que por daños y perjuicios pudiera corresponder. –

• Las sanciones económicas y administrativas, podrán ser aplicadas en forma separada o conjunta a criterio de la Administración considerando el perjuicio sufrido.

•Todos los incumplimientos serán comunicados al Registro Único de Proveedores.

LA ADMINISTRACIÓN SE RESERVA EL DERECHO DE DEJAR SIN EFECTO EL LLAMADO EN CUALQUIER INSTANCIA SIN EXPRESIÓN DE CAUSA Y SIN INCURRIR EN NINGUN TIPO DE RESPONSABILIDAD

ANEXO I

# FORMULARIO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE

COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 436/2023

RAZON SOCIAL

DE LA EMPRESA

NOMBRE COMERCIAL

DE LA EMPRESA

R.U.T.:

DOMICILIO Y DEMAS DATOS A EFECTOS DE LA PRESENTE LICITACION:

CALLE: ________________________________ N° ____________________________

LOCALIDAD: __________________________  CODIGO POSTAL: _____________

PAIS:_________________________________________________________________

TELÉFONOS: ___________________________ MAIL: ________________________

FAX: ___________________________________

DOCUMENTACION Y VENCIMIENTOS:

B.P.S.:_________________________________VIGENCIA: _____________________

D.G.I.:________________________________  VIGENCIA: _____________________

B.S.E.:________________________________ VIGENCIA: _____________________

DECLARACION JURADA

DECLARO BAJO JURAMENTO NO ESTAR COMPRENDIDO EN LAS CAUSALES QUE EXPRESAMENTE IMPIDEN CONTRATAR CON EL COMANDO GENERAL DEL EJERCITO Y/O CON EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, EN CONSONANCIA CON LOS ARTS. 46 Y 72 DEL TOCAF (EN REDACCION DADA POR EL DECRETO 150/012 DE 11 DE MAYO 2012).

FIRMAS: _________________________________________________________

ACLARACIÓN DE FIRMA: __________________________________

ANEXO II

| Nro. Ítem | Cód. Artículo | Artículo | Cantidad Hasta | Unidad | ODG | Detalle |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6012 | CABLE DE COBRE TIPO CF CON AISLACIÓN DE PVC | 200,00 | M | 193.0 | Medida 2mm2 Color Blanco |
| 2 | 13186 | PLAFÓN INTERIOR | 50,00 | UNIDAD | 193.0 | Potencia 24W Cuadrado de empotrar |
| 3 | 736 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR | 10,00 | UNIDAD | 193.0 | 20 Amper |
| 4 | 736 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR | 10,00 | UNIDAD | 193.0 | 25 Amper |
| 5 | 736 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR | 10,00 | UNIDAD | 193.0 | 40 Amper |
| 6 | 736 | INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR | 10,00 | UNIDAD | 193.0 | 63 Amper |
| 7 | 10501 | PLAQUETA PARA MODULO | 20,00 | UNIDAD | 193.0 | Numero De Módulos 1 |
| 8 | 10501 | PLAQUETA PARA MODULO | 20,00 | UNIDAD | 193.0 | Numero De Módulos 2 |
| 9 | 10502 | MODULO TOMACORRIENTE SCHUKO | 20,00 | UNIDAD | 193.0 | 16 Amper |
| 10 | 1201 | MODULO TOMACORRIENTE 3 EN LÍNEA | 20,00 | UNIDAD | 193.0 |  |
| 11 | 67354 | LLAVE DE PASO ESFÉRICA DE ALTA PRESIÓN | 10,00 | UNIDAD | 173.0 | Diámetro 1/2 PLG |
| 12 | 67354 | LLAVE DE PASO ESFÉRICA DE ALTA PRESIÓN | 10,00 | UNIDAD | 173.0 | Diámetro 1 1/2 PLG |
| 13 | 64594 | COLILLA DE MALLA DE ACERO MACHO HEMBRA | 30,00 | UNIDAD | 173.0 | Longitud 20 cm |
| 14 | 64594 | COLILLA DE MALLA DE ACERO MACHO HEMBRA | 30,00 | UNIDAD | 173.0 | Longitud 30 cm |
| 15 | 64594 | COLILLA DE MALLA DE ACERO MACHO HEMBRA | 30,00 | UNIDAD | 173.0 | Longitud 40 cm |
| 16 | 64594 | COLILLA DE MALLA DE ACERO MACHO HEMBRA | 30,00 | UNIDAD | 173.0 | Longitud 60 cm |
| 17 | 64594 | COLILLA DE MALLA DE ACERO MACHO HEMBRA | 30,00 | UNIDAD | 173.0 | Longitud 80 cm |
| 18 | 64595 | COLILLA DE MALLA DE ACERO HEMBRA HEMBRA | 30,00 | UNIDAD | 173.0 | Longitud 20 cm |
| 19 | 64595 | COLILLA DE MALLA DE ACERO HEMBRA HEMBRA | 30,00 | UNIDAD | 173.0 | Longitud 30 cm |
| 20 | 64595 | COLILLA DE MALLA DE ACERO HEMBRA HEMBRA | 30,00 | UNIDAD | 173.0 | Longitud 40 cm |
| 21 | 64595 | COLILLA DE MALLA DE ACERO HEMBRA HEMBRA | 30,00 | UNIDAD | 173.0 | Longitud 60 cm |
| 22 | 64595 | COLILLA DE MALLA DE ACERO HEMBRA HEMBRA | 30,00 | UNIDAD | 173.0 | Longitud 80 cm |
| 23 | 3719 | TACO PARA PARED | 1000,00 | UNIDAD | 199.0 | Numero 6 |
| 24 | 3719 | TACO PARA PARED | 1000,00 | UNIDAD | 199.0 | Numero 8 |
| 25 | 3719 | TACO PARA PARED | 1000,00 | UNIDAD | 199.0 | Numero 10 |
| 26 | 3719 | TACO PARA PARED | 1000,00 | UNIDAD | 199.0 | Numero 12 |
| 27 | 1461 | TORNILLO AUTORROSCANTE PARA TACO FISCHER | 1000,00 | UNIDAD | 173.0 | Diámetro X Longitud 6mm x 80 mm |
| 28 | 1461 | TORNILLO AUTORROSCANTE PARA TACO FISCHER | 1000,00 | UNIDAD | 173.0 | Diámetro X Longitud 8mm x 60mm |
| 29 | 62218 | TIRAFONDO PARA TACO FISCHER | 1000,00 | UNIDAD | 173.0 | Diámetro 10 mm |
| 30 | 62218 | TIRAFONDO PARA TACO FISCHER | 1000,00 | UNIDAD | 173.0 | Diámetro 12 mm |
| 31 | 479 | PINCEL | 10,00 | UNIDAD | 199.0 | Ancho 1/4 PLG |
| 32 | 479 | PINCEL | 10,00 | UNIDAD | 199.0 | Ancho 1/2 PLG |
| 33 | 479 | PINCEL | 10,00 | UNIDAD | 199.0 | Ancho 1 PLG |
| 34 | 479 | PINCEL | 10,00 | UNIDAD | 199.0 | Ancho 1 1/2 PLG |
| 35 | 65805 | RODILLO DE LANA SINTÉTICA | 10,00 | UNIDAD | 199.0 | Longitud 15 cm |
| 36 | 65805 | RODILLO DE LANA SINTÉTICA | 12,00 | UNIDAD | 199.0 | Longitud 20 cm |
| 37 | 65805 | RODILLO DE LANA SINTÉTICA | 12,00 | UNIDAD | 199.0 | Longitud 23 cm |
| 38 | 1968 | CINTA AISLADORA | 20,00 | UNIDAD | 193.0 | Ancho 1/2 PLG Rollo 20 M |
| 39 | 3376 | VÁLVULA PARA GARRAFA | 6,00 | UNIDAD | 173.0 | Capacidad 45kg |
| 40 | 27396 | MANGUERA (TUBO FLEXIBLE) PARA GAS | 20,00 | M | 156.0 | Diámetro 1/2 PLG |
| 41 | 9091 | ANDAMIO TUBULAR | 4,00 | UNIDAD | 174.0 | Numero De Módulos 8, Altura regulable |
| 42 | 34165 | ACCESORIO PARA ANDAMIOS TUBULARES | 8,00 | UNIDAD | 173.0 | Tipo Plataforma metálica 0,30 x 2,50 M |
| 43 | 67363 | ARNÉS COMPLETO CON CABO DE VIDA | 4,00 | UNIDAD | 199.0 |  |
| 44 | 13470 | CUERDA NÁUTICA | 100,00 | M | 121.0 | Diámetro 20mm |
| 45 | 1532 | CASCO DE SEGURIDAD | 10,00 | UNIDAD | 199.0 |  |
| 46 | 36226 | GUANTES DE ALGODÓN CON LATEX ENCRESPADO | 24,00 | PAR | 129.0 |  |
| 47 | 11894 | INSECTOCUTOR | 28,00 | UNIDAD | 193.0 |  |
| 48 | 1036 | BOTÍN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL CON PUNTERA DE ACERO | 4,00 | PAR | 122.0 |  |
| 49 | 11737 | TANQUE PVC | 2,00 | UNIDAD | 156.0 | Capacidad 600 L |
| 50 | 10001 | ASIENTO SANITARIO | 50,00 | UNIDAD | 192.0 |  |
| 51 | 45521 | CORTINA DE BAÑO DE NYLON | 25,00 | UNIDAD | 156.0 |  |
| 52 | 72857 | BOMBA CENTRIFUGA HELICOIDAL | 2,00 | UNIDAD | 312.0 | Potencia Del Motor 1 HP |
| 53 | 36869 | PRESOSTATO PARA LÍNEA DE AGUA | 2,00 | UNIDAD | 198.0 |  |
| 54 | 65125 | HIDROSFERA | 2,00 | UNIDAD | 173.0 | Capacidad 8 L |
| 55 | 5973 | FLOTADOR PARA TANQUE | 4,00 | UNIDAD | 198.0 |  |
| 56 | 1760 | DISCO DE CORTE DE PULIDORA PARA ACERO | 60,00 | UNIDAD | 176.0 | Diámetro 4 1/2 PLG |
| 57 | 26578 | DISCO DE CORTE DIAMANTADO | 60,00 | UNIDAD | 176.0 | Diámetro 4 1/2 PLG |
| 58 | 62964 | MECHA PARA HORMIGÓN | 10,00 | JUEGO | 176.0 |  |
| 59 | 62963 | MECHA PARA HIERRO MILIMÉTRICA | 10,00 | JUEGO | 176.0 |  |
| 60 | 10789 | SELLADOR/ADHESIVO BASE SILICONA EN BARRA PARA PISTOLA | 20,00 | UNIDAD | 199.0 |  |

# Text boxes

| Nº | Factores de ponderación | Máximo puntaje previsto |
| --- | --- | --- |
| 01 | Precio | Hasta 70,0 puntos |
| 02 | Antecedentes | Hasta 30,0 puntos |
| Total | Hasta 100,0 puntos |