COMPRA DIRECTA N.º 84/2023

Objeto de la compra :

Adquisición y colocación (Instalación “llave en mano” ) de un Aire Acondicionado tipo split, con tecnología INVERTER, eficiencia A, para la Sala de Fisioterapia del CEDEC.

Aclaraciones :

Se solicita cotizar dos opciones de potencia para este AA:

- 36000 BTU

- 42000 BTU

Medidas aproximadas de la Sala de Fisioterapia: 7.80m. x 6.80 m, con una altura de 3.20 m , o sea 170 m3.

Se solicita visitar el local correspondiente, para cotizar, ya que la colocación del equipo sería con instalación eléctrica y evacuación de agua respectiva.

Si luego de la visita , se constata que se requiere un AA con potencia diferente a las solicitadas, se agradece que se cotice dicha opción, replicando la línea y aclarando en el campo variación el detalle de potencia,etc de la opción cotizada.

Por consultas sobre aspectos técnicos de la compra, comunicarse con División Infraestructura al 2901.12. 26 internos 319 ó 322 (Arq. Nora Cacciavillani ó Arq. Pablo Santesteban respectivamente)

El horario y días para visitar el local sería de lunes a viernes de 9 a 17 hrs, y el teléfono y contacto para  comunicarse por cualquier eventualidad respecto a esta visita, sería Nicolás Di Lauro al 094 573 474.

Formalidades :

Lugar de entrega :  CEDEC ( J. Batlle y Ordóñez 2326) , Montevideo.

Horario de entrega : A coordinar

Forma de pago : Crédito SIIF 30 ó 60 días .