Montevideo, 18 de setiembre de 2023.-

Sr. Proveedor: **Ref. Compra Directa 186/2023.-**

Solicito se sirva cotizar por el siguiente artículo hasta la cantidad de:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cantidad | Unidad | Sub- | **Ítem 1- Materiales** |
|  |  | ítems |  |
| 270 | mts | 1 | Caño rígido Ø63 para eléctrica (90 unidades) |
| 45 | mts | 2 | Caño rígido Ø100 para eléctrica (15 unidades) |
| 3 | c/u | 3 | Cámaras 60x60 |
| 10 | c/u | 4 | Cámaras 40x40 |
| 5 | c/u | 5 | Cámaras 20x20 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Cantidad | Unidad | Sub- | **Ítem 2- Materiales para cañería tipo Tuboform** |
|  |  | ítems |  |
| 25 | c/u | 1 | Mts Caño Rígido Ø32 ignifugo curvable en frío (gris) x 3 mts de longitud, total mts 75 |
| 6 | c/u | 2 | Curva Ø32 - 90º Tubo tubo ignifugo |
| 6 | c/u | 3 | Curva Ø32 - Flexibles Tubo Caja ignifugo  |
| 10 | c/u | 4 | Cuplas Ø32 - Tubo tubo IP65 ignifugo |
| 75 | c/u | 5 | Grapas para caño Ø32 |
| 34 | c/u | 6 | Unión Estanco Tubo Caja Ø32 ignifugo |
| 20 | c/u | 7 | Mts Caño Rígido Ø25 ignifugo curvable en frío (gris) x 3 mts de longitud, total mts 60 |
| 8 | c/u | 8 | Curva Ø25 - 90º Tubo tubo ignifugo |
| 8 | c/u | 9 | Curva Ø25 - Flexibles Tubo Caja ignifugo  |
| 15 | c/u | 10 | Cuplas Ø25 - Tubo tubo IP65 ignifugo |
| 60 | c/u | 11 | Grapas para caño Ø25 |
| 35 | c/u | 12 | Unión Estanco Tubo Caja Ø25 ignifugo |
| 40 | c/u | 13 | Caño Rígido Ø20 ignifugo curvable en frío (gris) x 3 mts de longitud, total mts 120 |
| 30 | c/u | 14 | Curva Ø20 - 90º Tubo tubo ignifugo  |
| 20 | c/u | 15 | Curva Ø20 - Flexibles Tubo Caja ignifugo  |
| 20 | c/u | 16 | Cuplas Ø20 - Tubo tubo IP65 ignifugo |
| 120 | c/u | 17 | Grapas para caño Ø20 |
| 40 | c/u | 18 | Unión Estanco Tubo Caja Ø20 ignifugo |
| 5 | c/u | 19 | Caja Registro 24 X 20 mm gris uso en interior |
| 25 | c/u | 20 | Caja Registro 15 X 15 mm gris uso en interior |
| 15 | c/u | 21 | Caja Registro 10 X 10 mm gris uso en interior |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Cantidad | Unidad | Sub- | **Ítem 3- Módulos y cajas** |
|  |  | ítems |  |
| 14 | c/u | 1 | módulos shuckos tipo línea AVE Conatel  |
| 5 | c/u | 2 | módulos ciegos tipo AVE Conatel |
| 19 | c/u | 3 | módulos interruptores bipolares tipo Conatel |
| 4 | c/u | 4 | módulos interruptor combinación tipo Conatel |
| 2 | c/u | 5 | cajas para 6 módulos tipo AVE Conatel |
| 11 | c/u | 6 | cajas para 2 módulos tipo AVE Conatel |
| 6 | c/u | 7 | cajas para 3 módulos tipo AVE Conatel |
| 1 | c/u | 8 | toma trifásico industrial |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Cantidad | Unidad | Sub- | **Ítem 4- Conductores** |
|  |  | ítems |  |
| 20 | mts | 1 | Conductor superplástico de 4x25mm2 |
| 70 | mts | 2 | Conductor superplástico de 4x16mm2 |
| 50 | mts | 3 | Conductor superplástico de 4x6mm2 |
| 60 | mts | 4 | Conductor superplástico de 2x6mm2 |
| 80 | mts | 5 | Conductor de tierra de 16mm2 |
| 100 | mts | 6 | Conductor de tierra de 6 mm2 |
| 100 | mts | 7 | conductor multifilar de 1mm2 color celeste |
| 100 | mts | 8 | conductor multifilar de 1mm2 color rojo  |
| 200 | mts | 9 | conductor multifilar de 2mm2 color celeste  |
| 200 | mts | 10 | conductor multifilar de 2mm2 color rojo  |
| 700 | mts | 11 | conductor multifilar de 2mm2 color verde amarillo  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Cantidad | Unidad | Sub- | **Ítem 5- Interruptores** |
|  |  | ítems |  |
| 1 | c/u | 1 | Interruptores Diferenciales de 4x63Amp., S=300mA |
| 4 | c/u | 2 | Interruptores Diferenciales de 4x25Amp., S=30mA |
| 1 | c/u | 3 | Interruptores Diferenciales de 4x63Amp., S=30mA |
| 2 | c/u | 4 | Interruptores Termomagnéticos de 3x50Amp. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Cantidad | Unidad | Sub- | **Item 6- Varios** |
|  |  | ítems |  |
| 6 | mts | 1 | peine de conexión de trifásico a monofásico speck  |
| 2 | c/u | 2 | Mecha sds plus 6x110mm |
| 2 | c/u | 3 | Mecha sds plus 8x110mm |
| 500 | c/u | 4 | Tacos fisher N° 8 |
| 1000 | c/u | 5 | Tacos fisher N° 6 |
| 1000 | c/u | 6 | Tornillos cabeza tipo philips 20x35 |
| 10 | c/u | 7 | cintas aisladora tipo 3M varios colores |
| 100 | c/u | 8 | precintos 4,8 x 300 |
| 40 | c/u | 9 | Artefactos para 1 tubo de led estancos  |
| 4 | c/u | 10 | proyector led 20W, luz neutra o fría, IP65 |
| 5 | c/u | 11 | Luminaria LED tipo campana para suspender, IP65. Cuerpo en inyección de aluminio,  |

**CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD**

Los artículos serán de producción estándar, existente en plaza, y cumplirán con las siguientes

Características:

1. Serán totalmente nuevos de fábrica y de buena calidad, a juicio exclusivo de la Administración.
2. Cuando una oferta incluya aspectos técnicos adicionales que a criterio de la Administración definan una clara ventaja para la aplicación a que está destinado el elemento, podrá optarse por esta alternativa, aunque no sea la de menor precio.
3. Todos los artículos propuestos para un mismo ítem de la lista de elementos a adquirir, serán idénticos.

COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Los oferentes podrán cotizar:

a) En moneda nacional.

1. Se deberá cotizar la totalidad del ítem incluyendo todos los sub ítems, que se deseen ofertar.
2. No se tomarán en cuenta aquellas ofertas que no coticen cada uno de los sub ítems, que comprenda el ítem respectivo.
3. La PLANILLA TIPO se deberá subir a la página web junto con la oferta en formato PDF.
4. **Las informaciones de características de los artículos se subirán a la página web junto con la oferta**. La Administración podrá solicitar información ampliatoria de lo cotizado.
5. La adjudicación se hará a la empresa que, cumpliendo con todos los requisitos establecidos, pudiendo asimismo dividirse la adjudicación por ítem.

**Tomar en cuenta:**

1. En la web de compras estatales en línea de oferta, el precio cotizado será el producto total de cada uno de los sub ítems del ítem respectivo.
2. El plazo de entrega, no podrá exceder los 10 días de recibida la correspondiente Orden de compra.

El pago se realizará en moneda nacional y se harán efectivos a través del SIIF, dentro de los sesenta días de recibidas las facturas de conformidad por la Administración.

De acuerdo al Art. 5 del Decreto 142/18 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales. Ver: <http://www.comprasestatales.gub.uy>,

Por consultas **exclusivamente:** al correo es E-mail: leonardo.gazo@mtop.gub.uy,-

**Plazo para el ingreso de su cotización es: viernes 22 de setiembre de 2023, hasta 11:00 hs.-**