APERTURA ELECTRÓNICA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº 97/24

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANT | UNIDAD | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | UNIDAD | NVR 16 CANALES IP 16 PUERTOS POE CON SEGMENTACIÓN DE RED (EXCLUYENTE HIKVISION POR COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS EXISTENTES) |
| 2 | 3 | UNIDAD | NVR 8 CANALES IP 16 PUERTOS POE CON SEGMENTACIÓN DE RED (EXCLUYENTE HIKVISION POR COMPATIBILIDAD CON EQUIPOS EXISTENTES) |
| 3 | 30 | UNIDAD | CÁMARAS IP ANTIBANDALICA (METAL) TIPO DOMO/ RESOLUCIÓN 1920 X 1080/ ANGULO DE VISIÓN 111ª O SUPERIOR/ 30 METROS IR O SUPERIOR/ COMPATIBLE CON POE (EXCLUYENTE HIKVISION POR COMPATIBILIDAD CON EQUIPAMIENTO EXISTENTE) |
| 4 | 6 | UNIDAD | DISCO DUROS INTERNO 3,5” 6 TB SURVEILLANCE DRIVE |
| 5 | 30 | UNIDAD | CAJAS ESTANCO DE 20CM X 20CM X 20CM IP 66 |
|  | LA ENTREGA DEBERÁ SER EN ÁREA TIC CERRO LARGO 823 (MONTEVIDEO) (EXCLUYENTE). LAS EMPRESAS QUE COTICEN DEBERÁN ADJUNTAR UNA HOJA DE ESPECIFICACIONES DE LOS ARTÍCULOS COTIZADOS SIENDO EXCLUYENTE ESTE REQUISITO. |

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CRÉDITO 30 DÍAS.

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas 22/02/2024 HORA 14:00hs. No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS se reciben vía online a www.comprasestatales.gub.uy.,

- Consultas se reciben a los teléfonos 2900 7607 – 2030 9026 O al correo electrónico inr-proveeduria@minterior.gub.uy.

- EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA INMEDIATA PREVIA COORDINACIÓN (SALVO ACUERDO).

    - La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

# Text boxes

FECHA

19/02/2024