Montevideo, 28 de febrero de 2024.-

Sr. Proveedor: **Ref. Compra Directa 37/2024.-**

Solicito se sirva cotizar por el siguiente llamado:

**MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICINADO**

1. **OBJETO DEL LLAMADO**

Se solicita cotización para el mantenimiento de 43 equipos de aire acondicionado (sin repuestos), por un período de 18 meses.

Estos servicios serán realizados en Rincón 575, dependencia Dirección Nacional de Vialidad.

1. **SERVICIO INTEGRAL QUE INCLUYA**

Una visita mensual para control y mantenimiento de los equipos mencionados. Mano de obra, herramientas y asistencia técnica a todas las solicitudes de servicio generados por esta Unidad Ejecutora.

1. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

El servicio comprenderá obligatoriamente una visita cada 30 días (mensual).

El servicio deberá cumplir como mínimo con la siguiente cobertura:

-Limpieza de filtros

-Inspecciones de pérdidas de gas y controles de presiones de trabajo

-Inspección y limpieza de contactos, calibraciones de controles eléctricos

-Verificación de disparo y accionamiento de protecciones eléctricas y mecánicas

-Limpieza y lubricación de motores y cojinetes.

-Limpieza de condensadores y evaporadores de aire

-limpieza y verificación de los desagües de unidades evaporadoras

-Seguimiento y mantenimiento del estado de carcasa, chasis y soportes de las unidades

-Verificación de funcionamiento de comprensor de las unidades enfriadoras, chequeo de arrancadores, controles automáticos, niveles de fluidos, y sistema eléctrico general de las unidades.

-Comprobación y calibración de temperaturas.

-Desobstrucción de bandeja de bandeja de drenaje

-Prueba del sistema de refrigeración para verificar su estanqueidad, en el caso de detectar una baja en el rendimiento.

Asimismo, se deberá cumplir con todos los llamados de asistencia técnica que sean requeridos, en caso de desperfecto o mal funcionamiento.

4-**COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ítem 1: Mantenimiento mensual.

El precio se establecerá en moneda nacional, precio mensual por el servicio de mantenimiento.

La cantidad de equipos objeto de la presente compra podrá aumentar o disminuir, dado que pueden existir equipos que se declaren obsoletos o en desuso.

Se especificará en la oferta el ajuste del precio de los servicios, indicándose momento del primer ajuste y periodicidad del mismo. Si no fuera incluido, se interpretará que no existirá ajuste.

Los pagos se efectuarán mediante crédito SIIF a mes vencido de realizado el servicio.

El adjudicatario deberá facturar el servicio en función de la cantidad de equipos con cobertura mensual, y que efectivamente figuren en la planilla junto con la firma del encargado de cada oficina, esto demostrará que el servicio ha sido realizado.

Visita por llamado.

En caso que se solicite llamado por desperfectos:

El llamado por revisión de equipo tendrá una respuesta de 24 hs. comprendida en el horario laboral (9:00 a 15:00, de lunes a viernes) coordinado con el solicitante.

En caso que se deba realizar reparación que no esté cubierto este presupuesto y establecido en este pliego, se pedirá presupuesto al adjudicatario, el cual quedará a juicio de la administración su realización.

Para cubrir montos de reparación en su total del contrato se podrá llegar hasta un 30 % del valor total de lo adjudicado.

**VISITA PROGRAMADA PARA COTIZAR**

Los oferentes deberán realizar una visita obligatoria para que su cotización se tome en cuenta, en Rincón 575 piso 7 Proveeduría.

**Esta se realizará el día miércoles 6 de marzo de 2024, en el horario de 10 a 12 hs.-**

**INGRESO DE COTIZACIÓN**

Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor y podrá ingresar archivo detallando variantes o especificaciones particulares del servicio ofertado.

De acuerdo al Art. 5 del Decreto 142/18 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales.

Ver: <http://www.comprasestatales.gub.uy>,

Por consultas **exclusivamente:** por correo E-mail: [dnv.proveeduria@mtop.gub.uy](mailto:dnv.proveeduria@mtop.gub.uy),

**Plazo para el ingreso de su cotización en Compras Estatales SICE es: lunes 11 de marzo, hasta 10:00 hs.-**