APERTURA ELECTRÓNICA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº 137/24

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANT. HASTA | UNIDAD | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 200 | UNIDAD | DE ACOPLE RÁPIDO CAJA TUBO DE 20MM PARA ELÉCTRICA |
| 2 | 200 | UNIDAD | DE CAÑO CURVABLE EN FRIO DE 20MM PARA ELÉCTRICA |
| 3 | 200 | UNIDAD | DE CURVA A 90º DE 20MM PARA ELÉCTRICA |
| 4 | 60 | UNIDAD | CUPLAS DE 20MM PARA ELÉCTRICA |
| 5 | 1000 | UNIDAD | DE GRAPAS CLIP DE 20MM PARA CAÑO CURVABLE EN FRÍO |
| 6 | 48 | UNIDAD | DE BROCHAS DE 18CM |
| 7 | 50 | UNIDAD | CAJA ESTANCO DE 10 X 10CM |
| 8 | 30 | UNIDAD | CAJA PARA LLAVE TÉRMICA MONOFASICA |
| 9 | 300 | UNIDAD | CANILLAS PLÁSTICAS ½” DE PARED |
| 10 | 200 | UNIDAD | CINTA AISLADORAS NEGRAS 19MM X 9,14MT X 0,15MM 3M |
| 11 | 70 | UNIDAD | CODO TERMOFUSIÓN DE 32MM A 90º |
| 12 | 300 | UNIDAD | DISCO DE CORTE METAL DE 4 ½” ESPESOR 1,8MM |
| 13 | 48 | UNIDAD | LLAVES TÉRMICAS MONOFASICA 16AMP |
| 14 | 10 | UNIDAD | AFLOJA TODO WD-40 EN AEROSOL 255GR-312ML, CON TAPA DOBLE ACCIÓN |
| 15 | 30 | UNIDAD | ALARGUE 3 METROS CON LLAVE 4 SHUCKOS |
| 16 | 24 | UNIDAD | LLAVES TÉRMICAS MONOFASICA 20AMP |
| 17 | 12 | UNIDAD | LLAVES TÉRMICAS TRIFASICAS 25 AMP |
| 18 | 18 | UNIDAD | LLAVES TÉRMICAS TRIFASICA 32AMP |
| 19 | 18 | UNIDAD | LLAVES TÉRMICAS TRIFASICA 40AMP |
| 20 | 18 | UNIDAD | LLAVES TÉRMICAS TRIFASICAS 63AMP |
| 21 | 15 | UNIDAD | LLAVES TÉRMICAS TRIFASICAS 80 AMP |
| 22 | 15 | UNIDAD | LLAVES TÉRMICAS TETRAPOLAR 80 AMP |
| 23 | 15 | UNIDAD | LLAVES TÉRMICAS TETRAPOLAR 125AMP |
| 24 | 24 | UNIDAD | LLAVES DIFERENCIAL TETRAPOLAR 63AMP |
| 25 | 300 | UNIDAD | LAMPARAS INCANDESCENTE DE 60W-E27 |
| 26 | 150 | UNIDAD | LAMPARA LED 12 WATT- E27, LUZ FRÍA |
| 27 | 20 | UNIDAD | ALARGUES 5 METROS CON LLAVE 4 SHUCKOS |
| 28 | 10 | UNIDAD | RIEL DIN 1 METRO |
| 29 | 48 | UNIDAD | RODILLOS DE 23CM- CORDERITO CON MANGO |
| 30 | 40 | UNIDAD | PLAQUETA 1 SECCIÓN AVE |
| 31 | 40 | UNIDAD | PLAQUETA 3 SECCIONES, AVE |
| 32 | 48 | UNIDAD | SILICONA NEUTRA EN POMO DE 300ML |
| 33 | 20 | UNIDAD | TABLERO EXTERIOR 12 POLOS |
| 34 | 5000 | UNIDAD | TACO FISHER8MM NYLON |
| 35 | 3000 | UNIDAD | TORNILLOS CABEZA FRESADA 4 X 35 |
| 36 | 5000 | UNIDAD | TORNILLOS CABEZA FRESADA 4,5 X 45 |
| 37 | 30 | UNIDAD | UNION DOBLE TERMOFUSIÓN DE 32MM |
| 38 | 50 | UNIDAD | COLILLAS H/H 50CM DE MALLA METÁLICA FRÍO- CALOR |
| 39 | 50 | UNIDAD | COLILLAS M/H 50CM DE MALLA METÁLICA FRÍO- CALOR |
| 40 | 50 | UNIDAD | ARTEFACTO DOBLE PARA TUBO LED 1,20M- CON CONEXIONADO EN UN SOLO EXTREMO Y CON LOUVER DE PLÁSTICO |
| LA ENTREGA ES EN DPTO. DE INFRAESTRUCTURA ANDES 1611 (MONTEVIDEO) (EXCLUYENTE). LAS EMPRESAS QUE COTICEN DEBERÁN ADJUNTAR UNA HOJA CON ESPECIFICACIONES DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS SIENDO EXCLUYENTE EL REQUISITO. LOS ÍTEM 1,2,3,4,Y 5 DEBEN SER DE LA MISMA MARCA, MODELO Y MISMO SISTEMA DE CONEXIONADO, DEBE COTIZAR EN PAQUETE. LOS ÍTEM 12 Y 32 DEBEN TENER UN VENCIMIENTO MÍNIMO DE UN AÑO DESPUÉS DE LA ENTREGA. |

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CRÉDITO 30 DÍAS.

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas 25/03/2024 HORA 12:00hs. No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS se reciben vía online a www.comprasestatales.gub.uy.,

- Consultas se reciben a los teléfonos 2900 7607 – 2030 9026 O al correo electrónico inr-proveeduria@minterior.gub.uy.

- EL SERVICIO DEBERÁ REALIZARSE DE FORMA INMEDIATA PREVIA COORDINACIÓN (SALVO ACUERDO).

    - La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

# Text boxes

FECHA

19/03/2024