Montevideo, 11 de octubre del 2024

Sr. Proveedor: Ref. Compra Directa 282/2024

Solicito se sirva cotizar el siguiente artículo:

“Adquisición de un picnómetro de vacío”

| Ítem | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Picnómetro de vacío |

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD

Los artículos serán de producción estándar, existente en plaza, y cumplirán con las siguientes

Características:

- Serán totalmente nuevos de fábrica y de buena calidad, a juicio exclusivo de la Administración.

- Cuando una oferta incluya aspectos técnicos adicionales que a criterio de la Administración definan una clara ventaja para la aplicación a que está destinado el elemento, podrá optarse por esta alternativa, aunque no sea la de menor precio.

- Las informaciones de características de los artículos se subirán a la página web junto con la oferta.  La Administración podrá solicitar información ampliatoria de lo cotizado.

ESPECIFICACIONES

Adquisición de un picnómetro de vacío, para determinar la gravedad especifica de mezclas asfálticas no compactadas de acuerdo a las especificaciones adjuntas:

- Debe cumplir con ASTM D2041

- Capacidad de recipiente: 4.5 litros

- Fabricado en aluminio

- Con tapa transparente

- Capacidad para muestras de hasta 2 kg

- Para muestras con tamaño máximo de los áridos 19 mm (3/4”)

- Compatible con equipos para ensayo marca CONTROLS 86-D2003.

COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Los oferentes podrán cotizar:

a) En moneda nacional.

b) Valor plaza en dólares estadounidenses SOLO (pizarra vendedor).

c) El plazo de entrega, no podrá exceder los 10 días de recibida la correspondiente Orden de compra.

LUGAR DE ENTREGA

Edificio del Departamento de Ensayos. Dirección: Garzón 2116., de 8:00 a 15:30 horas.

Se solicita remarcar si la cotización corresponde a precio S.I.I.F. o contado, para este caso dejar expreso si lleva descuento por esta modalidad.

Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor.

De acuerdo al Art. 5 del Decreto 142/18 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales.	Ver: http://www.comprasestatales.gub.uy,

Por consultas exclusivamente: teléfono: 29158333 internos. 20720; 20718; 20746. o correo: dnv.proveeduria@mtop.gub.uy

Plazo para el ingreso de su cotización es:  21 de octubre de 2024, hasta 13:00 horas.