**Cotización venta e instalación de Sistema de alarma para Casa de Lavalleja**

 1 Central de alarma (EVO 192 )

 1 Teclado (641 )

 2 Receptores (RTX3 )

 23 Detectores de humo inalámbricos (SD360 )

 21 Detectores de movimiento inalámbricos (PMD2P )

 1 Sirena interior

 1 Sirena exterior

 2 Baterías

 2 Transformadores

 1 Fuente PS 817 con gabinete

1 SISTEMA VIA BASE CELULAR

**Cotización venta e instalación de Sistema de alarma para Casa de Giro**

Sistema inalámbrico de detección de intrusos e incendio

 1 Central de alarma (EVO 192 )

 1 Teclado (641 )

 2 Receptores (RTX3)

 22 Detectores de humo inalámbricos

 17 Detectores de movimiento inalámbricos PMD2P

 Sirena interior / Sirena exterior

 Batería / Transformador

CONEXIÓN DEL SISTEMA VIA BASE CELULAR

**REQUISITOS:**

-Estar activo en Rupe

-Forma de pago 60-90 días a través de SIIF

- No ser Monotributista