**MEMORIA DESCRIPTIVA**

**ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO DE 4 OFICINAS**

Se cotizara re enhebrado de derivaciones existentes de iluminación y tomacorrientes, incluyendo plaquetas, interruptores de comando y tomacorrientes shucko y 3 en línea (11 puestas)

Suministro e instalación de 9 luminarias a adosar de chapa pintada y louver parabólico, con capacidad para 4 tubos convencional con impedancia electro mecánica.

PAGO SIIF 45 DIAS MES FACTURA

DIRECCION DE VISITA: JUAN CARLOS GOMEZ 1332 PB DIRECCION ADMINISTRACION DE LUNES A VIERNES DE 11 A 16 HS.

TEL: 29161032 INT. 201