**SALÓN AUDITORIO DEL ESPACIO DE ARTE CONTEMPORÁNEO**

**SE SOLICITA**

REPARACIONES EN ALBAÑILERÍA Y ENDUIDO

2 A 3 MANOS DE PINTURA INTERIOR BLANCA ANTIHONGO

ACONDICIONAMIENTO DE CIELORRASO EXISTENTE

Se deberá agregar a la cotización solicitada en primera instancia los siguientes ítems:

1. Cateo y prueba hidráulica del caño y bajada, ubicado al fondo del lateral izquierdo del salón Auditorio.
2. Opción B - en caso de que el cateo indique filtración o rotura – la reposición del caño de desagüe.

VISITA OBLIGATORIA PARA PRESUPUESTACIÓN: **MÍERCOLES 18 DE SETIEMBRE – 15:00HS**

LUGAR: ARENAL GRANDE 1930 ENTRE MIGUELETE Y ESTRELLA DEL NORTE

**REQUSITOS EXCLUYENTES:**

-Ser Proveedor activo en Rupe

-Forma de pago 60-90 días SIIF

-No ser empresa Monotributista

- Culminar trabajo dos semanas luego de haber llegado la orden de compra.