**RECARGA Y PRUEBA HIDROSTATICA DE PORRONES DE CO2 PARA EL ROU 20.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **CANTIDAD** | **ARTICULO** | **CODIGO SICE** |
| 1 | 8 | Recarga de porrones de 45 kg de CO2 para la batería fija de extinción de incendios con disparo automático o manual de Sala de maquinas y pañol de pinturas. | 219 |
| 2 | 8 | Prueba hidrostática de porrones de 45 kg de CO2. | 299 |

1. Tipo de agente extintor de CO2 apto para la extinción de incendio según la Dirección Nacional de Bomberos
2. El mantenimiento, prueba hidrostática y recarga de los extintores por parte del Taller será realizado por un servicio certificado u homologado por la Dirección Nacional de Bomberos al igual que la empresa proveedora.
3. Los porrones para agente extintor CO2 deberán cumplir con la Norma UNIT 531:2001 y UNIT 607:2001 según aplicación para este tipo de recarga
4. Los porrones de 45 kg para agente extintor deberán haberse ensayados hidrostáticamente en el año 2017.
5. Los mismos deberán entregarse con documentación probatoria emitida por un organismo certificador de producto (O.C.P.)
6. Se debe verificar la válvula de disparo y su correcto funcionamiento
7. Se requiere con la entrega de la oferta, presupuesto de mantenimiento en caso de ser necesario, según inspección previa cotización
8. Debe contar con servicio técnico de respaldo en plaza
9. Debe presentar con la oferta fotocopia de la habilitación emitida por la DNB

**CONDICIONES PARA COTIZAR**

1- Se deberá estar **inscripto y activo** en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

2- Las ofertas deberán enviarse **personalmente** Oficina Financiero Contable, Área Naval del Puerto de Montevideo, (EX ARNAV) en el horario de 8 a 15, **o vía fax** al 2915.04.35.

Si bien, se puede ingresar las ofertas en el sitio Web [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy/) ello **no podrá sustituir la presentación de la propuesta por escrito**, la cual deberá ser claramente redactada en idioma español sin borrones o enmiendas.

3 - **Se debe cotizar cada ítem por separado**

La Administración se reserva el derecho de **adjudicar total o parcialmente la oferta**, según la conveniencia por cada ítem.

**Cotización**: Se debe cotizar en pesos uruguayos, exento de IVA, conforme a lo establecido en el Artículo 34 numeral 3 del Decreto Nº 220/98 (Mantenimiento de Naves), en la redacción dada por el Artículo 4º del Decreto 207/007 del 18/VI/2007.

**Forma de pago:** Crédito SIIF.

**Plazo de entrega:** máximo 20 días.

**Mantenimiento de oferta**: 30 días

**Contacto:** TN (CIME) Fernando Saret , tel. 091016221.