HOSPITAL VILARDEBO                              	          COMPRA DIRECTA Nº /2017

TELEFAX: 2203.88.87                                                 OBJETO: Instalación Eléctrica

EMAIL: compras.vilardebo@asse.com.uy                                                                                                                                                                                APERTURA: 14/12/17                                                                                                              HORA: 11:00

DETALLE DE TAREA

SE SOLICITA_ Cambiar la instalación Eléctrica existente sobre la Sala de Emergencia del Hospital por una nueva.  El trabajo consta de las siguientes tareas:

Re enhebrado de líneas existentes

Cambio de tomas e interruptores

Reacondicionar tableros

Cambio de artefactos de iluminación

Enductar líneas exteriores

Iluminación de fachadas interiores en led con foto célula

Imprescindible dejar planos eléctricos

Se realizara una visita al sitio para coordinar, ver el caso, plantear dudas, etc (EXCLUYENTE)

Se deberá cotizar los costos:

- Incluir Materiales c/Mano de obra

Cotizar forma de pago COMISION DE INVERSIONES-

Indispensable presentar descripción de tarea para evaluacion la oferta, adjuntando en Sice cualquier detalle de lo cotizado como archivo adjunto.

VISITA: 12 /12/2017  Hora: 10:00 con el Jefe de Mantenimiento (I) Sr. Jorge Jara

Se debe cotizar en Sice ya que se realiza apertura electrónica