## Nichos

Nichos importados, construidos en lámina de acero, con revestimiento poliéster.
Puerta de apertura izquierda, derecha o abajo
Bisagras inoxidables, cierre palanca y visor.

- Nicho para una manguera de incendio de mm. 25 por 25 metros, o una de mm. 45 x 25 metros, dimensiones del nicho cm. 55 x 50 x 12.

- Nicho para una o dos mangueras de incendio de mm. 45 por 25 metros, dimensiones del nicho cm. 65 x 60 x 15.

- Nicho para dos mangueras de incendio de mm. 45 por 25 metros, ó dos de mm. 65 por 25 metros, dimensiones del nicho cm. 65 x 60 x 20.

## Mangueras revestidas de fibra poliéster

- Manguera mm. 45 X 25 metros tubo interio EPDM. Presión de trabajo 10 Bar, presión de rotura 30 Bar.

## Válvula mm 45

- Válvula globo con salida Storz mm 45 con cuerpo de aluminio.

CONTACTO:  Daniel Tapia DNPPF / Tel: 2709-70-61