DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DIVISIÓN ADQUISICIONES

# SECTOR 6 DAIHFFAA

D.N.S.FF.AA.,

# INVITACIÓN

# La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento  que a  continuación se detalla:

| PROCEDIMIENTO | FECHA APERTURA | HORA |
| --- | --- | --- |
| COMPRA DIRECTA Nº 58/18 “SANITARIA PARA AMPLIACION CP 8 SOYMAR” | 27/04/2018 | 11:00 |

CONDICIONES GENERALES

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE)  Registro Único de Proveedores del Estado

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2  No serán tenidas en cuenta  ofertas que sean presentadas por otros medios.

1.3 Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas

1.4 El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

- Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-Campo “Impuestos”.

-Campo  “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”   (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy).

- Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde.

-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Ejecución, Marca, Modelo y presentación.

PODRÁ COMPLETAR SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO,  EL CUAL DEBERÁ INCLUIR LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

2.  FORMA DE COTIZACIÓN:

2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2  Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura y entregada la mercadería.

- Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la administración  interpretará que ese precio rige para  la modalidad solicitada.

- Al momento del cobro de facturas deberán estar vigentes los certificados de:

Certificado Único del Banco de Previsión Social.

Certificado Único de la Dirección General Impositiva.

3. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

3.1  Deberá ser de 90 días.

3.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

4. AJUSTES DE PRECIOS:

4.1  Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se mantienen firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.

4.2 No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.

5. PLAZO DE ENTREGA:

5.1 El  Plazo de Entrega de los productos cotizados no podrá estar sujeto a stock.

5.2 Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega de la mercadería, se interpretará que es inmediato.

6. MORA: Las partes pactan la mora automática.

7. MULTA:

7.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

7.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

a)  Para incumplimientos derivados de que el servicio prestado no  reúna  las  condiciones de las especificaciones técnicas tenidas en  cuenta  para  la adjudicación o no se cumpla con los plazos estipulados, el adjudicatario será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al 10% del monto incumplido o global de la contratación, a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.

b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre 3050, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva..

c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre  los créditos de cualquier naturaleza registrados en el Servicio a favor del adjudicatario, sin perjuicio de proseguir por la vía que corresponda el saldo no cubierto.

d) Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

e) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

ANEXO DEFINITIVO  I  CD  Nº 58/18

| ITEM | CODIGO ACCE | DESCRIPCION CODIGO ACCE | VARIANTE ACCE | CANT. HASTA | UNIDAD | OBSERVACIONES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DAIHFFAA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12781 | GRIFERIA MONOCOMANDO | VARIANTE: TIPO COCINA MESADA | 6 | UNIDAD | TIPO AZERENZA, DOCOL O FV |
| 2 | 12781 | GRIFERIA MONOCOMANDO | VARIANTE: TIPO LAVATORIO | 4 | UNIDAD | TIPO AZERENZA, DOCOL O FV |
| 3 | 9570 | VALVULA PARA PILETA DE COCINA | VARIANTE: DIAMETRO63 MM | 6 | UNIDAD |  |
| 4 | 469 | INODORO | VARIANTE: TIPO NORDICO. COLOR BLANCO | 3 | UNIDAD | PEDESTAL. TIPO OLMOS |
| 5 | 32621 | BARRAL PARA INODORO | VARIANTE: TIPO FIJO | 1 | UNIDAD | ACERO INOXIDABLE |
| 6 | 32621 | BARRAL PARA INODORO | VARIANTE: TIPO REBATIBLE | 1 | UNIDAD | ACERO INOXIDABLE |
| 7 | 15030 | LAVATORIO CON PEDESTAL | VARIANTE: TIPO MEDIANO. COLOR BLANCO | 3 | UNIDAD | NORDICO- TIPO OLMOS |
| 8 | 1804 | LAVATORIO DE LOZA | VARIANTE: TIPO PARA DISCAPACITADOS | 1 | UNIDAD | TIPO FERRUM |
| 9 | 65240 | INODORO PARA DISCAPACITADO | VARIANTE: GENÉRICA | 1 | UNIDAD | TIPO FERRUM. MEDIANO |
| 10 | 15102 | SOPORTE PARA LAVATORIO | VARIANTE: GENÉRICA | 3 | UNIDAD | JUEGOS |
| 11 | 14547 | SELLADOR/ADHESIVO BASE SILICONA NEUTRA | VARIANTE: GENERICA PRESENTACION: CARTUCHO 300 G | 10 | UNIDAD |  |
| 12 | 13189 | TAPAJUNTAS | VARIANTE: MATERIAL PLASTICO | 14 | UNIDAD | PLANAS |
| 13 | 64595 | COLILLA DE MALLA DE ACERO HEMBRA HEMBRA | VARIANTE: LONGITUD 30 CM | 10 | UNIDAD |  |
| 14 | 64594 | COLILLA DE MALLA DE ACERO MACHO HEMBRA | VARIANTE: LONGITUD 30 CM | 10 | UNIDAD |  |
| 15 | 9796 | CISTERNA DE PLASTICO | VARIANTE: TIPO EXTERIOR | 5 | UNIDAD | CISTERNA TIPO MAGIA DE LUJO PVC. DOBLE DESCARGA |
| 16 | 29594 | TORNILLO PARA INODORO | VARIANTE: GENERICA | 20 | UNIDAD | JUEGOS |
| 17 | 3719 | TACO PARA PARED | VARIANTE: NUMERO 8 | 60 | UNIDAD | TACOS FISCHER |
| 18 | 3719 | TACO PARA PARED | VARIANTE: NUMERO 10 | 60 | UNIDAD | TACOS FISCHER |
| 19 | 1461 | TORNILLOS AUTORROSCANTE PARA TACO FISHER | VARIANTE: DIAMETRO X LONGITUD 5 X 50 MM X MM | 60 | UNIDAD | PARA TACO FISHER Nº 8 |
| 20 | 1461 | TORNILLOS AUTORROSCANTE PARA TACO FISHER | VARIANTE: DIAMETRO X LONGITUD 6 X 80 MM X MM | 60 | UNIDAD | PARA TACO FISHER Nº 10 |
| 21 | 71899 | DUCHA TIPO PISTOLA PARA BAÑO | VARIANTE: GENÉRICA | 5 | UNIDAD | DUCHA HIGIENICA |
| 22 | 7987 | ENTRERROSCA DE POLIPROPILENO (PPL) | VARIANTE:DIAMETRO 1 1/2 PLG | 32 | UNIDAD |  |
| 23 | 11289 | CODO DE POLIPROPILENO MACHO HEMBRA (PPL) | VARIANTE: DIAMETRO 1 1/2 PLG | 20 | UNIDAD |  |
| 24 | 245 | GRAMPA PARA SUJECION DE CAÑO (MM) | VARIANTE: DIAMETRO 110 MM | 40 | UNIDAD | METÁLICA O PVC |
| 25 | 245 | GRAMPA PARA SUJECION DE CAÑO (MM) | VARIANTE: DIAMETRO 65 MM | 40 | UNIDAD | METÁLICA O PVC |
| 26 | 245 | GRAMPA PARA SUJECION DE CAÑO (MM) | VARIANTE: DIAMETRO 50 MM | 40 | UNIDAD | METÁLICA O PVC |
| 27 | 15282 | VALVULA PARA BACHA | VARIANTE:GENÉRICA | 20 | UNIDAD | VALVULAS DE LAVATORIOS |
| 28 | 109 | TAPA DE HORMIGON LISA CON MARCO | VARIANTE: LARGO X ANCHO 20 X 20 CM X CM | 20 | UNIDAD | TAPA CIEGA |
| 29 | 9225 | REDUCCION EN PVC | VARIANTE: DIAMETRO X DIAMETRO 110 X 63 MM | 20 | UNIDAD |  |
| 30 | 396 | CAÑO DE PVC PARA SANITARIA | VARIANTE: DIAMETRO 150 MM. | 40 | UNIDAD | APROBADO 3,2 LARGO 3 METROS |
| 31 | 396 | CAÑO DE PVC PARA SANITARIA | VARIANTE: DIAMETRO 110 MM. | 80 | UNIDAD | APROBADO 3,2 LARGO 3 METROS |
| 32 | 396 | CAÑO DE PVC PARA SANITARIA | VARIANTE: DIAMETRO 63 MM. | 80 | UNIDAD | APROBADO 3,2 LARGO 3 METROS |
| 33 | 396 | CAÑO DE PVC PARA SANITARIA | VARIANTE: DIAMETRO 50 MM. | 80 | UNIDAD | APROBADO 3,2 LARGO 3 METROS |
| 34 | 396 | CAÑO DE PVC PARA SANITARIA | VARIANTE: DIAMETRO 40 MM. | 80 | UNIDAD | APROBADO 3,2 LARGO 3 METROS |
| 35 | 65403 | CODO DE PVC DE 87 HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 110 MM. | 60 | UNIDAD |  |
| 36 | 65403 | CODO DE PVC DE 87 HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 63 MM. | 60 | UNIDAD |  |
| 37 | 65404 | CODO DE PVC DE 87 HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 50 MM. | 60 | UNIDAD |  |
| 38 | 65405 | CODO DE PVC DE 87 HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 40 MM. | 60 | UNIDAD |  |
| 39 | 32690 | CODO DE PVC DE 90 HEMBRA-HEMBRA CON ACOMETIDA | VARIANTE: DIAMETRO 110 MM. | 40 | UNIDAD |  |
| 40 | 60 | CODO DE PVC DE 45 HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 110 MM. | 40 | UNIDAD |  |
| 41 | 60 | CODO DE PVC DE 45 HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 63 MM. | 80 | UNIDAD |  |
| 42 | 60 | CODO DE PVC DE 45 HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 50 MM. | 60 | UNIDAD |  |
| 43 | 60 | CODO DE PVC DE 45 HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 40 MM. | 40 | UNIDAD |  |
| 44 | 71 | RAMAL DE PVC DE 45 HEMBRA HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 110 X 110 MM. | 40 | UNIDAD |  |
| 45 | 71 | RAMAL DE PVC DE 45 HEMBRA HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 110 X 63 MM. | 40 | UNIDAD |  |
| 46 | 71 | RAMAL DE PVC DE 45 HEMBRA HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 50 X 87 MM. | 40 | UNIDAD |  |
| 47 | 15077 | CUPLA DE PVC | VARIANTE: DIAMETRO 110 MM. | 40 | UNIDAD |  |
| 48 | 12181 | SOMBRERETE DE VENTILACION EN PVC | VARIANTE: DIAMETRO 110 MM. | 40 | UNIDAD |  |
| 49 | 12181 | SOMBRERETE DE VENTILACION EN PVC | VARIANTE: DIAMETRO 63 MM. | 40 | UNIDAD |  |
| 50 | 9225 | REDUCCION EN PVC | VARIANTE: DIAMETRO X DIAMETRO 63 X 50 MM | 40 | UNIDAD |  |
| 51 | 9225 | REDUCCION EN PVC | VARIANTE: DIAMETRO X DIAMETRO 50 X 40 MM | 40 | UNIDAD |  |
| 52 | 11826 | CEMENTO PARA PVC | VARIANTE GENÉRICA. PRESENTACIÓN ENVASE 1000 CC | 20 | L | PARA PIEZAS |
| 53 | 422 | PAPEL DE LIJA AL AGUA | VARIANTE: NUMERO 50 | 100 | UNIDAD | GRUESA |
| 54 | 63603 | SIFON CORRUGADO | VARIANTE: GENÉRICA | 10 | UNIDAD | CORRUGADOS DE 40 PVC |
| 55 | 15108 | TEE DE INSPECCION PVC CON TAPA ROSCADA | VARIANTE: DIAMETRO 110 MM. | 40 | UNIDAD |  |
| 56 | 65669 | CAJA DE INSPECCION DE PVC SIFONADA | VARIANTE: LARGO X ANCHO 20 X 20 CM X CM | 40 | UNIDAD | ENTRADA MULTIPLE |
| 57 | 865 | PILETA DE PATIO DE HORMIGON | VARIANTE: LARGO x ANCHO 20 X 20 CM | 40 | UNIDAD | SALIDA PVC 110 |
| 58 | 12906 | CAÑO DE TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 32 MM. | 40 | UNIDAD | 1" 3M |
| 59 | 12906 | CAÑO DE TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 25 MM. | 40 | UNIDAD | 3/4" 3M |
| 60 | 12906 | CAÑO DE TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 20 MM. | 40 | UNIDAD | 1/2" 3M |
| 61 | 10267 | CODO 90 GRADOS PARA TERMOFUSION HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 32 MM. | 40 | UNIDAD | 1" TERMOFUSION COMUN |
| 62 | 10267 | CODO 90 GRADOS PARA TERMOFUSION HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 25 MM. | 40 | UNIDAD | 3/4" TERMOFUSION COMUN |
| 63 | 10267 | CODO 90 GRADOS PARA TERMOFUSION HEMBRA-HEMBRA | VARIANTE: DIAMETRO 20 MM. | 120 | UNIDAD | 1/2" TERMOFUSION COMUN |
| 64 | 16042 | CODO 90 DE TERMOFUSION CON INSERTO METALICO MACHO (TF HEMBRA) | VARIANTE: DIAMETRO X DIAMETRO 20 X 1/2 MM PLG | 60 | UNIDAD |  |
| 65 | 13148 | UNION DOBLE PARA TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 20 MM. | 40 | UNIDAD | 1/2". |
| 66 | 10273 | CUPLA DE TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 20 MM. | 40 | UNIDAD | 1/2 TERMOFUSION |
| 67 | 10273 | CUPLA DE TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 25 MM. | 40 | UNIDAD | 3/4 TERMOFUSION |
| 68 | 10297 | DESVIO EN CAÑO DE TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 20 MM. | 40 | UNIDAD | DESVIOS 1/2. TERMOFUSION |
| 69 | 10268 | TEE PARA TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 32 MM. | 40 | UNIDAD | 1" TERMOFUSION COMUN |
| 70 | 10268 | TEE PARA TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 25 MM. | 40 | UNIDAD | 3/4" TERMOFUSION COMUN |
| 71 | 10268 | TEE PARA TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 20 MM. | 80 | UNIDAD | 1/2" TERMOFUSION COMUN |
| 72 | 64380 | LLAVE DE PASO PARA TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 25 MM. | 40 | UNIDAD | FUNCION PASE TOTAL 3/4 EMBUTIR CROMADA |
| 73 | 64380 | LLAVE DE PASO PARA TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 20 MM. | 40 | UNIDAD | FUNCION PASE TOTAL 1/2 EMBUTIR CROMADA |
| 74 | 15251 | TUBO (CUPLA) DE TERMOFUSION CON ROSCA METALICA MACHO (TF MACHO) | VARIANTE: DIAMETRO/DIAMETRO 20 X 1/2 MM/PLG | 40 | UNIDAD |  |
| 75 | 10271 | TUBO (CUPLA) DE TERMOFUSION CON ROSCA METALICA HEMBRA (TF HEMBRA) | VARIANTE: DIAMETRO/DIAMETRO 20 X 1/2 MM/PLG | 40 | UNIDAD |  |
| 76 | 16039 | CODO 45 HEMBRA-HEMBRA PARA TERMOFUSION | VARIANTE: DIAMETRO 20 MM. | 80 | UNIDAD | 1/2" TERMOFUSION COMUN |
| 77 | 10006 | CAÑAMO | VARIANTE: GENÉRICA | 500 | G |  |
| 78 | 13368 | SELLARROSCA PARA CAÑO PLASTICO | VARIANTE: TIPO PVC | 2 | KG |  |

NOTA 1: SE DEBERA CUMPLIR CON TODO LO ESTABLECIDO EN EL ANEXO I DE LA COLUMNA “OBSERVACIONES Y/O ESPECIFICACIONES TECNICAS DE DAIHFFAA” Y EN EL ANEXO II “ESPECIFICACIONES TECNICAS”.

CONSULTAS TÉCNICAS: Oficina Tecnica de DAIHFFA  - Arq. Sebastián  Bolla  de  lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs.  Tel: 2487 6666 Int.1434.

Correo electrónica: sbolla@dnsffaa.gub.uy

SE DEBE ENTREGAR CATALOGOS: De todos los ítems en Oficina Tecnica de DAIHFFA- Arq. Sebastián  Bolla de  lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs., Tel: 2487 6666 Int.1434  Hasta el día de la apertura de ofertas.

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS:

División Adquisiciones. Sector 6 –DAIHFFAA- Av. 8 de Octubre 3050.   De lunes a viernes en el horario: 08:00 a 14:00 hs.  Tel. 2487 6666 int. 2513/ Fax: 2487 3434.

LA PRESENTE COMPRA INCLUYE  ESPECIFICACIONES TECNICAS LAS CUALES ESTAN DISPONIBLES EN  SITIO WEB.: www.comprasestatales.gub.uy

## Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Adquisiciones.

Coronel						     		        	                                      Edmundo Cámara

EC/ec/mm

ANEXO II ESPECIFICACIONES TECNICAS CD 58/18 “SANITARIA PARA AMPLIACION CAP. 8 SOLYMAR”