Montevideo, 8 de Febrero de 2018

A quien corresponda,

Por intermedio de la presente solicitamos cotización del siguiente Item

| Nro. Item | Cód. Artículo | Artículo | Cantidad | Unidad | Atributo | Valor | Unidad de Medida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 288 | ARRANCADOR PARA TUBO FLUORESCENTE- Starter | 100,00 | UNIDAD |  |  |  |
| 2 | 65477 | ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA (BAJO CONSUMO) | 10,00 | UNIDAD | Bajo 80 W E40 |  |  |
| 3 | 1769 | ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA TUBO FLUORESCENTE | 10,00 | UNIDAD | Cantidad De Tubos X Potencia | 2 x 40 | UNIDAD X W |
| 4 | 1769 | ARTEFACTO DE ILUMINACION PARA TUBO FLUORESCENTE | 10,00 | UNIDAD | Cantidad De Tubos X Potencia | 1 x 40 | UNIDAD X W |
| 5 | 297 | BALASTO PARA TUBO O LAMPARA FLUORESCENTE impedancia | 10,00 | UNIDAD | Potencia | 40 | W |
| 6 | 297 | BALASTO PARA TUBO O LAMPARA FLUORESCENTE impedancia | 10,00 | UNIDAD | Potencia | 20 | W |
| 7 | 8422 | BORNERA | 10,00 | UNIDAD | Seccion | 16 | MM2 |
| 8 | 8422 | BORNERA | 10,00 | UNIDAD | Seccion | 8 | MM2 |
| 9 | 8422 | BORNERA | 10,00 | UNIDAD | Seccion | 10 | MM2 |
| 10 | 1237 | CABLE CHAROLADO | 200,00 | M | Seccion | 3 x 2 | MM2 |
| 11 | 1237 | CABLE CHAROLADO | 200,00 | M | Seccion | 3 x 1 | MM2 |
| 12 | 12265 | CABLE CONDUCTOR SUPERPLASTICO PARA DESCARGA A TIERRA | 200,00 | M | Seccion | 2 | MM2 |
| 13 | 6012 | CABLE DE COBRE TIPO CF CON AISLACION DE PVC | 200,00 | M | Seccion | 2 | MM2 |
| 14 | 6012 | CABLE DE COBRE TIPO CF CON AISLACION DE PVC | 200,00 | M | Seccion | 1 | MM2 |
| 15 | 6012 | CABLE DE COBRE TIPO CF CON AISLACION DE PVC | 200,00 | M | Seccion | 4 | MM2 |
| 16 | 12964 | CABLE FORRADO SUPERPLASTICO | 200,00 | M | Cantidad De Hilos X Seccion | 3 X 4 | NRO. X MM2 |
| 17 | 12964 | CABLE FORRADO SUPERPLASTICO | 200,00 | M | Cantidad De Hilos X Seccion | 3 X 6 | NRO. X MM2 |
| 18 | 12964 | CABLE FORRADO SUPERPLASTICO | 200,00 | M | Cantidad De Hilos X Seccion | 3 X 1 | NRO. X MM2 |
| 19 | 12964 | CABLE FORRADO SUPERPLASTICO | 200,00 | M | Cantidad De Hilos X Seccion | 3 X 2 | NRO. X MM2 |
| 20 | 10497 | CAJA EXTERIOR PARA MODULOS | 10,00 | UNIDAD | Numero De Modulos | 2 | ----- |
| 21 | 10497 | CAJA EXTERIOR PARA MODULOS | 10,00 | UNIDAD | Numero De Modulos | 1 | ----- |
| 22 | 10497 | CAJA EXTERIOR PARA MODULOS | 10,00 | UNIDAD | Numero De Modulos | 3 | ----- |
| 23 | 1968 | CINTA AISLADORA | 10,00 | ROLLO |  |  |  |
| 24 | 63401 | CINTA AUTOSOLDABLE | 10,00 | ROLLO |  |  |  |
| 25 | 9244 | ELECTROCANAL | 10,00 | UNIDAD | Presentación | 20x30 | ----- |
| 26 | 9244 | ELECTROCANAL | 10,00 | UNIDAD | AUTOADHESIVO | 20x10 | ----- |
| 27 | 8297 | FICHA DERIVACION | 10,00 | UNIDAD | Tipo | (3 LINEA) - (3 LINEA X 2) (SCHUCKO X 1) | ----- |
| 28 | 1014 | FICHA POLARIZADA LINEA MODULAR | 10,00 | UNIDAD |  |  |  |
| 29 | 69388 | FOCO LED | 5,00 | UNIDAD | Potencia | 100 | W |
| 30 | 69388 | FOCO LED | 5,00 | UNIDAD | Potencia | 200 | W |
| 31 | 736 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR | 20,00 | UNIDAD | Amperaje | 16 | A |
| 32 | 736 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR | 10,00 | UNIDAD | Amperaje | 25 | A |
| 33 | 736 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR | 10,00 | UNIDAD | Amperaje | 32 | A |
| 34 | 7838 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA | 20,00 | UNIDAD | Potencia/base | 15/E27 | W/--- |
| 35 | 7838 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA | 20,00 | UNIDAD |  |  |  |
| 36 | 7838 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA | 20,00 | UNIDAD | Potencia/base | 80/E27 | W/--- |
| 37 | 7838 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA | 20,00 | UNIDAD | Potencia/base | 65/E27 | W/--- |
| 38 | 7838 | LAMPARA FLUORESCENTE COMPACTA | 40,00 | UNIDAD | Potencia/base | 80/E40 | W/--- |
| 39 | 714 | LAMPARA INCANDESCENTE CON ROSCA EDISON (E27) | 100,00 | UNIDAD | Potencia | 60 | W |
| 40 | 65852 | LUMINARIA TIPO TORTUGA | 10,00 | UNIDAD | Tipo | ----- | ----- |
| 41 | 1208 | MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR | 20,00 | UNIDAD |  |  |  |
| 42 | 1366 | MODULO INTERRUPTOR UNIPOLAR | 20,00 | UNIDAD |  |  |  |
| 43 | 10502 | MODULO TOMACORRIENTE SCHUKO | 20,00 | UNIDAD |  |  |  |
| 44 | 1201 | MODULO TOMACORRIENTE 3 EN LINEA | 15,00 | UNIDAD |  |  |  |
| 45 | 10501 | PLAQUETA PARA MODULO | 20,00 | UNIDAD | Numero De Modulos | 1 | ----- |
| 46 | 10501 | PLAQUETA PARA MODULO | 20,00 | UNIDAD | Numero De Modulos | 2 | ----- |
| 47 | 298 | PORTALAMPARA DE BAKELITA PARA COLGAR | 10,00 | UNIDAD |  |  |  |
| 48 | 10772 | PORTALAMPARA DE PORCELANA CON ROSCA GOLIATH | 10,00 | UNIDAD |  |  |  |
| 49 | 9098 | PRECINTO DE PLASTICO | 200,00 | UNIDAD | Longitud | 300 | MM |
| 50 | 67275 | TOMACORRIENTE MULTIPLE (ZAPATILLA) CON CABLE DE 6 METROS | 20,00 | unidad |  |  |  |

Indispensable presentar detalle de Marcas o foto ilustrativa y descripción del producto para mejor evaluación de la oferta, adjuntando en Sice cualquier detalle de lo cotizado como archivo adjunto.

Se debe cotizar online en dicho programa

El plazo para el envío de ofertas vence el día 16/2 a las 10 hs., cotizar forma de Fondo rotatorio y/o SIIF, aclarando el mismo y estableciendo plazo de mantenimiento de oferta.-

Contacto: Gimena Francolino

Telefax: 22038887

E-mail: compras.vilardebo@asse.com.uy