COMPRA DE EQUIPO BPAP

* que otorgue dos niveles de presión (IPAP Y EPAP)
*con frecuencia respiratoria regulable y la posibilidad
del control del tiempo inspiratorio

Características:

* poseer 5 a 6 modos ventilatorios: CPAP (presión positiva y continua en las
vías respiratorias), S (espontáneo), S/T (espontáneo/programado), T (programado),
PAC (controlado por presión/ asistido presión).
* disponibilidad para uso invasivo y no invasivo
* estar aprobado para pacientes traqueostomizados
* batería interna de 2 a 4 horas de duración

El SET debe incluir: termo humidificador, entrada O2, batería interna. Alarmas ajustables manuales y máscara facial.

Es necesario que la empresa oferente tenga disponibilidad de capacitar al personal médico y no médico de la unidad previo a su uso y las veces que sea necesario.

Forma de cotizar:

* especificaciones del equipo a ofertar
* cotizar en pesos uruguayos discriminando precios unitarios e impuestos en forma separada
* agradecemos cotizar en linea o por correo a compras.pasteur@asse.com.uy- rosario.barragan@asse.com.uy
* plazo de entrega
* por consultas comunicarse al 25088131 int. 307

Rosario Barragán
Oficina de compras