EL RECIPIENTE CON LOGO PARA DESCARTE DE MATERIAL CORTOPUNZANTE DEBE SER DE PLÁSTICO DE 1 LITRO.

LAS FAJAS LUMBARES SON DE 2 TIPOS:

6 UNIDADES DE FAJAS LUMBARES CON VELCRO 7 BALLENAS TALLE XL.

4 UNIDADES DE FAJAS LUMBOSACRAS BALLENADAS CON TIRADORES 2 TALLES XL Y 2 TALLES L

LOS ELECTRODOS DE FISIOTERAPIA PARA TENS SON 20 UNIDADES DE 9 x 5cm y 20 UNIDADES DE 5 x 5cm.

LA MEDIDA DE LAS AGUJAS PUNTA QUINCKE ES 22G x 4 ¾”.

LAS PALANGANAS SON DE 28cm.

LAS VENDAS DE ALGODÓN LAMINADO DEBEN TENER LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:

* FIBRA 100% RAYÓN Y ALMIDÓN MODIFICADO, GRAMAJE 75 +-5g/m2, DIÁMETRO DEL ROLLO 5.3 +-0.7cm, LARGO DE CINTA 5.1 +-0.15cm.
* VENDA DE USO TRAUMATOLÓGICO CONSISTENTE EN UNA CINTA FORMADA POR CAPAS DE FIBRAS DE RAYÓN CONSOLIDADA CON ALMIDÓN MODIFICADO, ARROLLADA EN FORMA COMPACTA Y ENVUELTA INDIVIDUALMENTE CON PAPEL EN FUNDAS DE POLIETILENO.
* CON ROTULADO DEL LOTE Y VENCIMIENTO. IMPRESO LOTE Y VENCIMIENTO.

POR CONSULTAS LLAMAR AL 2480 29 26 INTERNOS 108 O 111 DE LUNES A VIERNES DE 8 A 12:30 HORAS.