Contratación de un Servicio de alarma para el Vivero Dr. Alejandro Gallinal – Ruta 6 – kmt. 21,700 – Toledo – Canelones-  Centro de Germoplasma (Oficinas y Laboratorio), más un sistema de cámaras de video que apoye el sistema de alarmas con respuesta y permita el monitoreo.

Se estima hasta:

- 1 Central, cargador de batería  y comunicador telefónico incluidos

- 1 Teclado

- 1 Batería de gel

- 1 Expansor de zonas con fuente de alimentación

- 11 Detectores infrarrojos para oficinas y laboratorio.

- 1 Detector doble tecnología en depósito de herramientas.

- 1 Sirena interior.

- 1 Sirena exterior autoalimentada con gabinete anti-desarme de poli carbonato.

El sistema debe contar con un equipo de transmisión GPRS para el enlace con su Central de Monitoreo.

En cuanto al sistema de cámaras se necesitará:

- seguridad electrónica CCTV con grabadora DVR para 16 cámaras

- 9  Cámaras color con visión nocturna (resolución HD)

- 2 fuentes para alimentación en oficinas y laboratorio

- 1 Monitor para control en oficina

- 1 Router de enlace a ADSL

FORMA DE PAGO SIIF – RUPE  EN PESOS  – 30 DÍAS

Coordinar  visita al Vivero Dr.Alejandro Gallinal – Ruta 6 –kmt.21,700 Toledo- Canelones – Tel. 22969017 -22968972 – Horario: lunes a viernes  de 7.00 a 14.00 Hrs.

Ref.: Ing.Agr. Patricia Escudero; Joaquín Garrido.

Encargado: Javier Reutor