Hospital Paso de los Toros.
Dir. V.Alvárez Menéndez N°155.
Tel. 46646125.
 administracion.pdelostoros@asse.com.uy

ASUNTO: GRUPO ELECTROGENO DE 54 KVA.

Se deberá desarmar la tapa de cilindros y rectificarla, colocar nueva junta y reapretar con el torque especificado por el fabricante.
Limpieza interna del sistema de refrigeración contaminado con aceite.
Cambio de la totalidad de los tornillos de la tapa de cilindros.
Cambio de aceite y filtro.
Cambio de filtro de aire.
Cambio del liquido refrigerante.
Cambio de todos los mangones del sistema de refrigeración.
Cambio de bomba de agua.
Cambio de la bomba de aceite.
Cambio de correas.
Verificación del resto de los componentes del motor, chequeo de funcionamiento de bujías de calentamiento, limpieza de inyectores, etc.
Puesta en marcha y chequeo de funcionamiento.

Apertura electronica: 20/06/2018
Hora: 11:00

Se deberá presentar garantía de los trabajos realizados.