“ADQUISICION DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TRANSFORMADOR“

1.- Se deberá estar inscripto en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE).-

2.- Las ofertas se presentarán solamente en línea a traves de la plataforma de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado (ACCE) www.comprasestatales.gub.uy., se deberá cargar un archivo adjunto con la oferta dirigida al Comando General de la Armada en formato pdf con todas las especificaciones que se solicitan y las que el proponente quisiera agregar, la cual deberá estar firmada y con el RUT del oferente, claramente redactada en idioma español sin borrones o enmiendas. Se desestimarán sin más trámite aquellas propuestas que no se publiquen via web.-

3.- Las ofertas presentadas luego de culminado el plazo estipulado no serán tomadas en cuenta.

4.- Se deberá establecer un nombre de contacto, número telefónico, fax y de ser posible correo electrónico.

5.- Se cotizara exclusivamente en moneda nacional bajo la modalidad precio plaza detallando costo unitario sin IVA, costo unitario con IVA, costo total del Ítem y costo total de la propuesta; teniendo presente que los impuestos deben estar claramente detallados. En caso de omisión o aclaración expresa en la oferta se entenderá que los precios incluyen impuestos.-

6-. - El precio que se cotice deberá ser invariable hasta el pago efectivo de lo adjudicado. No se aceptarán fórmulas paramétricas de actualización de precios en las ofertas.

7.- Se explicitará la conformidad en cuanto a la forma de pago, la cual será llanamente  CREDITO S.I.I.F.

8.- El plazo de mantenimiento de oferta  no podrá ser menor a 60 días.-

9.- El plazo de la entrega sera 10 días hábiles, contados desde el día siguiente en que se hizo efectiva la entrega de la Constancia de Afectación del Crédito (Orden de Compra).

10.- La presentación de las propuestas implica el compromiso liso y llano de la ejecución de la adquisición publicada.-

11.- Las dificultades que posteriormente plantee el adjudicatario serán consideradas como el resultado de su imprevisión, aplicándose en este caso las sanciones que correspondieren, ya sea por demora o defectos en la provisión u otra causa. No servirá alegar como excusa errores de cálculos u otras omisiones en la oferta.-

12.- Las propuestas no podrán estar condicionadas a posteriores confirmaciones, tanto del propio oferente o por un tercero, ni estar supeditadas a otros factores no aclarados oportunamente.-

13.- La Administración se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente la oferta.

14.- Se desecharán las ofertas que incluyan intereses por mora en los pagos que efectúe la Administración.-

15.- La Armada Nacional se reserva la facultad de adjudicar aquellas propuestas que aun apartándose, no sensiblemente, de las características técnicas de lo especificado en este Pliego resulten evidentemente más convenientes para sus intereses.-

16.-  En caso de incumplimiento se aplicarán las sanciones previstas en el Artículo 5º del Decreto Nº 342 de 26/X/99 consistentes en, a) Advertencia, b) Suspensión por un período que en cada caso se determine; c) Eliminación de la empresa o entidad como proveedora de la Unidad ejecutora o del Inciso.-

17.- La Administración podrá desistir del llamado en cualquier etapa de su realización, o podrá desestimar todas las ofertas. Ninguna de estas decisiones generará derecho alguno de los participantes a reclamar por gastos, honorarios o indemnizaciones por daños y perjuicios.-

18.- Las consultas que se generen a razón de esta solicitud se deberán canalizar a través de: SCRA de Lunes a Viernes 09:00 a 13:00 con el Capitán de Fragata (CIME) Ernesto DANZOV, Cel: 091.016.013, correo electrónico: dique_maua_jefe@armada.mil.uy.-

| Item | Descripción | Cantidad | Cód. SICE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bandejas galvanizadas perforadas de 3 mts x 300mm x 100mm | 47 | 10490 (Odg 193) |
| 2 | Ménsulas para bandejas de 300mm | 90 | 58652 (Odg 198) |
| 3 | Tapas de chapa galvanizada para bandejas de 300mm | 5 | 48413 (Odg 171) |
| 4 | Cable unifilar en aluminio 70mm2 | 300 mts | 10446 (Odg 193) |
| 5 | Cable unifilar en aluminio 95mm2 | 900 mts | 10446 (Odg 193) |
| 6 | Cable unifilar en aluminio 240mm2 | 15 mts | 10446 (Odg 193) |
| 7 | Tableros policarbonato 40 x 30 x 20 | 2 | 8592 (Odg 193) |
| 8 | Tableros policarbonato 60 x 40 x 20 | 3 | 8592 (Odg 193) |
| 9 | Térmicas Monoblock trifásica 300amp | 2 | 69434 (Odg 193) |
| 10 | Térmicas Monoblock trifásica 100amp | 3 | 69434 (Odg 193) |
| 11 | Térmicas Monoblock trifásica 63amp | 6 | 69434 (Odg 193) |
| 12 | Tomas industriales 3 fases mas tierra | 6 | 29956 (Odg 193) |
| 13 | Fichas industriales 3 fases mas tierra | 6 | 29956 (Odg 193) |
| 14 | Terminales de compresión para cable 240mm2 | 10 | 30009 (Odg 193) |
| 15 | Terminales de compresión para cable 95mm2 | 30 | 30009 (Odg 193) |
| 16 | Terminales de compresión para cable 70mm2 | 10 | 30009 (Odg 193) |
| 17 | Precintos 9,5 x 400 | 300 | 9098 (Odg 156) |
| 18 | Codos y/o subidas para bandejas | 10 | 8082 (Odg 193) |
| 19 | Registros cúbicos de hormigón 60 x 60 cm | 2 | 4142 (Odg 169) |
| 20 | Marcos con tapa de hormigón 60 x 60 cm | 2 | 4142 (Odg 169) |
| 21 | Caño sanitario de 100 o 110 mm. Espersor 3,2 mm | 18 mts | 400 (Odg 156) |
| 22 | Tacos fisher nº10 | 200 | 3719 (Odg 199) |
| 23 | Tirafondos para tacos nº10 | 200 | 62218 (Odg 173) |
| 24 | Arandelas planas | 200 | 1410 (Odg 173) |
| 25 | Termo contraíble para cable 240mm2 | 3 mts | 13122 (Odg 193) |
| 26 | Termo contraíble para cable 95mm2 | 3 mts | 13122 (Odg 193) |
| 27 | Termo contraíble paea cable 70mm2 | 3 mts | 13122 (Odg 193) |
| 28 | Aceite dieléctrico para transformadores | 400 lts | 15975 (Odg 159) |
| 29 | Bolsa de portland | 1 | 3563 (Odg 163) |
| 30 | Tachos de arena | 2 | 8 (Odg 163) |
| 31 | Ladrillos | 140 | 3552 (Odg 161) |
| 32 | Cinta "PELIGRO" 20 cm de ancho | 25 mts | 427 (Odg 156) |