DIRECCION NACIONAL DE BOMBEROS

DEPARTAMENTO IV ADMINISTRACION

SECCION COMPRAS

Compra directa N° 808/18

Listado de insumos para instalación de aires acondicionados a adquirir por esta Dirección Nacional:

- Hasta 50 m de caño de cobre con aislante térmico de 1/2”.

- Hasta 53 m de caño de cobre con aislante térmico de 1/4”.

- Hasta 43 m de caño de cobre con aislante térmico de 3/8”.

- Hasta 30 m de caño de cobre con aislante térmico de 5/8”.

- Hasta 10 m de cable bajo goma de 3 x 0.75 mm (hilos x sección).

- Hasta 40 m de cable bajo goma de 3 x 1 mm (hilos x sección). .

- Hasta 70 m de cable bajo goma de 2 x 0.75 mm (hilos x sección).

- Hasta 30 m de cable bajo goma de 3 x 2.5 mm (hilos x sección).

- Hasta 43 m de manguera de desagüe para aire acondicionado             transparente de 1/2”.

- Hasta 17 unidades de ductos en pvc para canalizar de 100 mm x 50 mm             en unidades de 2 m.

- Hasta 13 rollos de cinta aislante para caños exteriores de aire acondicionado.

- Hasta 2 bombas de agua extraíbles para equipo de 18000 BTU.

- Hasta 2 bombas de agua extraíbles para equipo de 12000 BTU.

Por dudas o consultas comunicarse con el departamento IV al Tel. 24007168.

FAVOR ADJUNTAR JUNTO CON LAS OFERTAS LAS CARACTERISTICAS DE LOS PRODUCTOS COTIZADOS. Pago SIIF 30/60 días. En la oferta se debe explicitar RUT, plazo de entrega, condiciones y plazo de garantía, cotizar en pesos uruguayos con unitario sin impuestos y total con impuestos incluidos para cada ítem. Se deberá estar en estado activo en el RUPE.