APERTURA ELECTRONICA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

DEPARTAMENTO DE PROVEEDURÍA.-

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº 333/18

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANT | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | LLAVE DOBLE VIA DE 250AMP TRIFASICA (MANUAL) PARA LA TRANSFERENCIA DE LINEA DE UTE A GENERADOR DE 165KVA TRIFASICO DE 230 VOLTS |
| 2 | 1 | CONTACTOR 3P AC- 3 440V 65A |
| 3 | 1 | CONTACTOR 4P AC-4 440V 65A |
| 4 | 1 | KIT DE ENCLAVAMIENTO MECANICO |
| 5 | 1 | RELE TEMPORIZADOR ELECTRONICO 3...3S/1...10S/10….100S |
| 6 | 4 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 4P 40A |
| 7 | 2 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 4P 32A |
| 8 | 4 | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS 4P 20A |
| 9 | 4 | DISYUNTORES DIFERENCIALES 4P 63A |
| 10 | 2 | REPARTIDORAS TETRAPOLARES 100A, 5 BORNES 2/10A Y 2-10/25A |
| 11 | 1 | ARMARIO METALICO ESTANCO APROX. 800 X 600 X 175/200 |
| 12 | 1 | AUTOTRANSFORMADOR DE 20 KWATS, ENTRADA TRIFASICA DE 230VOLT, SALIDA DE 400 VOLT CON BORNERA DE NEUTRO Y GABINETE |

LA ENTREGA DE LOS MATERIALES EN INFRAESTRUCTURA ANDES 1611

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CRÉDITO 30 DÍAS.

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas18/09/2018 HORA 14:00hs No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS se reciben vía online a www.comprasestatales.gub.uy.  CONSULTAS AL 2900 7607 – 152 9039 o por correo electrónico a inr-proveeduria@minterior.gub.uy

- LAS ENTREGAS DE LAS MERCADERÍAS DEBERÁN SER DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES (salvo acuerdo).

- La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

# Text boxes

FECHA

14/09/2018