DIRECCIÓN NACIONAL DE SANIDAD DE LAS FF.AA.

DIVISIÓN ADQUISICIONES

# SECTOR  6 –DAIHFFAA-

Montevideo,

# INVITACIÓN

# La División Adquisiciones tiene el agrado de invitarlos a participar del procedimiento  que a  continuación se detalla:

| PROCEDIMIENTO | FECHA APERTURA | HORA |
| --- | --- | --- |
| COMPRA DIRECTA AMPLIADA Nº 632/18 “ MATERIALES DE ELÉCTRICA PARA DIVISIÓN ABASTECIMIENTO - DROGUERÍA” | 19/11/2018 | 11:00 |

Los oferentes deberán estar inscriptos en el (RUPE)  Registro Único de Proveedores del Estado, debiendo la oferta estar firmada por el representante legal de la empresa ante el mismo.

- PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

EL OFERENTE OBLIGATORIAMENTE SUBIRÁ UN ARCHIVO ADJUNTO COMPLETANDO LA DECLARACIÓN JURADA QUE SE ADJUNTA COMO ANEXO II, DE NO PRESENTARSE EL MISMO EN FORMA, LA OFERTA NO SERÁ CONSIDERADA.

EL OFERENTE COMPLETARÁ SU OFERTA SUBIENDO UN ARCHIVO,  EL CUAL INCLUIRÁ LAS RESTANTES CONDICIONES GENERALES SOLICITADAS EN LA INVITACIÓN ASÍ COMO CUALQUIER OTRA ACLARACIÓN QUE DESEE FORMULAR.

1.1 Deberá cotizarse obligatoriamente en línea: www.comprasestatales.gub.uy.

1.2  No serán tenidas en cuenta  ofertas que sean presentadas por otros medios.

1.3 Todos los ítems ofertados deberán ser cargados en línea incluyendo opcionales y alternativas.

1.4 El oferente deberá ingresar en línea  lo que a continuación se detalla:

- Campo “Cantidad ofertada.”

-Campo “Precio Unitario”  sin impuesto.

-Campo “Impuestos”.

-Campo  “Medida de la variante” y Campo “Detalle de la variante”   (en caso de que no esté predeterminado en el sistema el oferente deberá solicitar que sea cargado en catálogo@acce.gub.uy)

- Campo “Variación” debe ingresar la forma de pago.

En caso de cotizarse varias opciones, deberá repetirse el procedimiento tantas veces como opciones haya, y en el Campo “Variación” indicar a que opción corresponde.

-Campo “Observación”: ingresar Mantenimiento de oferta, Plazo de Entrega, Marca, Modelo y presentación.

2.  FORMA DE COTIZACIÓN:

2.1 Las ofertas serán exclusivamente en Moneda Nacional en la modalidad de pago que se detalla:

2.2  Con forma de pago 30 días de finalizado el mes de conformada la factura y entregada la mercadería.

- Si no se indica por parte del proveedor la modalidad de pago, la administración  interpretará que ese precio rige para  la modalidad solicitada.

- Al momento del cobro de facturas deberán estar vigentes los certificados de:

Certificado Único del Banco de Previsión Social.

Certificado Único de la Dirección General Impositiva.

3. MANTENIMIENTO DE OFERTA:

3.1  Deberá ser de 90 días.

3.2 Si el proveedor no establece el Mantenimiento de Oferta, se interpretará que se ajusta a lo solicitado.

4. AJUSTES DE PRECIOS:

4.1  Durante la vigencia del contrato, se considerará que los precios se manifiesten firmes cualquiera sean las variaciones de los costos que se produzcan.

4.2  No se aceptarán ofertas que planteen ajustes paramétricos de precios.

4.3. No se aceptarán recargos por atrasos en los pagos.

5. PLAZO DE ENTREGA:

5.1 El  Plazo de Entrega de los productos cotizados no podrá estar sujeto a stock.

5.2 Si el proveedor no carga el Plazo de Entrega de la mercadería, se interpretará que es inmediato, entendiéndose por inmediato 48 horas hábiles.

5.3  Se deberá  ajustar a lo solicitado en el ANEXO III “ESPECIFICACIONES TÉCNICAS”.

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR COMO ARCHIVO ADJUNTO:

6.1 Declaración del representante autorizado ante el RUPE que se adjunta en el Anexo II.

6.2. Comprobante de haber presentado  catálogos y/o muestras de los Ítems que se soliciten, en el caso de que éstos sean específicamente solicitados en el ANEXO I “Anexo Definitivo”, o ANEXO III “Especificaciones Técnicas”.

6.3  Documentación Solicitada en el ANEXO III “Especificaciones Técnicas”, en el caso que se solicite.

7. ADJUDICACIÓN:

7.1 La Administración podrá dividir por razones fundadas la adjudicación entre varios proponentes, sin perjuicio de lo estipulado en el Anexo III “Especificaciones Técnicas”.

8. MORA: Las partes pactan la mora automática.

9. MULTA:

9.1 Perfeccionando el contrato,  el adjudicatario queda obligado  a  cumplir estrictamente los extremos exigidos en las bases del llamado.

9.2 El incumplimiento de las bases del llamado, motivará la aplicación de las siguientes sanciones:

a)  Para incumplimientos derivados de que lo entregado no  reúna  las  condiciones de la muestra o especificaciones técnicas tenidas  en  cuenta  para  la adjudicación,  o  la  falta  de entrega dentro  de  los  plazos contenidos, el adjudicatario será penado con una multa  equivalente a un porcentaje no inferior al

10% del monto incumplido o global de  la contratación,  a criterio del Servicio de acuerdo al grado de incumplimiento y del perjuicio sufrido.

b)  Las  multas  impuestas  deberán ser abonadas  en  la  Sección  Tesorería  de la División Financiero Contable sita en Av. 8 de  Octubre  3050, dentro del plazo de los 10 días hábiles a partir de la notificación de la Resolución respectiva..

c) Vencido el término estipulado   sin haberse cumplido  con  el  pago  de  la  multa, el cobro podrá hacerse  efectivo  sobre  los créditos  de cualquier  naturaleza  registrados en el Servicio a favor  del adjudicatario,   sin  perjuicio  de  proseguir  por  la  vía  que corresponda el saldo no cubierto.

d) Las  multas  que se impongan por  incumplimiento serán  sin  perjuicio  de las comunicaciones a efectuarse para proceder a  la suspensión  o eliminación del adjudicatario del Registro  Único de Proveedores del Estado, y de las sanciones que pudiera  aplicar la Administración.

e) No  corresponderá  multa  cuando  el  incumplimiento  de  las  obligaciones  por parte del adjudicatario  se deba a causas  de caso  fortuito  o de fuerza mayor, fehacientemente comprobadas  a juicio de la Administración.

10. NORMATIVA APLICABLE

10.1 El presente procedimiento de compra se enmarca, en lo aplicable, en lo dispuesto por las normas que rigen las Compras Estatales, aquellas concordantes y modificativas vigentes a la fecha de la apertura  y que tenga relación con el objeto del llamado

ANEXO DEFINITIVO I DE LA CDAMPL. 632/18

| ITEM | CÓDIGO ACCE | DESCRIPCION ACCE | VARIANTE ACCE | CANTIDAD HASTA | UNIDAD | OBSERVACIONES Y/O ESP. TECNICAS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10501 | PLAQUETA PARA MODULO | VARIANTE : Numero de modulos M.VARIANTE : 2 U. VARIANTE : ---- | 100 | UN | Placa 2 Modulos Tipo Duomo Blanc-Marfil |
| 2 | 1208 | MODULO INTERRUPTOR BIPOLAR | VARIANTE : Amperaje M.VARIANTE : 16 U. VARIANTE : A | 60 | UN | Modulo Bipolar Tipo Linea Duomo Blanc-Marfil |
| 3 | 10502 | MODULO TOMACORRIENTE SCHUKO | VARIANTE : ----- M.VARIANTE :----- U. VARIANTE : ---- | 120 | UN | Linea Duomo Blanc-Marfil amepraje 16 |
| 4 | 15392 | CAÑO DE PVC CORRUGADO ANTILLAMA PARA INSTALACIONES ELECTRICAS | VARIANTE : Diametro M.VARIANTE : 25 U. VARIANTE : MM | 300 | MT | 25 mm/305 |
| 5 | 1968 | CINTA AISLADORA | VARIANTE : Ancho M.VARIANTE : 3/4 U. VARIANTE : Plg PRESENTACION: Rollo 20m COLOR: Negro | 100 | ROLLO | Cinta Aisladora Color Negro, Ancho 3/4 plg. Rollo 20 m |
| 6 | 9098 | PRECINTO DE PLASTICO | VARIANTE : Longitud M.VARIANTE : 14 U. VARIANTE : cm | 500 | UN | Cintillos con protección ultravioleta 3.5mm x 140mm. |
| 7 | 9098 | PRECINTO DE PLASTICO | VARIANTE : Longitud M.VARIANTE : 18 U. VARIANTE : cm | 500 | UN | Cintillos con protección ultravioleta 4.6mm x 180mm. |
| 8 | 737 | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR | VARIANTE : Amperaje M.VARIANTE : 100 U. VARIANTE : A | 2 | UN | Interruptores termo magnéticos 100 A 3 polos 10kA para montaje en Riel DIN simétrico 35mm Norma UNIT-NM 60898:2004 |
| 9 | 28014 | CABLE UTP CATEGORIA 6 | VARIANTE : Tipo M.VARIANTE : Generica U. VARIANTE : | 3 | UN | Bobinas de cable UTP cat 6, c/u de 1000 feet similar calidad Nexxt |
| 10 | 6012 | CABLE DE COBRE TIPO CF CON AISLACION DE PVC | VARIANTE: Seccion M.VARIANTE : 1 U. VARIANTE : MM² COLOR: Blanco | 800 | MT | Cable cobre flexible antillama superplastico, 1 mm color blanco. |
| 11 | 6012 | CABLE DE COBRE TIPO CF CON AISLACION DE PVC | VARIANTE: Seccion M.VARIANTE : 1 U. VARIANTE : MM² COLOR: Azul | 800 | MT | Cable cobre flexible antillama superplastico, 1 mm color azul. |
| 12 | 6012 | CABLE DE COBRE TIPO CF CON AISLACION DE PVC | VARIANTE: Seccion M.VARIANTE : 2 U. VARIANTE : MM² COLOR: Blanco | 800 | MT | Cable cobre flexible antillama superplastico, 2mm blanco. |
| 13 | 6012 | CABLE DE COBRE TIPO CF CON AISLACION DE PVC | VARIANTE: Seccion M.VARIANTE : 2 U. VARIANTE : MM² COLOR: Azul | 800 | MT | Cable cobre flexible antillama superplastico, 2mm azul. |
| 14 | 6012 | CABLE DE COBRE TIPO CF CON AISLACION DE PVC | VARIANTE: Seccion M.VARIANTE : 2 U. VARIANTE : MM² COLOR: Verde con linea amarilla | 1500 | MT | Cable cobre flexible antillama superplastico, tierra 2mm verde amarillo |
| 15 | 65657 | CABLE UNIPOLAR DE COBRE CON AISLACION XLPE | VARIANTE: Seccion M.VARIANTE : 50 U. VARIANTE : MM² | 300 | MT | Cable de Cobre flexible, unipolar, Tipo XLPE 50 mm, en un solo tramo |
| 16 | 6012 | CABLE DE COBRE TIPO CF CON AISLACION DE PVC | VARIANTE : Seccion M.VARIANTE : 50 U. VARIANTE : mm² | 50 | MT | Cable de cobre flexible anti llama súper plástico de 50 mm² |
| 17 | 12964 | CABLE FORRADO SUPERPLASTICO | VARIANTE : Cantidad de hilos x seccion M.VARIANTE : 2 x 1 U. VARIANTE : Nro x mm² | 400 | MT | Cable de cobre flexible anti llama súper plástico de 50 mm² |
| 18 | 12964 | CABLE FORRADO SUPERPLASTICO | VARIANTE : Cantidad de hilos x seccion M.VARIANTE : 2 X 2 U. VARIANTE : Nro X mm2 | 1200 | MT | Metros de cable tipo super plástico 2 x 2mm2 |
| 19 | 13694 | CAÑO DE ACERO GALVANIZADO | VARIANTE: Diametro M.VARIANTE : 1 U. VARIANTE : PLG | 75 | UN | CAÑOS GALVANIZADOS EMPIPADOS LIVIANOS, ELECTRICA 20 MM |
| 20 | 13694 | CAÑO DE ACERO GALVANIZADO | VARIANTE: Diametro M.VARIANTE : 3/4 U. VARIANTE : PLG | 45 | UN | CAÑOS GALVANIZADOS EMPIPADOS LIVIANOS, ELECTRICA 25 MM |
| 21 | 27642 | CONECTOR PARA CAJA DE INSTALACION ELECTRICA | VARIANTE: DIAMETRO M.VARIANTE : 3/4 U. VARIANTE : PLG | 120 | UN | UNIDUCTO CON TUERCAS DE 20 MM |
| 22 | 27642 | CONECTOR PARA CAJA DE INSTALACION ELECTRICA | VARIANTE: Diametro M.VARIANTE : 1 U. VARIANTE : PLG | 120 | UN | UNIDUCTOS CON TUERCAS DE 25 MM |
| 23 | 26822 | CAJA ELECTRICA EXTERIOR CIEGA | VARIANTE: Tipo M.VARIANTE : ----- U. VARIANTE : ----- | 150 | UN | 60 EA CAJAS DE ALUMINIO PARA LLAVES, ORIFICIO PARA UNIDUCTO CAÑO DE 20 MM |
|  |  |  |  |  |  | 30 EA CAJAS DE ALUMINIO PARA LLAVES, ORIFICIO PARA UNIDUCTO CAÑO DE 25 MM |
|  |  |  |  |  |  | 60 Cajas de chapa galvanizada octogonales estampadas, (no plegadas) |
| 24 | 876 | GRAMPA DE HIERRO GALVANIZADA | VARIANTE: Diametro M.VARIANTE : 3/4 U. VARIANTE : PLG | 200 | UN | GRAMPAS DE 20 MM |
| 25 | 876 | GRAMPA DE HIERRO GALVANIZADA | VARIANTE: Diametro M.VARIANTE : 1 U. VARIANTE : PLG | 100 | UN | GRAMPAS DE 25 MM |
| 26 | 9612 | MENSULA | VARIANTE: Longitud M.VARIANTE : 20 U. VARIANTE : CM | 60 | UN | Ménsulas de chapa galvanizada para fijación de bandeja porta cable de 200mm. |
| 27 | 10355 | LUMINARIA DE ADOSAR TIPO FLUORESCENTE | VARIANTE : Nº lamparas x potencia M.VARIANTE : 2 X 36 W U. VARIANTE : UNIDAD X W | 35 | UN | Luminaria de adosar y/o colgar con difusor de policarbonato auto-extinguible, IP54 o superior, provisto de 2 tubos fluorescentes de 36 W temperatura de color 2700 – 3000 K, balasto electrónico, similar Marca LUMENAC modelo MAREA 214 |
| 28 | 10355 | LUMINARIA DE ADOSAR TIPO FLUORESCENTE | VARIANTE : Nº lamparas x potencia M.VARIANTE : 4 X 18 W U. VARIANTE : UNIDAD X W | 10 | UN | Luminaria de adosar con difusor de policarbonato transparente auto-extinguible IP20 o superior, provisto de 4 tubos fluorescentes de 18 W temperatura de color 2700 – 3000 K, balasto electrónico, similar marca 3F FILIPPI modelo Zero 3F. |

NOTA 1: El material podrá ser solicitado se entregue en forma fraccionada. se deberá consultar en la oficina de abastecimiento de la DAIHFFAA la forma y el momento de entrega del mismo.

NOTA 2: Se debe cumplir con todo lo solicitado en  ANEXO I de la columna de “OBSERVACIONES Y/O ESP. TECNICAS”, ANEXO II  Y ANEXO III  “ESPECIFICACIONES TECNICAS”.

CONSULTAS TÉCNICAS: En la Oficina Técnica de DAIHFFAA – Arq. Julio Camaráno   de  lunes a viernes   de 09:00 a 13:00 hs.  Tel: 2487 6666 Int.1434. Correo electrónico: jcamarano@dnsffaa.gub.uy.

ENTREGA DE MUESTRAS/ CATÁLOGOS: Los proveedores que quieran complementar su Oferta  entregando  Muestras/ Catálogos podrán hacerlo. En la Oficina Técnica o Depósito de D.A.I.H.FF.AA.

FECHA LÍMITE DE ENTREGA DE MUESTRAS/ CATÁLOGOS: Hasta el día de la apertura de Ofertas.

ANEXO II

………………………………….., representante legal de la firma ………………………………… ante el RUPE, declaro estar de acuerdo con todos los precios ofertados en línea y avalo la totalidad de la oferta cargada para la Compra Directa Ampliada  Nº 632/18 “MATERIALES DE ELÉCTRICA PARA DIVISIÓN ABASTECIMIENTO- DROGUERÍA”, con apertura electrónica el día 19/11/2018, hora 11:00.-

FIRMA ……………………………………….

ACLARACIÓN DE FIRMA: …………………………………………

ATENCIÓN AL PÚBLICO Y CONSULTAS ADMINISTRATIVAS: División Adquisiciones. Sector 6 –DAIHFFAA- Av. 8 de Octubre 3050.   De lunes a viernes en el    Horario: 08:00 a 14:00 hs.  Tel. 2487 6666 int. 2513.

LA PRESENTE COMPRA INCLUYE  ESPECIFICACIONES TECNICAS LAS CUALES ESTAN DISPONIBLES EN  SITIO WEB.: www.comprasestatales.gub.uy

Saluda a Usted atentamente

El Jefe de la División Adquisiciones.

Coronel							     		        	                                Héctor J. Casaretto

EC/gp/ec

ANEXO III  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  DE LA CDAMPL. 632/18