Adquisición de LOS SIGUIETES ITEMS PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE PARQUE DE COMBUSTIBLE:

* 2 MANGUERAS 1” DE 25 MT. CADA UNA, CON PUNTEROS
* 3 BREAK AWAY
* 3 DESTORCEDORES DE 1”
* 3 FILTROS FBO 60356 (FILTRO N0. 4 CON SISTEMA DE DETECCION DE AGUA)
* 2 FILTROS AUGAS FBO 60337 , PARKER, DE NAFTA

AGRADECEMOS ENVIAR LA COTIZACION al E MAIL compras@dinacia.gub.uy, además de su oferta en línea (no excluyente).

Forma de pago : SIIF

Lugar de entrega:

Avda. Wilson Ferreira Aldunate (ex Camino Carrasco) 5519
Canelones, Uruguay.

Teléfono: (+598) 2604 04 08 int. 4026