APERTURA ELECTRÓNICA

INSTITUTO NACIONAL DE REHABILITACIÓN.-

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Cerro Largo N° 823.

Compra Directa Nº 30/19

Solicitamos a Ustedes se sirvan cotizar para la mercadería que se detalla:

| ÍTEM | CANTIDAD HASTA | SE SOLICITA COTIZACIÓN HASTA: |
| --- | --- | --- |
| 1 | 7 | DUCTOS BASE PERFORADA DE 100MM X 50MM |
| 2 | 10 | TAPAS PORTA PLAQUETAS PARA DUCTOS PERFORADOS DE 100MM X 50MM |
| 3 | 5 | CAJAS EXTERIORES DE 8 SECCIONES AVE |
| 4 | 2 | TABLEROS EXTERIOR DE 24 POLOS, PUERTA OPACA |
| 5 | 8 | LLAVES TÉRMICAS DE 16AMP, MONOFÁSITA |
| 6 | 5 | CAÑOS PVC DE 20MM, DE 3 METROS C/U |
| 7 | 10 | ACOPLES RÁPIDOS, CAJA-TUBO RÍGIDO DE 20MM |
| 8 | 4 | CURVAS PVC DE 90 GRADOS DE 20MM |
| 9 | 2 | JABALINAS HOMOLOGADAS CON MORCETO |
| 10 | 2 | TAPA CIEGA CON MARCO DE 20CM X 20CM |
| 11 | 30 | GRAMPAS CLIPS DE 20MM |
| 12 | 5 | ARTEFACTOS TUBO LUZ 2 X 36 WATTS LIVIANO CON LOUBER |
| 13 | 10 | TUBOS LUZ LED 1,20 METROS, DE 1200 LÚMENES CON CONEXIONADO EN UN SOLO EXTREMO |
| 14 | 5 | MODELOS CIEGOS AVE |
| 15 | 100 | TACOS FISHER PARA YESO N.º 6 AUTORROSCANTES |
| 16 | 50 | TACOS FISHER PARA YESO N.º 8 AUTORROSCANTES |
| 17 | 100 | ABRAZADERAS RÁPIDAS DE 25 DE DIÁMETRO CON CHAVETA |
| 18 | 10 | CURVAS GALVANIZADAS A 90 GRADOS DE 25MM, (NO CODO) |
| 19 | 20 | CUPLAS PARA CAÑO GALVANIZADO DE 25MM |
| 20 | 40 | ACOPLES RAPIDOS, CAJA- TUBO RÍGIDO PARA CAÑO GALVANIZADO DE 25MM |
| 21 | 10 | CAJAS MÚLTIPLES REDONDAS CON SALIDAS DE 25MM |
| 22 | 130 | TORNILLOS PARA MADERA DE 50MM X 4,5MM |
| 23 | 6 | CAJAS EXTERIOR DE 4 SECCIÓN AVE |
| 24 | 4 | TAPAS CIEGA PARA CAJA CENTRO |
| 25 | 2 | CAMPANAS DE POLICARBONATO TRANSPARENTE ESMERILADO DE 32CM DE DIÁMETRO PASE E-27 |
| 26 | 2 | LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO 80W PASE E-27 LUZ FRÍA |
| ENTREGA Y CONSULTAS TÉCNICAS EN DPTO. DE INFRAESTRUCTURA ANDES 1611 TEL. 152 9035 / 2902 9555 |

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN:

- No cotizar artículos de los que no se tenga inmediata disponibilidad.

- Cotizar: CRÉDITO 30 DÍAS.

- Plazo de recepción EXCLUYENTE de ofertas 25/01/2019 HORA 14:00hs No se valorarán las ofertas presentadas fuera de este plazo.

- Cotizar en Moneda Nacional, precio unitario sin impuestos y total IVA  incluido (especificar tasa correspondiente). En caso que el monto de los impuestos no se encuentre especificado, se considerará que el precio cotizado los incluye.

NO SE ACEPTARÁ COTIZACIÓN EN MONEDA EXTRANJERA.

- Especificar plazo de mantenimiento de oferta.

- Los plazos para hacer efectivo el pago comenzarán a correr a partir de la fecha de la factura.

- El pie de imprenta de la factura deberá encontrarse vigente.

- La Empresa a la hora de adjudicar deberá estar “Activa” en RUPE.

- LAS OFERTAS SE RECIBEN SOLO POR APERTURA ELECTRÓNICA online a www.comprasestatales.gub.uy  CONSULTAS SE REALIZAN POR EL TEL 2900 7607 – 152 9039  O por correo electrónico a inr-proveeduria@minterior.gub.uy

- LAS ENTREGAS DE LAS MERCADERÍAS DEBERÁN SER DENTRO DE LOS 5 DÍAS HÁBILES (salvo acuerdo).

- La Empresa sin excepciones deberá especificar: Razón Social, Número de R.U.T., Domicilio, Nombre de Contacto, Teléfono, correo electrónico.

# Text boxes

FECHA

22/01/2019