Montevideo, 13 de Febrero de 2019.

OFICINA DE LICITACIONES Y COMPRAS

INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER

**Compra Directa Nº 26/2019**

**ITEM 1) HASTA 4 (CUATRO) DOMOS EXTERIORES**, con las siguientes características:

* Con movimiento 360a tipo PTZ
* Para colocación en en distintos puestos del edificio según plano adjunto, en **ANEXO I.**

**ITEM 2) HASTA 3 (TRES) CAMARAS INTERIORES,** con las siguientes características:

* Ubicación de las cámaras:
* Color
* Día/Noche

**ITEM 3) 1 (UN) GRABADOR DIGITAL DE OCHO a 19 CÁMARAS CON CONEXION WEB.**

**ITEM 4) HASTA 1 (UN) MONITOR DE 22” A 32” para visualización local por parte de la**

**guardia**

**ITEM 5) 1 (UN) SISTEMA INTELIGENTE DE SEGUIMIENTO AUTOMATICO**, con las siguientes

características:

* Que permita el seguimiento de intrusos, pudiendo reconocer el rostro del individuo a

200mts. de distancia.

* Con excelente precisión y control de movimiento mediante software, web server o

Controlador

Software de video que sea visible vía web de bajo consumo de hardware (especificar hardware necesario) y vía aplicaciones móvil.

* Zoom óptico de 22x con lente de foco automático
* Preseteo de hasta 16 posiciones
* Automatismo de recorrido de posiciones preseteo, que permita marcar tiempo de

recorrido de cada una de las ubicaciones previamente seteadas por el usuario.

* Latencia baja para transmisiones de video e imágenes claras por comprensión MPEGA.
* Sensor de imagen de alta calidad.
* Posibilidad de almacenar datos por días y por cámara.
* 1 disco duro 3tb (pudiendo almacenar al menos 30 días de información por cámara).
* Rack 6 U con 1 (Una) UPS

**OFERTA GLOBAL**

* **Se deberán presupuestar en forma separada:**

**- todos los elementos que se estimen necesarios para el suministro y la instalación de los**

**equipos, incluyendo cableado, puesta a punto, instalación de software y**

**capacitación.**

**-Service de mantenimiento de los equipos para los 2 (dos) años siguientes al vencimiento de la garantía.**

**CONSULTAS A PARTIR DEL 11/3 SR ALVARO CORTALEZZI TEL: 24812294**

**INFORMACIÓN A SUMINISTRAR:**

* + - * **Modelo/Tipo**
* **Procedencia**
* **Folletos o Catálogos de lo ofertado**

1. **DESTINO: INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER**

Las cantidades son aproximadas por el período y no hay obligación de compra por parte del INCA.

**B) INFORMACIÓN A SUMINISTRAR**

* **Forma de Cotizar:** en precios unitarios por ítem**,** en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios. Los precios deberán establecerse sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado.
* **Forma de Pago:** S.I.I.F
* **Período:** El plazo del contrato que es objeto de la presente Compra Directa será de 1 año a contar desde la fecha que se establezca en la notificación al adjudicatario, luego

de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y Área de Auditores de ASSE.

* Declaración Jurada del oferente de no ingresar en la incompatibilidad prevista en el Art. 46 del T.O.C.A.F., la falta de presentación de la misma será causal de rechazo de la oferta. **Se adjunta anexo el cual deberá ser completado y subido al SICE. Dicha**

**Declaración deberá ser firmada únicamente por representante autorizado en RUPE.**

* Mantenimiento de Oferta por el período que abarque la contratación.

**Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en el RUPE en caso de cotizar para este llamado.**

***“De acuerdo al Art. 14 del Decreto Nº155/013 es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”***

1. **REQUISITOS MÍNIMOS:**

* Cumplir con las características establecidas en la presente solicitud.
* No contar con antecedentes de reiterados incumplimientos registrados en RUPE, los que serán verificados por la administración.

1. **CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN:**

* A la oferta de menor precio que cumpla con las caracterísiticas y requisitos mínimos establecidos en la presente solicitud

**COTIZAR ÚNICAMENTE EN LINEA**

**Apertura Electrónica: 20/03/2019 - hora 10:00**

**LOS OFERENTES DEBERÁN INGRESAR SUS OFERTAS EN EL SITIO WEB** [www.comprasestatales.gub.uy](http://www.comprasestatales.gub.uy) Por cualquier duda o consulta sobre cotizar en línea, comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo [compras@acce.gub.uy](mailto:compras@acce.gub.uy)

**DECLARACIÓN JURADA POR ARTÍCULO 46 TOCAF**

En relación con la **Compra Directa N º /**

El que suscribe \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ representada por \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ en calidad de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, declara bajo juramento no estar comprendida/o en la causales que expresamente impiden contratar con el Estado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto el firmante a las responsabilidades legales en caso de falsedad (artículo 239 del Código Penal).

Firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre completo: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Documento de identidad: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Nombre de la empresa: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Calidad en la que firma: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Artículo 239 del Código Penal**: **“El que, con motivo de otorgamiento o formalización de un documento público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho, será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.**