**DETALLE DE BAÑOS A REPARAR EN EDIFICIO DE DINACIA-**

**SERVICIO SANITARIA**

WILSON FERREIRA ALDUNATE (EX CAMINO CARRASCO) 5519

ZONA AEROPUERTO VIEJO

**BAÑOS PUBLICOS – SECTOR DAF**

DAMAS: 1 CISTERNA PIEDE

CABALLEROS: 1 CISTERNA PIERDE

**BAÑOS PLANTA ALTA**

CABALLEROS: 1 CISTERNA PIERDE

DAMAS : 1 CISTERNA PIERDE, 1 INODORO TAPADO

**BAÑO PLANTA BAJA**

DAMAS: TRES INODOROS TAPADOS

**SECTOR BRIGADIER**

DAMAS: 1 CISTERNA PIERDE

*CONSULTAS: DIVISION ARQUITECTURA*

*2 604.04.08 INT. 4465*

*------------------------------------------------------------------------------------------*

***DETALLE DE LA REPARACION DE SANITARIA A REALIZAR EN DGIA (DINACIA)***

**