22/07/2019- COMPRA DIRECTA :  133/2019

COMPRA DE  UPS    (UPS p/ sala de servidores y p/ los racks de comunicaciones)   .-

ESPECIFICACIONES

A)

1 UPS para la sala de los servidores.-

Características de la UPS:

Que proporcione potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.

Administrable a través de puertos USB y conexión RJ45.

Capacidad de potencia de salida 1.425kWatts /1.44kVA

Con visor LCD

Que cumpla con estandares de calidad y seguridad actuales para Uruguay.

B)

12 UPS de 1000(importante, que no precisen tener un consumo mínimo para estar prendidas),

Las caracteristicas:

Que proporcione potencia de línea a las cargas conectadas en caso de que la unidad UPS sufra una sobrecarga o falla.

Administrable a través de puertos USB y conexión RJ45.

Capacidad de potencia de salida 1.000kWatts /1.00kVA

Con visor LCD

Que cumpla con estandares de calidad y seguridad actuales para Uruguay.