TICKET 901

LLAMADO A COMPRA DIRECTA

PUBLICACIÓN N° 237/2019

SERVICIO SOLICITANTE: PROVEEDURIA

OBJETO DE COMPRA: ARTICULOS ELECTRICOS VARIOS

PLAZO DE ENTREGA DE OFERTAS Y APERTURA ELECTRÓNICA: 13/08/2019 – HORA: 14:00

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 90 DIAS

Montevideo, 09 de Agosto de 2019.

LLAMADO A PRECIO - COMPRA DIRECTA

PEDIDO N° 237/2019

1) SE SOLICITA cotización   de:

| ÍTEM | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12 | UNIDAD | ZAPATILLAS DE 5 MT. CON 3 ENTRADAS SCHUKO Y 3 ENTRADAS 3 EN LINEA Y LLAVE DE ENCENDIDO Y APAGADO. |
| 2 | 50 | UNIDAD | TOMAS SCHUKO DE EMBUTIR |
| 3 | 80 | UNIDAD | LLAVES DE EMBUTIR BIPOLAR (LINEA AVE O CONATEL) |
| 4 | 6 | ROLLOS | CABLE BAJO GOMA DE 2X1 (rollo de 100 mt.) |
| 5 | 6 | ROLLOS | CABLE BAJO GOMA DE 2X2 (rollo de 100 mt.) |
| 6 | 6 | ROLLOS | CABLE BAJO GOMA DE 3X1 (rollo de 100 mt.) |
| 7 | 100 | UNIDAD | TUBOS PL DE 26 W 2 PINOS |
| 8 | 100 | UNIDAD | IMPEDANCIA DE 40 W |
| 9 | 50 | UNIDAD | LAMPARAS DICROICAS 220V |
| 10 | 50 | UNIDAD | LAMPARAS DICROICAS 12 V A 50 W. |
| 11 | 100 | UNIDAD | FICHA ADAPTADOR ENTRADA SCHUKO SALIDA 3 EN LINEA SCHUKO |
| 12 | 100 | UNIDAD | FICHA ADAPTADOR ENTRADA SCHUKO SALIDA 3 EN V AMERICANA |
| 13 | 10 | UNIDAD | IMPEDANCIA DE 400 /52 VP 750 PARA EXTERIOR CON 4 CABLES DE SALIDA 750V. |

POR CONSULTAS SOBRE LOS PRODUCTOS A COTIZAR COMUNICARSE AL CORREO ana.duarte@asse.com.uy

2) FORMA DE COTIZAR:  Los precios deberán cotizarse:

- Precios unitarios por ítem.

    - Se deberá cotizar en moneda nacional, sin impuestos, detallándose los mismos en     forma separada.

    - Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

NO SE ACEPTARÁN  OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA.

3)ACLARACIONES:

- Cuando corresponda, en la oferta deberá establecerse: presentación, marca  u otra aclaración de los artículos ofertados, vencimiento.

- Establecer plazo de entrega de mercadería o prestación del servicio.

- La Administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los productos/artículos ofertados.

4)LUGAR DE ENTREGA DE MERCADERÍA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

- Las entregas de las cantidades adjudicadas en los Ítems correspondientes serán a demanda del C.H.N.G.S.B., y la entrega se realizará en el lugar que establezca la orden de compra, servicio solicitante: Proveeduría

- Las cantidades solicitadas, son al sólo efecto de la estimación del oferente, no generando las mismas obligación de compra por parte del  C.H.N.G.S.B

A efectos de la presentación de ofertas, el oferente deberá estar registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), conforme a lo dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo N° 155/013 de 21 de mayo de 2013. Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO.

5) ADJUDICACIÓN: La Administración de este Centro Hospitalario verificará previo a la ADJUDICACIÓN que el Proveedor este ACTIVO EN RUPE. Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.  Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se desestimará la oferta y se adjudicará al siguiente mejor oferente que cumpla con el estado antes mencionado.

- La adjudicación se realizará a la oferta de menor precio  que cumpla con la  totalidad de los requisitos establecidos en el presente pliego.

6)PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las ofertas serán recibidas únicamente en línea. Se deberán ingresar en el sitio www.comprasestatales.gub.uy. No se recibiran ofertas por otra vía.

La documentación electrónica adjunta se ingresará en archivo formato pdf, sin contraseña ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando se deba agregar  un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, se deberá digitalizar el mismo (escaneo) y subirlo con el resto de la oferta. Los oferentes incluirán en el cambpo “Observaciones” toda aquella información que pueda ser útil a los efectos de la adjudicación.