Compra Directa Nro. 816/2019

Reparaciones varias

1. Reparación de piso de entrada de ambulancias a Emergencia, tramo de 18 mts x 3 mts.

Levantar piso existente y colocar hormigón armado o similar.

1. Al terraplén de aprox. 30 mts x 4 mts nivelarlo, sacar raíces de árboles y colocar pasto en panes.
2. Reparar caminero sobre el paso de aprox 30 mts x 1.20 mts
3. Reparar vereda de baldosas rojas a listones de 30 mts x 0.80 mts
4. Colocar capa asfáltica en garaje de ambulancias de 30 mts x 4 mts
5. Cambiar 2 chapas de fibro-cemento de 5 mts a 5 mts de altura

La cotización debe incluir los materiales a utilizar.

El plazo de finalización de la obra: un (1) mes.

Deberá realizarse obligatoriamente una visita al Hospital de Maldonado, sito en Ventura Alegre s/n casi Las Dalias (ciudad de Maldonado) de lunes a viernes en el horario de 8 a 12hrs para corroborar el trabajo a realizar. La misma deberá coordinarse con el Encargado de Mantenimiento Sr. José Luis Silva.

Documentación a presentar: datos de afiliación en BPS y MTSS de empleados (en caso de que se requiera).

Plazo del llamado: del 5 al 12 de setiembre.

Por consultas comunicarse con el Encargado de Mantenimiento Sr. José Luis Silva al cel.: 091 930 482 de lunes a viernes de 8 a 12 hrs.