UPS PARA RADAR EN DURAZNO

(PEDIDO No 22544)

- 40 KVA

- SIN BANCO DE BATERIAS, SE REUTILIZARAN LAS EXISTENTES

- TECNOLOGIA TRUE ON LINE DE CONVERSION

- TRANSFORMADOR EAISLADOR INTEGRADO EN EL INVERSOR

- ENTRADA Y SALIDA 400 VAC + NEUTRO

Lugar de entrega: DINACIA (ZONA AEROPUERTO VIEJO)

Forma de pago: SIIF

Enviar presupuesto al e mail.; compras @ dinacia.gub.uy