SERVICIO DE INSTALACION LLAVE EN MANO DE UPS UBICADO EN RADAR EN PTO. DE DURAZNO

(PEDIDO No 22545)

Traslado de UPS desde DINACIA al Aeropuerto de DURAZNO

Desconexion y desplazamiento dentro del sitio de la UPS existente

Conexión de acometida de entrada de la UPS

Conexión de acometida de salida de la UPS

Conexión del Banco de Baterias existentes a la nueva UPS

Puesta en funcionamiento y pruebas.

Puesta en producción

Capacitacion a usuarios.

Lugar de entrega: DINACIA (ZONA AEROPUERTO VIEJO)

Forma de pago: SIIF

Enviar presupuesto al e mail.; compras @ dinacia.gub.uy