Montevideo martes, 14 de Enero de 2020.-

Sr. Proveedor: Ref. Compra Directa 9/2020.-

Solicito se sirva cotizar los siguientes artículos hasta la cantidad:

| Ítem | Cantidad | Unidad | Artículos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10 | c/u | Caja metálica chica de boca ¾” (tipo Daisa o Tramontina) |
| 2 | 10 | Barra | Caño galvanizado ¾” |
| 3 | 8 | c/u | Térmica bipolar de 1 módulo |
| 4 | 25 | c/u | Conectores Ø ¾” |
| 5 | 10 | c/u | Codos Ø ¾” |
| 6 | 100 | Mts. | Cable siliconado para alta temperatura 1 ½” (hasta 200°C) |
| 7 | 50 | c/u | Taco Fischer diámetro de Ø 8 m/m |
| 8 | 50 | c/u | Tornillos cabeza Philips p/taco de Ø 8 m/m |
| 9 | 10 | c/u | Dados cerámicos |
| 10 | 200 | c/u | Precintos plásticos de 15 cm. |
| 11 | 1 | c/u | Térmica tetrapolar de 10 Amp |
| 12 | 3 | c/u | Térmica tetrapolar de 16 Amp |
| 13 | 1 | c/u | Térmica tetrapolar de 25 Amp |
| 14 | 2 | c/u | Térmica tetrapolar de 32 Amp |

COTIZACIÓN DE LA PROPUESTA

Los oferentes podrán cotizar:

a) En moneda nacional.

b) Valor plaza en dólares estadounidenses SOLO (pizarra vendedor).

c) El plazo de entrega, no podrá exceder los 10 días de recibida la correspondiente Orden de compra.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y DE CALIDAD

Los artículos serán de producción estándar, existente en plaza, y cumplirán con las siguientes características:

a)	Serán totalmente nuevos y de buena calidad, a juicio exclusivo de la Administración.

b)	Las medidas y características solicitadas serán determinante para su adjudicación.

c)	Cuando una oferta incluya aspectos técnicos adicionales comprobable que a criterio de la Administración definan una clara ventaja para la aplicación a que está destinado el elemento, podrá optarse por esta alternativa, aunque no sea la de menor precio.

d)	Todos los artículos propuestos para un mismo ítem de la lista de elementos a adquirir, serán idénticos.

Las propuestas deberán ser ingresadas directamente por el proveedor y podrá ingresar archivo detallando variantes o especificaciones particulares del o los artículos ofertados.

De acuerdo al Art. 5 del Decreto 142/18 no se tomarán en cuenta las propuestas no ingresadas por el proveedor en el Sistema de Compras Estatales.

Ver: http://www.comprasestatales.gub.uy,

Por consultas exclusivamente: Los contactos serían Paula Morales, Nicolás Lluch

Teléfono:  2 320 05 71 en el horario de 7 a 15 hs.

Plazo para el ingreso de su cotización es:   viernes 17 de enero de 2020, hasta 10:00 hs.-

Lugar de entrega se realizará en Montevideo, Garzón 2076 Secc. Suministros.