PEDIDO N°218/2020

SERVICIO: MANTENIMIENTO

Montevideo, 28 de Febrero de 2020

LLAMADO A PRECIO  - COMPRA DIRECTA

PEDIDO N°218/2020

- SE SOLICITA: cotización   de

| ÍTEM | CANT* ÚNICA COMPRA | UNID. MEDIDA | DESCRIPCIÓN | Precio unit. s/imp. | IVA | Precio unit. c/imp. | Precio total c/imp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | UND | PINZA DETECTORA DE FUGAS, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CORRIENTE CA HASTA 100A TRMS, 6 ESCALAS DE CORRIENTE 6/60/6000mA/6/60/100A. FILTRO PASA BAJO 50/60HZ. DIÁMETRO MAXILAR 40MM. CONFIGURACIÓN UMBRAL DE ALARMA SOBRE LA MEDIDA. RETENCIÓN DE LECTURA (DATA HOLD) RETENCIÓN DE LECTURA AUTOMÁTICO (AUTO HOLD) RETENCIÓN PICOS (PEAK HOLD) VISUALIZADOR RETROILUMINADO. VISUALIZADOR CON BARRA GRÁFICA-NORMATIVA DE SEGURIDAD IEC/EN61010-1 CON PROTECCIÓN DE DOBLE AISLAMIENTO EN CATIII 300V. |  |  |  |  |

ACLARACIONES: COTIZAR EN PLANILLA DE FORMA EXCLUSIVA.

- FORMA DE COTIZAR:  Los precios deberán cotizarse:

- Precios unitarios por ítem.

    - Se deberá cotizar en moneda nacional, sin impuestos, detallándose los mismos en     forma separada.

    - Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente.

NO SE ACEPTARÁN  OFERTAS QUE ESTABLEZCAN INTERESES POR MORA.

- ACLARACIONES:

- Cuando corresponda, en la oferta deberá establecerse: presentación, marca  u otra aclaración de los artículos ofertados, vencimiento.

- Establecer plazo de entrega de mercadería o prestación del servicio.

- La Administración se reserva el derecho a solicitar material informativo de los productos/artículos ofertados.

- LUGAR DE ENTREGA DE MERCADERÍA O PRESTACIÓN DEL SERVICIO:

- Las entregas de las cantidades adjudicadas en los Ítems correspondientes serán a demanda del C.H.P.R., y la entrega se realizará en el lugar que establezca la orden de compra, servicio solicitante: MANTENIMIENTO

- Las cantidades solicitadas, son al sólo efecto de la estimación del oferente, no generando las mismas obligación de compra por parte del C.H.P.R.

- Se aplicará para el presente llamado lo establecido en el Art. 74 del TOCAF.

Esta Unidad Ejecutora en caso necesario, hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún  otro tipo de consentimiento  por parte de la empresa.

- PRESENTAR   CON LA  OFERTA NUMERO DE RUT

Los estados admitidos para aceptar ofertas de proveedores son: EN INGRESO, EN INGRESO (SIIF) y ACTIVO al momento de ser adjudicados (Decreto 155/2013).

- ADJUDICACIÓN: La Administración de este Centro Hospitalario verificará previo a la ADJUDICACIÓN que el Proveedor este ACTIVO EN RUPE. Se recomienda (dada la agilidad del proceso de compra directa) avanzar rápidamente con el cumplimiento de todo el trámite de inscripción en caso de cotizar para este llamado.  Si al momento de la adjudicación, el proveedor que resulte adjudicatario no hubiese adquirido el estado de "ACTIVO" en RUPE, se desestimará la oferta y se adjudicará al siguiente mejor oferente que cumpla con el estado antes mencionado.

- ACLARACIONES: Las solicitudes de aclaraciones sobre el/los artículos o servicios solicitado se deberá realizar por escrito, antes de la fecha establecida para la apertura ante el Departamento de Compras y este lo derivará al servicio solicitante.

- PRESENTACIÓN DE LA OFERTA: Las ofertas podrán presentarse:

Personalmente: Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, en cuyo exterior se establecerá el nombre de la firma oferente, número de Compra Directa.

La propuesta económica debe de identificarse con logo, membrete o sello del oferente.

Por correo electrónico: (compras.pereirarossell@asse.com.uy), con acuse de recibo. La oferta debe constar con firma electrónica y aclaración de la misma.

En Línea SICE (Compras Estatales).

La cotización a presentar debe de ajustarse al número/s de ítem/s, descripción del mismo y cantidad solicitada, punto 1) del presente pliego.

La oferta debe de contar firma y aclaración de la misma, de Representante Legal, validado en RUPE. Las propuesta económica que no cuente con dicha firma y aclaración no serán incluidas en el Cuadro Comparativo de ofertas.

La presentación de la Declaración Jurada que figura en ANEXO, no exime de la firma de la cotización ya que son documentos diferentes.

En caso de presentarse ofertas en forma escrita y en soporte informático o en línea SICE, si existieran discrepancias se le dará validez a la oferta escrita, documento original. En caso de divergencias entre la oferta en línea y oferta presentada como adjunto, prima la oferta en línea.

PLAZO DE ENTREGA DE OFERTA HASTA : 04/03/2020

HORA: 14:30 HS.

MANTENIMIENTO DE OFERTA: 180 DÍAS

FORMA DE PAGO : SIIF

AL MOMENTO DE COTIZAR SE DEBERÁ ACLARAR FORMA DE PAGO

- S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera): plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

NOTA: EN CASO DE NO COTIZAR O NO POSEER LO SOLICITADO,

SE AGRADECE ENVIAR NEGATIVO.

ANEXO

DECLARACIÓN JURADA CON VÍNCULO SEGÚN ART.46 - TOCAF

Quien suscribe _____________________________, C.I.: ______________ en mi calidad de ______________ de la empresa _____________________(detallar si es unipersonal, SA, etc) RUT___________________ en razón de lo establecido en el Art 487 numeral 1) de la Ley 15.903 y a efectos de poder ser considerado oferente válido en __________________________, (detallar procedimiento CD) declara bajo juramento no haber participado en el proceso de adquisición de la referida compra.

Firma: ______________________

Fecha: ______________________