|  | INVITACIÓN A COTIZAR | CÓDIGO: FO-DA-22-01 Página 1 de 1 |
| --- | --- | --- |

Montevideo, 2 de marzo del 2020.

DIRECCION NACIONAL DE MEDIO AMBIENTE

DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN-DINAMA

# Sr. PROVEEDOR

Se solicita enviar a la brevedad la cotización del siguiente producto /servicio:

| ELECTRICA | CANTIDAD | CODIGO |
| --- | --- | --- |
| Lámparas LED 11 WATT | 20 | 10499 |
| Cable 2 mm de tierra | 200 mts | 12265 |
| Cable 2mm rojo | 200 mts | 6012 |
| Cable de 16 mm | 50 mts | 6012 |
| Cable 2 mm azul | 200 mts | 6012 |
| Cable 10 mm | 30 mts | 6012 |
| Caja de exterior conatel 1 modulo | 20 | 10497 |
| Caja Modular exterior conatel 2 módulos | 20 | 10497 |
| Caja modular exterior conatel 8 módulos | 16 | 10497 |
| Caja exterior conatel 6 módulos | 16 | 10497 |
| Caja exterior conatel 4 modulos | 10 | 10497 |
| Llave trifásica de 50 AMPER | 10 | 54609 |
| Llave trifásica de 25 AMPER | 10 | 54609 |
| Tubos de 36 watt | 50 | 67301 |
| Tubos LED 220 VOLT 18 watt | 50 | 67301 |
| Tubos PL-L 36 watt 4 pines | 50 | 67301 |
| Arrancadores S10 | 10 | 66200 |
| Arrancadores S2 | 10 | 66200 |
| Caja exterior para térmica | 5 | 11532 |
| Regletas de unión de 10 | 100 | 2096 |
| Regleta de unión 16 mm | 50 | 2096 |
| Regletas de unión de 12 | 100 | 2096 |
| Cable bajo goma 3x2 | 200 mt | 1238 |
| Terminales de 16 mm | 30 | 64479 |
| Terminales de 10 mm | 30 | 64479 |
| Terminales de 25 mm | 30 | 64479 |
| Toma tres en línea contael ave | 60 | 10441 |
| Toma shuko UPS rojo ave | 40 | 7559 |
| Llave unipolar conatel ave | 20 | 1209 |
| Llave bipolar conatel ave | 20 | 1214 |
| Ducto eléctrico media caña de 6 x2 cm | 8 | 53429 |
| Ducto eléctrico de 6 x3.5 | 4 | 53429 |
| Peine barra distribución 63 amper trifásica | 8 | 27473 |
| Toma shuko ave | 40 | 10502 |
| Caja exterior 23x30x13 roker | 5 | 7860 |
| Caja exterior 16.5x16.5x10 roker | 5 | 7860 |
| Ficha macho 3 en línea | 10 | 71034 |

| AIRE ACONDICIONADO | CANTIDAD | CODIGO |
| --- | --- | --- |
| Caño de cobre de 3/8 | Un rollo más aislación | 64116 |
| Caño de Cobre de 5/8 | Un rollo más aislación | 64116 |
| Caño de Cobre de 1/4 | Un rollo más aislación | 64116 |
| Bomba de condensación 12000 | 2 | 9767 |
| Garrafa MAPPRO 400 g | 3 de 400 g | 75057 |
| Capacitores de 50 mf | 10 | 73283 |
| Capacitores de 35 mf | 10 | 73283 |
| Garrafa 410 | 1 | 3153 |

| SANITARIA | CANTIDAD | CODIGO |
| --- | --- | --- |
| Soda Caustica | 5 KG | 52210 |
| Colillas M-H de 40 cm | 5 | 64594 |
| Colillas H-H de 40 cm | 5 | 64593 |
| Teflón 1/2 | Una caja de 10 | 425 |
| Cisterna plástica de 10 litros | 5 | 9796 |
| Canilla Vertical fría | 8 | 1004 |
| Cono de goma, diámetro 10 | 10 | 3787 |
| Caño corrugado de 25 | Un rollo | 21246 |
| Caño corrugado de 20 | Un rollo | 21246 |
| Cinta doble faz 3 cm | 5 rollos | 11060 |
| Cinta vulcanizaste | 5 rollos | 63401 |

| PINTURA | CANTIDAD | CODIGO |
| --- | --- | --- |
| Lusol neutro | 4 l | 11206 |
| Thinner | 10 lt | 3785 |
| Agua ras | 5 lt | 3771 |
| Enduido | 10 kg | 66085 |
| Lija 120 | 5 | 422 |
| Lija 160 | 5 | 422 |
| Pincel mediano | 3 | 479 |
| Pincel Chico | 3 | 479 |
| Pincel grande | 3 | 479 |
| Enduido plástico para exterior | 20 kg | 55 |
| Convertidor de óxido (negro) | 4 l | 11867 |
| Convertidor de óxido (verde) | 2 l | 11867 |

| OTROS | CANTIDAD | CODIGO |
| --- | --- | --- |
| Tornillos t1 aguja | 100 | 28551 |
| Tornillos t1 mecha | 100 | 28551 |
| Tornillos t2 aguja | 100 | 28551 |
| Tornillos t2 mecha | 100 | 28551 |
| Tornillos t3 aguja | 100 | 28551 |
| Tornillo t3 mecha | 100 | 28551 |
| Tornillos de 50 | 100 | 77639 |
| Tornillos de 30 | 100 | 77639 |
| Tacos de 6 | 100 | 3719 |
| Tacos de 8 | 100 | 3719 |
| Tacos de 10 | 100 | 3719 |
| Cola Vinílica | 1k | 84 |
| Precintos de 20 | 200 | 9098 |
| Precintos de 50 | 200 | 9098 |
| Pomela con llavín | 200 | 7993 |
| Silicona Neutra | 10 | 14547 |
| Silicona blanca | 2 | 14547 |

Se valorará traer muestras o catálogo del material cotizado si corresponde.

Forma de pago: SIIF 60 días.

Entrega luego de adjudicados 15 días dar aviso en caso de no cumplir con el plazo de entrega.

Contacto: Andrea Vega Tel: 29170710 int. 4503

Número de Compra: 2019

de manera electrónica a través de SICE.-

ALCARACION: las  cotizaciones deben ser realizadas en PESOS URUGUAYOS O EN DÓLAR PIZARRA VENDEDOR.

División Administración- DINAMA 29170710 int. 4503-4510,compras.dinama@mvotma.gub.uy

Los proveedores que se presenten deberán estar inscriptos en el Registro de Propietarios de Marca/Importadores de productos envasados según Decreto 260/2007 y contar o adherir a un Plan de Gestión de Residuos de Envases aprobados por el MVOTMA, para productos nacionales o importados. No aplica a servicios.

Atentamente,  Simone Fernández.-