30 de marzo de 2020.

ESPECIFICACIONES DEL LLAMADO DE COMPRA DIRECTA N° 16/20

Item 1: Hasta 100 Microscopios para Bachillerato y Ciclo Básico (Muestra).
Item 2: Hasta 30 Lupas Binoculares (Muestra).

Especificaciones Básicas Item 1: Microscopios para Bachillerato y Ciclo Básico:

- Microscopio de Metal de 3 o 4 aumentos con luz
- 40/100/400x
- Ocular 10X y 40X
- Revólver para porta-objetos giratorio
- Objetivos acromáticos antirreflejo
- 4X apertura numérica 0.1 (40 ampliaciones); 10x a n 0.259/100 ampliaciones; 40x retráctil a.n. 0.65 (400 ampliaciones)
- 2 controles de enfoques: macro y micrométrico, con botones para la regulación, situados a ambos lados; movimiento con mecanismo de precisión con embargue
- Diafragma de disco para regular el haz luminoso
- Presentación caja de madera o metal

Las especificaciones señaladas son las básicas. Respecto al tipo de luz el oferente puede presentar microscopios que funcionen con lámparas Led o las comunes, el enchufe puede ser directo a la corriente eléctrica o con cargador.
Si presenta la oferta con cargador debe anexar un cargador de repuesto.
Si presenta la oferta con lámparas debe anexar 6 lámparas de repuesto.

- Presentación:
- Funda
- Caja de metal o madera. Con pasador, puede tener llave. En la parte superior medio o inferior debe tener algún mecanismo de transporte.
- Manual en Español.
- Garantía de un año.

Especificaciones Básicas Item 2: Lupas Binoculares:

- Cabezal binocular con rotación 360 grados.
- Inclinación 45 grados, ajustable en cualquier posición.
- Oculares WF 15x. Distancia ínter pupilar 55-75 mm. Ajuste dioptrías
- Objetivo acromático 2x o 4x
- Alcance de aumentos 30x o 60x
- Ajuste de piñón y cremallera mediante. Perillas en ambos lados
- Iluminación incidente (superior) y transmitida (inferior) para observación de cuerpos opacos translúcidos
- Provista con dos lámparas. Pueden encenderse por separado o de manera simultanea
- Disco de vidrio y disco metálico con lados: negro y blanco
- 220V – 240 AC

Las especificaciones señaladas son las básicas. Respecto al tipo de luz el oferente puede presentar microscopios que funcionen con lámparas Led o las comunes, el enchufe puede ser directo a la corriente eléctrica o con cargador.
Si presenta la oferta con cargador debe anexar un cargador de repuesto.
Si presenta la oferta con lámparas debe anexar 6 lámparas de repuesto.

- Presentación:
- Funda
- En caja de madera o metal
- Garantía de un año
- Manual en Español

Por cualquier consulta de las especificaciones comunicarse con:
Dra. ADRIANA KOSSYRCZYK Técnica en Seguridad y Salud Laboral
TEL: 2412 31 34 / 099 298 481
Realizar Ofertas en página web (Compras Estatales) o por mail a: ana.laura.veglio@ces.edu.uy
Garantía mínima de un año
Se debe presentar Declaración Jurada que los productos ofertados se adaptan estrictamente a las especificaciones técnicas.
Establecer plazo de entrega después de haber recibido la OC.
Mantenimiento de la Oferta por ciento cincuenta (150) días calendario.
Cotización en Moneda Nacional; Forma de Pago SIIF

Saluda atentamente.