Centro Auxiliar de Pando
Oficina de Licitaciones y Compras
Dr. Correch 1149
22925783
# compras.pando@asse.com.uy

# SUMINISTRO DE REACTIVOS DEPENDIENTES DE EQUIPOS CON EQUIPO EN PRÉSTAMO

Compra Directa por Excepción 10/2020
Apertura Electrónica: 21/05/2020
Hora: 12:00
Primer llamado – Periódica – Plaza
INDICE

# 1.OBJETO DEL LLAMADO .Y PLAZO DEL LLAMADO: ---------------------------------------------

2.ENTREGA: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.FORMA DE COTIZAR:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4.PERÍODO DEL CONTRATO: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.SISTEMA DE PAGO: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS: -------------------------------------------------------------------------
7.ACLARACIONES Y PRORROGA:-------------------------------------------------------------------------
        8.PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA: ---------------------------------------
8.1- RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS--------------------------------------------------------------
8.2- DOCUMENTOS A PRESENTAR CONJUNTAMENTE CON LA OFERTA-----------

8.3 – INFORMACIÓN CONFIDENCIAL-------------------------------------------------------------
8.4-APERTURA ------------------------------------------------------------------------------------------
        9.MANTENIMIENTO DE OFERTA------------------------------------------------------------------------------
        10.EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN---------------------------------------------
10.1- REQUISITOS MÍNIMOS DEL OFERENTE-------------------------------------------------
10.2- REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS EQUIPOS----------------------------------------------
        10.3-REQUISITOS MÍNIMOS DE LOS REACTIVOS-------------------------------------------
        10.4-REQUISITOS MÍNIMOS DEL SERVICIO TÉCNICO-----------------------------
# 11. NEGOCIACIONES Y MEJORAS DE PRECIOS (ARTÍCULO 66 DEL TOCAF)-------------
12. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (ART. 69 TOCAF 2012)--------------------------
13. DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO--------------------------------------------------------------
14. GARANTÍA-----------------------------------------------------------------------------------------------------

15.INCUMPLIMIENTOS-----------------------------------------------------------------------------------------
16. NORMATIVA QUE RIGE PARA ESTE LLAMADO: -----------------------------------------
ANEXO I – PLANILLA DE REACTIVOS Y EQUIPO EQUERIDO……………………….. ANEXO II– ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SUMINISTRO DE REACTIVOS CON
PRÉSTAMO DE EQUIPOS…………………………………………………………………… ANEXO III - FORMULARIO DE COTIZACION

ANEXO IV – FORMULARIO DE ANTECEDENTES
ANEXO V - ARTÍCULO 46 DEL TOCAF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ANEXO VI- RECOMENDACIONES SOBRE LA OFERTA EN LÍNEA . . . . . . . . . . . . .

SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DEPENDIENTES	DE EQUIPO CON EQUIPO EN PRÉSTAMO

1) OBJETO Y PLAZO DEL LLAMADO.

El objeto del Llamado es:
El suministro de los reactivos solicitados en la planilla adjunta como ANEXO I, así como la provisión, bajo la modalidad de comodato (préstamo gratuito) del equipo necesario para la realización de exámenes de Laboratorio.
Ello incluye la instalación del equipamiento, el software de aplicación necesario para el cumplimiento de los requerimientos indicados en el ANEXO II, los correspondientes materiales de calibración y control en cantidad suficiente para las determinaciones demandadas (lo que será fijado por el Laboratorio demandante), asesoramiento, capacitación y adiestramiento al personal que lo utilizará, así como el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para su adecuada utilización.
Los reactivos y el equipo deberán cumplir con los requisitos mínimos establecidos en la cláusula 10.2 y 10.3 y con las especificaciones técnicas detalladas en ANEXO II

2) ENTREGA

Extendida la orden de compra de los productos, los mismos deberán ser entregados en las siguientes 48 horas, según las necesidades del servicio; reservándose la administración el derecho de aceptar entregas diferidas según el ítem de que se trate, salvo que se requiera la entrega en forma URGENTE.

2.1) LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO:
Las entregas se realizarán en Laboratorio del Centro Auxiliar de Pando
Horario de entrega: 8:00 a 14:00

2.2) CALIDAD DEL PRODUCTO.
CANJE DE PRODUCTOS: Como regla general, se establece que los productos no deberán tener una fecha de vencimiento inferior a seis meses a partir del momento de su entrega al servicio. En caso de partidas que no cumplan con este requisito ya sea por razones de vida media natural del producto u otras, los adjudicatarios estarán obligados a su canje, a la fecha de expiración. Si el adjudicatario entregase productos con vencimiento menor a seis meses, se exigirá, conjuntamente con la documentación de la entrega, una carta que exprese el compromiso de canje por parte del proveedor, ya que se asume el incumplimiento del periodo mínimo pautado. La operativa del canje en todos los casos estará a cargo del proveedor.

2.3) FACTURACION. Deberá entregar la mercadería con remito y/o factura, se acepta facturación electrónica, la cual se debe remitir laboratorio.pando@asse.com.uy, a los efectos de su conformidad y tramitación ante la Oficina de Contaduría del Centro Auxiliar de Pando.
No se aceptarán facturas que incluyan costos por separado de conceptos que deban estar incluidos en el precio del reactivo, ni facturas que no coincidan con el ítem cotizado en línea.

3) FORMA DE COTIZAR

Tal cual se expresa en el punto 8) PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA, las propuestas serán recibidas únicamente en línea.

Se deberán cotizar precios unitarios por ítem, en moneda nacional, estableciendo los precios unitarios y totales de cada ítem y el monto total de la oferta para el período de 12 (doce) meses. Los originales a enviar deberán establecerse los precios unitarios sin impuestos indicando por separado los mismos. En caso contrario se consideran incluidos en el precio ofertado. (Anexo III, debe ser anexado en la documentación a presentar en línea. Prevalece el valor de la oferta ingresada en la línea del Sistema Integrado de Compras Estatales - SICE).

La oferta deberá incluir la entrega de los productos en el lugar de destino incluyendo en el precio final, el costo del transporte y los impuestos.

NO SE ACEPTARAN OFERTAS QUE INCLUYAN INTERESES POR MORA O
AJUSTES POR PAGO FUERA DE FECHA. Si la factura contuviera impresa alguna referencia a esos extremos, por el solo hecho de presentar oferta, se entiende que las firmas aceptan que la Administración anule dicha referencia mediante sello u otro medio similar en forma previa a su tramitación.

Los oferentes podrán proponer variantes a las condiciones que figuran en este pliego reservándose la Administración el derecho de aceptarlas total o parcialmente o rechazarlas.

Las cantidades a adquirir serán las que requieran las necesidades de la Unidad Ejecutora, reservándose la Administración el derecho a disminuir o aumentar las cantidades.

Se aplicará para la presente licitación lo establecido en el Art. 74 del TOCAF. En caso necesario, la Administración hará uso de lo dispuesto en el segundo párrafo del Art. 74 antes mencionado, por lo cual los oferentes deberán establecer en c/u de los ítems que coticen, su conformidad a aumentar las cantidades hasta el 100 % (cien por ciento) de las mismas.

En caso de omisión de establecer su disconformidad a ello en la oferta, se considerará que se acepta dicha opción por parte del oferente, no siendo necesario ningún otro tipo de consentimiento por parte de la empresa.

4) PERÍODO DEL CONTRATO

El plazo del contrato que es objeto la presente licitación será de un año a contar desde la fecha que se establezca en la notificación del adjudicatario, luego de la intervención del Tribunal de Cuentas de la República y/o Área de Auditores de ASSE y prorrogable automáticamente por dos periodos de igual duración, salvo manifestación en contrario de cualquiera de las partes notificadas a la otra parte con una antelación no menor a treinta días corridos a la fecha de vencimiento del plazo de vigencia del contrato, mediante telegrama colacionado, carta con aviso de retorno o cualquier otro medio fehaciente.

En caso que se realice una Licitación Centralizada a través de UCA o ASSE, en la que estén incluidos los insumos comprendidos en el presente llamado y los precios de dicho llamado resulten convenientes para la Administración, la adjudicación del presente Contrato quedará sin efecto, previa comunicación al proveedor.

5) SISTEMA DE PAGO.

Forma de pago, mediante el S.I.I.F. (Sistema Integrado de Información Financiera). Financiamiento 1.1 y/o 1.2 según disponibilidad
Plazo estimado de pago, a los 90 (noventa) días del cierre del mes al cual pertenece la factura.

6) ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS

La actualización de precios será: 100% por IPC en forma semestral (1 de enero y 1 de julio de cada año)
Para el cálculo de la variación del IPC en el caso del primer ajuste, se considerará el período transcurrido entre el último día del mes anterior al de la apertura y el 31 de diciembre o 30 de junio según sea el caso.

P1=P0 * ((A1/A0))
P0 = precio cotizado en la propuesta
P1 = precio actualizado de la propuesta
A0 = Índice de Precios al Consumo (IPC) al mes anterior a la fecha de la apertura de ofertas
A1 = Índice de Precios al Consumo (IPC) del cierre de mes anterior al ajuste

7) ACLARACIONES Y PRORROGA

7.1) Aclaraciones al pliego: las aclaraciones se podrán solicitar vía mail dirigido a compras.pando@asse.com.uy hasta 3 días hábiles antes de la fecha establecida para la apertura, teniendo la Administración un plazo de 48 horas para evacuar las mismas.

7.2) Prórroga de la fecha de apertura de ofertas: las prórrogas de la fecha de apertura, se podrán solicitar por escrito en la Administración del Hospital hasta 4 días hábiles antes de la fecha establecida para apertura, adjuntando el comprobante de depósito a favor de ASSE equivalente a 10 Unidades Reajustables. La prórroga será resuelta por la Administración según su exclusivo criterio.

En ambos casos (7.1 y 7.2) vencidos los términos mencionados, la Administración no estará obligada a pronunciarse.

A los efectos de comunicación previstas en esta cláusula 7, se pone a disposición de los interesados la siguiente vía de contacto: correo electrónico de la Oficina de Compras de la Unidad Ejecutora -> compras.pando@asse.com.uy.

Se requiere que el oferente identifique claramente el número y objeto de la presente licitación al momento de realizar una comunicación a la casilla de correo indicada anteriormente.

Todas aquellas modificaciones al pliego, aclaraciones y respuestas a consultas que puedan surgir de parte de las firmas y/o de la Administración serán publicadas en la página web de compras estatales, siendo responsabilidad de las empresas interesadas el consultar periódicamente dicho medio a fin de tomar conocimiento y notificarse de las mismas.

8) PRESENTACIÓN DE OFERTAS Y ACTO DE APERTURA

8.1) Recepción de las ofertas

Las propuestas serán recibidas únicamente en línea. Los oferentes deberán ingresar sus ofertas (económica y técnica completas) en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy. No se recibirán ofertas por otra vía.
La documentación electrónica adjunta de la oferta se ingresará sin contraseñas ni bloqueos para su impresión o copiado. Cuando el oferente deba agregar en su oferta un documento o certificado cuyo original solo exista en soporte papel, deberá digitalizar el mismo (escanearlo) y subirlo con el resto de su oferta. En caso de resultar adjudicatario, deberá exhibir el documento o certificado original, conforme a lo establecido en el artículo 48 del TOCAF. (Anexo VI – Recomendaciones sobre la Oferta en línea)

8.2) Documentación a presentar conjuntamente con la oferta:

1. Información que acredite la antigüedad en el ramo y número de referencias requerida en evaluación de la Oferta. De no presentar información se regirá por la establecida en RUPE y en el historial de compras del Centro. Las referencias documentadas deberán lucir en hoja membretada y con firma del representante de la empresa. Para las referencias de servicios prestado en unidades Ejecutoras de ASSE, presentar nómina con datos de Unidad Ejecutora, Período y Responsable del Servicio Beneficiario. (Anexo IV – Modelo de Antecedentes)
2. Declaración jurada de no estar comprendido en la incompatibilidad prevista en el artículo 46 del TOCAF. LA FALTA DE PRESENTACIÓN DE LA MISMA SERÁ CAUSAL DE RECHAZO DE LA OFERTA. (Admisibilidad de la Oferta - AnexoV)

Designación por parte del oferente de persona o personas autorizadas a presentar o firmar la oferta y a comparecer a lo largo del procedimiento licitatorio. De no presentar designación se regirá por la información establecida en RUPE

1. Habilitación vigente del M.S.P. para comercializar (importador, distribuidor y/o fabricante) o constancia de renovación en trámite.
2. Certificados de Registro vigente o constancia de renovación en trámite emitido por el Departamento de Evaluación del Tecnología del Ministerio de Salud Pública, aceptándose la oferta de equipos y reactivos en trámite de registro, sujeto a la obtención del Registro definitivo en forma previa a su adjudicación respecto de los distintos ítems (reactivos y equipos) ofertados. Para aquellos productos que no requieran registro ante autoridad sanitaria, deberán presentar certificado negativo emitido por la misma.

En estos documentos, deberá escriturarse en el margen superior derecho, con letra clara, el Número de Ítem o ítems a los cuales hace referencia el citado Registro.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 65 del TOCAF y en las condiciones establecidas por el mismo, los oferentes contarán con un plazo de 2 días hábiles, a partir de la notificación al proveedor omiso, para salvar defectos, carencias formales o errores evidentes o de escasa importancia. No serán consideradas las ofertas que vencido el plazo no hubieran subsanado dichos errores, carencias u omisiones.

8.3) Información confidencial y datos personales

Cuando los oferentes incluyan información considerada confidencial, al amparo de lo dispuesto en el artículo 10 literal I) de la Ley N° 18.381 y artículo 12.2 del Decreto Nº 131/014, la misma deberá ser ingresada en el sistema en tal carácter y en forma separada a la parte pública de la oferta.

La clasificación de la documentación en carácter de confidencial es de exclusiva responsabilidad del proveedor. La Administración podrá descalificar la oferta o tomar las medidas que estime pertinentes, si considera que la información ingresada en carácter confidencial, no reúne los requisitos exigidos por la normativa referida.

El oferente deberá realizar la clasificación en base a los siguientes criterios:

# Solo se considera información confidencial:

- La información relativa a sus clientes,
- La que pueda ser objeto de propiedad intelectual,
- La que refiera al patrimonio del oferente,
- La que comprenda hechos o actos de carácter económico, contable, jurídico o administrativo, relativos al oferente, que pudiera ser útil para un competidor,
- La que esté amparada en una cláusula contractual de confidencialidad, y aquella de naturaleza similar conforme a lo dispuesto en la Ley de Acceso a la Información (Ley Nº 18.381), y demás normas concordantes y complementarias.

# En ningún caso se considera información confidencial:

- La relativa a los precios,
- La descripción de bienes y servicios ofertados, y
- Las condiciones generales de la oferta.

Los documentos que entregue un oferente en carácter confidencial, no serán divulgados a los restantes oferentes.

El oferente deberá incluir en la parte pública de la oferta un resumen no confidencial de la información confidencial que ingrese que deberá ser breve y conciso (artículo 30 del Decreto N°232/010).

En caso que las ofertas contengan datos personales, el oferente, si correspondiere, deberá recabar el consentimiento de los titulares de los mismos, conforme a lo establecido en la Ley Nº18.331, normas concordantes y complementarias. Asimismo se deberá informar a quienes se incluyen en el presente llamado, en los términos establecidos en el artículo 13 de la mencionada Ley.

8.4) Apertura

En la fecha y hora indicada se efectuará la apertura de ofertas en forma automática y el acta de apertura será publicada automáticamente en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

Simultáneamente se remitirá a la dirección electrónica previamente registrada por cada oferente en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE) la comunicación de publicación del acta y el control de documentación anexado al Acta de Apertura.

Será de responsabilidad de cada oferente asegurarse de que la dirección electrónica constituida sea correcta, válida y apta para la recepción de este tipo de mensajes. La no recepción del mensaje no será obstáculo para el acceso por parte del proveedor a la información de la apertura en el sitio web www.comprasestatales.gub.uy.

A partir de ese momento, las ofertas quedarán accesibles para la administración contratante y para el Tribunal de Cuentas, no pudiendo introducirse modificación alguna en las propuestas.

Asimismo, las ofertas quedarán disponibles para todos los oferentes, con excepción de aquella información ingresada con carácter confidencial.

Los oferentes podrán hacer observaciones respecto de las ofertas dentro de un plazo de 2 días hábiles a contar del día siguiente a la fecha de apertura. Las observaciones deberán ser cursadas a través de la dirección de correo compras.pando@asse.com.uy y remitidos por la Administración contratante a todos los oferentes para su conocimiento.

9) MANTENIMIENTO DE OFERTA

Los oferentes deberán garantizar el mantenimiento de sus ofertas por un plazo de 150 días. Vencido dicho plazo la vigencia de las ofertas se considerará automáticamente prorrogada, salvo manifestación expresa en contrario por parte de los oferentes en su oferta.

10) EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS Y ADJUDICACIÓN

La adjudicación se efectuará por ítem, al oferente que presente la oferta de menor precio y que cumpla con la totalidad de los requisitos mínimos exigidos, ajustándose en un todo al pliego particular.

Los requisitos mínimos son los siguientes:
  10.1 Requisitos mínimos del oferente:

No contar con antecedentes de incumplimiento reiterados o un incumplimiento de suma gravedad que hubiera motivado rescisión del contrato, lo que será verificado por la Administración.

Antigüedad mínima en el ramo objeto de la contratación: 3 años.

Mínimo 3 (tres) referencias documentadas en el rubro del objeto del llamado (en hoja membretada del lugar donde presto servicios). En caso de haber prestado servicio en alguna unidad ejecutora de ASSE, establecer, lugar y periodo, y para este caso no es necesario la presentación documentada). (Anexo IV)

Registro vigente, emitido por el Departamento de Evaluación del Tecnología del Ministerio de Salud Pública para los equipos y los reactivos. Se aceptará la oferta de equipos y reactivos en trámite de renovación.

En caso de no presentar documentación que acredite la antigüedad en el ramo, la Administración del Centro considerará historial de compras del oferente con el Hospital.

De no presentar referencias, amparados en el Art 48 del TOCAF “En caso de que el pliego particular exija documentación a la que se pueda acceder a través del Registro Único de Proveedores del Estado, la obligación se considerará cumplida con ello” ;

  10.2 Requisitos mínimos del Equipo:

Características, performance (determinaciones/hora), menú estudios a realizar y experiencias en el medio para el caso de equipo en préstamo, la condición de nuevos o reciclados; descripción y detalle.

Los oferentes deberán proporcionar los datos de los equipos que se detallan abajo, presentados en el siguiente formato (deberá completarse un planilla para cada equipo ofertado ):

EQUIPO :
Requisitos para la instalación del equipo ofertado: medidas y peso de los equipos; eléctricos: consumo, tomas, etc; sanitarios y ambientales: humedad, temperatura.
Detallar cantidad, marca y procedencia de los reactivos, controles, calibradores, etc.
Detallar tipo de tubo que admiten los equipos ofertados.
Información	del	porcentaje	sobre	los

controles de calidad estipulado (sobre el número de determinaciones reales).
Detallar volumen de muestra necesaria para la determinación y volumen muerto.
Información acerca de carga continua de muestras y reactivos.

Para los equipos rectificados: año de fabricación, años de uso, descripción y detalle. La fecha de recertificación no podrá exceder los 3 años a la fecha de la apertura.

Instalación a cargo del adjudicatario; en caso de necesitar los equipos sistemas de agua des ionizada los equipos deberán ser capaces de satisfacer las necesidades de los analizadores.

Para el caso de analizadores de sobremesa y de ser así requerido por la UE, el suministro de la mesa adecuada para el montaje estará a cargo del adjudicatario

Suministro de los manuales de instrucciones (con procedimientos normalizados de trabajo) y manuales de mantenimiento de los equipos ofertados en formato electrónico y en idioma español.

Controles de Calidad estipulados (porcentajes sobre el número de determinaciones)

Provisión de acumulador-estabilizador de corriente ( UPS ) con un mínimo de 30 minutos de autonomía de modo de asegurar el normal funcionamiento del equipo, así como PC e Impresora según requerimiento del equipo.

Conexión bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz qué estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión), lector de código de barras para muestras y reactivos.

  10.3) Requisitos mínimos de los Reactivos:

Suministro de la totalidad en cantidad y tipo de los insumos necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento (reactivos, controles, calibradores, soluciones, etc.)

Provisión de datos de consumo fácilmente exportables a una hoja de cálculo de planilla electrónica.

Los reactivos para detección de enfermedades infecto-contagiosas deberán contar con aprobación del Departamento de Laboratorios del Ministerio de Salud Pública.

        10.4) Requisitos mínimos del Servicio Técnico:

Servicio correctivo del equipo y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento durante las 24 horas, los 365 días del año (sábados, domingos y feriados inclusive) a cargo del adjudicatario.

Tiempo de respuesta y/o reparación entre las 6 (seis) a 24 (veinticuatro) horas siguientes al reclamo, dependiendo de la complejidad del servicio, con excepción de las áreas en las que se realicen análisis de urgencia, en donde las respuestas deberán ser coordinadas con el responsable del área, en un lapso máximo de 2 (dos) horas de efectuado el reclamo. Cuando el equipo “en falla” sea el único disponible para procesar exámenes urgentes y no urgentes regirá el mismo plazo que para las áreas en las que se realicen análisis de urgencia. Proporcionar un contacto de mesa de ayuda técnica.

Presentación (descripción y detalle) del plan preventivo anual de cada equipo para control de desempeño, estimación de fallas futuras, con la suficiente antelación a la reposición de partes que puedan fallar por desgaste.

Mantenimiento preventivo del equipo a cargo del adjudicatario.

Reposición e instalación por desgaste de las partes del equipo a cargo del adjudicatario.

# Atención: los requisitos mínimos constituyen parte de la oferta, los mismos deberán ser ingresados en la web conjuntamente con el precio.

La Administración verificará la exactitud de la información aportada por los oferentes.

Asimismo se controlara su inscripción en el RUPE en estado ACTIVO. De acuerdo al artículo 14 del Decreto 155/013 “es responsabilidad del proveedor mantener actualizada su ficha tanto en datos como en documentos.”

NEGOCIACIONES

En caso de que se presentaran ofertas similares la Comisión Asesora de Adjudicaciones o el Ordenador del Gasto podrá entablar negociaciones con los respectivos oferentes a efectos de obtener mejores condiciones técnicas, de calidad o precio.

Asimismo el Ordenador del Gasto o la Comisión Asesora debidamente autorizada por este podrá realizar negociaciones tendientes a la mejora de ofertas en los casos de precios manifiestamente inconvenientes.-

PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO (artículo 69 TOCAF 2012):

El contrato se perfeccionará con la notificación al oferente del acto de adjudicación dictado por el ordenador competente, previo cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 211, literal B) de la Constitución de la República, sin perjuicio de que en los pliegos de bases y condiciones generales y particulares o en la resolución de adjudicación, se establezca la forma escrita o requisitos de solemnidad a cumplir con posterioridad al dictado del mencionado acto o existan otras condiciones suspensivas que obsten a dicho perfeccionamiento.

DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO:

Si la mercadería a proveerse no es de la calidad adjudicada según muestra o no es entregada en tiempo, la unidad se reserva el derecho de anular la adjudicación haciéndose pasible el proveedor de su eliminación del Registro de Proveedores.
La firma adjudicataria deberá poder cumplir con la totalidad de las unidades cotizadas en su oferta y con los plazos en los cuales se comprometió a proveerlos. Si llegado el momento de realizar una entrega no se encuentra en condiciones de cumplir, podrá dejarse sin efecto la adjudicación, disponer la pérdida del Depósito de Garantía de Fiel Cumplimiento, la suspensión del Registro de Proveedores de la Unidad, por el plazo que la Dirección de la Unidad estime procedente y comunicación al RUPE.-.

GARANTÍA:

Para el caso que el monto de la adjudicación supere el monto establecido por el artículo 64 del TOCAF 2012 (40% del tope establecido para las Licitaciones Abreviadas – monto vigente 2019: 1 LA = $ 9:416.000,00), el adjudicatario deberá presentar depósito de fiel cumplimiento del contrato dentro del plazo de 5 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de adjudicación definitiva, por el equivalente al 2% de la adjudicación por el período inicial del contrato que deberá renovarse en casao de prorroga.

Los depósitos de fiel cumplimiento del contrato deberán efectuarse mediante depósito en efectivo, avales bancarios, póliza de Seguro a favor de A.S.S.E., o certificación bancaria de que en la Institución existen fondos depositados en moneda nacional ó en dólares americanos, a la orden de la Administración. Los documentos expedidos por bancos privados deberán venir con firmas certificadas por escribano público.

En los casos que los documentos de depósito establezcan fecha de vencimiento, la misma no deberá ser inferior a un año a contar de la fecha de la notificación en el caso del depósito de fiel cumplimiento. En caso de prórroga del contrato deberá presentarse nuevo depósito de garantía con una vigencia mínima de un año, con una antelación de treinta días al vencimiento del plazo original del contrato, bajo apercibimiento de rescisión del mismo.

Los documentos de depósito deben ser únicos y particulares para el presente llamado.

INCUMPLIMIENTOS :
En caso que no se cumpla o con las condiciones establecidas en el pliego, se aplicarán los siguientes descuentos:

Primer incumplimiento: el descuento equivalente a suministros no cumplidos o en caso de tratarse de incumplimiento con las condiciones del contrato un descuento del 10% del importe de la factura.

Segundo incumplimiento: descuento equivalente a suministros no cumplidos más una multa equivalente al 50% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 15%.

Tercer incumplimiento: descuento equivalente a suministros no cumplidos más multa equivalente al 100% del descuento a efectuarse o en caso de tratarse de incumplimiento de las condiciones del contrato un descuento del 20% del importe de la factura, quedando la Administración habilitada para rescindir el contrato, eliminar a la firma del Registro de Proveedores, ejecutar el depósito de garantía.

# SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR LA ADMINISTRACIÓN DEL HOSPITAL SE RESERVA LA FACULTAD DE RESCINDIR EL CONTRATO EN CUALQUIER MOMENTO, EN CASO QUE LA FIRMA ADJUDICATARIA INCURRA EN CUALQUIER INSTANCIA DEL CONTRATO, EN TRES INCUMPLIMIENTOS SUCESIVOS O NO, DEBIDAMENTE DOCUMENTADOS O UN INCUMPLIMIENTO DE SUMA GRAVEDAD, QUE IMPIDA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD.

Las sanciones aplicadas serán comunicadas por ASSE a RUPE conforme previsto en la normativa vigente.

EVALUACIÓN DEL CONTRATO:
Sin perjuicio de las evaluaciones que se realicen durante la vigencia del presente contrato, al finalizar el mismo, la Dirección de la Unidad Ejecutora o quién esta disponga, realizará un informe detallado y fundamentado de evaluación del cumplimiento del contrato, el que se comunicará por escrito al adjudicatario, se incorporará en los antecedentes de la presente contratación y se archivará copia en la Unidad Ejecutora estando disponible para consulta por todas las Unidades de ASSE.

RIGEN PARA ESTE LLAMADO:
- Apertura electrónica: Decreto 142/2018 del 14 de mayo de 2018.
- TOCAF: Decreto Nº 150/012 de 11 de junio de 2012, modificativas y concordantes.
- Acceso a la información pública: Ley N ° 18.381 de 17 de octubre de 2008, modificativa Ley N º 19.178 de 27 de diciembre de 2013.
- Decreto reglamentario de la Ley 18.381: Decreto Nº 232/01 0 de 2 de agosto de 2010.
- Protección de datos personales y acción de habeas data: Ley N º 18.331 de 11 de agosto de 2008.
- Decreto reglamentario de la Ley 18.331: Decreto Nº 414/009 de 31 de agosto de 2009.
- Pliego único de bases y condiciones generales para contratos de suministros y servicios no personales: Decreto Nº 131/014 de 19 de mayo de 2014.
- Las disposiciones del presente Pliego Particular.

# El Centro Auxiliar de Pando no realizará la entrega de pliegos en formato papel, el mismo se encuentra en la página: comprasestatales.gub.uy Inciso 29 Unidad Ejecutora 050

Contacto:
  - Administración: 22929166 mail: administracion.pando@asse.com.uy
  - Compras y Licitaciones: 22925783 mail: compras.pando@asse.com.uy
  - Laboratorio: 22929387 mail: laboratorio.pando@asse.com.uy

# ANEXO I

Ítem	Descripción	Cantidad anual (hasta)
1	Determinaciones para la Realización de Análisis Clínicos – Gasometrías -	1500 determinaciones
	*Cantidad de equipos	1

ANEXO II ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
SUMINISTRO DE REACTIVOS CON PRÉSTAMO DE EQUIPOS

La planta física donde se encuentra el Laboratorio se podrá visitar en compañía de un representante designado por la Dirección de la UE respectiva, previa coordinación con la Encargada del Laboratorio.

# REQUISITOS GENERALES DE LOS EQUIPOS:
1. Su desempeño y características deberán adaptarse a las necesidades y arquitectura propias del servicio solicitante.
2. Deberán proveerse de folletos técnicos, software y manuales en idioma español.
3. Los proveedores deberán consultar con la Unidad Ejecutora las características del software de gestión con el que cuenta el laboratorio a efectos de asegurar la conexión a LIS bidereccional.
4. Los equipos deberan ser automáticos o semiautomaticos, con la capacidad analitica de medicion de acuerdo a lo solictado en Requisitos Especificos del Equipo: Gasometro (automatizado).
5. En caso de necesidad de retirar total o parcialmente el equipo para su reparación, se deberá proveer de otro de similares características y prestaciones, en el plazo antes definido: 6 (seis) a 24 (veinticuatro) horas siguientes al reclamo. En esta circunstancia, la información de los resultados analíticos y estadísticos registrados en los programas deberá permanecer en poder de la Institución, con los elementos necesarios para su procesamiento.
6. Se podrá proceder a la renovación de los equipos instalados, siempre que ésta se produzca en acuerdo con el Laboratorio, no generando costo para el Organismo demandante.
7. El incumplimiento de las condiciones antes estipuladas generarán las siguientes obligaciones al adjudicatario:
Sustituir el equipo (en un plazo máximo de 24 horas), o hacerse cargo de los costos generados por el envío, procesamiento extra institucional de las muestras biológicas y retorno de los resultados de los estudios. En este caso, los Laboratorios de derivación deberán ser seleccionados por el Director Técnico del Laboratorio afectado.Los equipos y los reactivos ofertados deben contar con Registro vigente,emitido por el Departamento de Evaluación del Tecnología del Ministerio de Salud Pública. Se aceptará la oferta de equipos y reactivos en trámite de renovaciòn.
1. Asesoramiento, capacitación y adiestramiento al personal que lo utilizará, así como el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para su adecuada utilización.
2. El adjudicatario deberá proveer a la UE , por su cuenta, el mantenimiento correctivo del equipo para su correcto funcionamiento durante las 24 horas, los 365 días del año (sábados, domingos y feriados inclusive).
3. El adjudicatario deberá presentar un plan preventivo anual del equipo para controlar su desempeño y estimar fallas futuras, con la suficiente antelación a la reposición de las partes que puedan fallar por desgaste.
4. Las partes del equipo que deban reponerse por desgaste, cuya necesidad surja en oportunidad del mantenimiento correctivo y/o preventivo, serán provistas por el adjudicatario y su costo e instalación correrá por cuenta de la empresa adjudicataria.
5. El adjudicatario deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento las interfaces de conexión a host a su costo de los equipos. A tales efectos los proveedores deberán consultar con la Unidad Ejecutora correspondiente las características del software.
6. Se podrá proceder a la renovación del equipo instalado, siempre que ésta se produzca en acuerdo con el Laboratorio, no generando costo para la UE demandante.
7. Características, performance (determinaciones/hora), menú estudios a realizar y experiencias en el medio para el caso de equipo en préstamo, la condición de nuevos o reciclados; descripción y detalle.
8. Los oferentes deberán proporcionar los datos de los equipos que se detallan abajo, presentados en el siguiente formato (deberá completarse un planilla para cada equipo ofertado ):
EQUIPO
Requisitos para la instalación del equipo ofertado: medidas y peso de los equipos; requerimientos de instalación eléctrica: consumo, tomas, etc; requerimientos sanitarios y ambientales: húmedad y temperatura.
Detallar cantidad, marca, y procediencia de los reactivos, controles, calibradores, etc.
Detallar tipo de tubo que adminten los equipos ofertados.
Información del porcentaje sobre los controles de calidad estipulado (sobre el número de determinaciones reales).
Detallar volumen de muestra necesaria para la determinación y volumen muerto.
Infromación acerca de carga continua de muestas y reactivos.

1. Para los equipos rectificados: año de fabricación, años de uso, descripción y detalle. La fecha de recertificación no podrá exceder los 3 años a la fecha de la apertura.
2. Instalación a cargo del adjudicatario; en caso de necesitar los equipos sistemas de agua des ionizada los equipos deberán ser capaces de satisfacer las necesidades de los analizadores.
3. Para el caso de analizadores de sobremesa y de ser así requerido por la UE, el suministro de la mesa adecuada para el montaje estará a cargo del adjudicatario
4. Suministro de los manuales de instrucciones (con procedimientos normalizados de trabajo) y manuales de mantenimiento de los equipos ofertados en formato electrónico y en idioma español.
5. Controles de Calidad estipulados (porcentajes sobre el número de determinaciones)
6. Provisión de acumulador-estabilizador de corriente ( UPS ) con un mínimo de 30 minutos de autonomía de modo de asegurar el normal funcionamiento del equipo, así como PC e Impresora según requerimiento del equipo.
7. Conexión bidireccional (que el equipo reconozca a través de la interfaz qué estudios realizar sobre la muestra, y luego transmita el resultado al software de gestión), lector de código de barras para muestras y reactivos.

REQUISITOS MINIMOS DE LOS REACTIVOS

1. Suministro de la totalidad en cantidad y tipo de los insumos necesarios para el correcto y adecuado funcionamiento (reactivos, controles, calibradores, soluciones, etc.)
2. Provisión de datos de consumo fácilmente exportables a una hoja de cálculo de planilla electrónica.
3. Los reactivos para detección de enfermedades infecto-contagiosas deberán contar con aprobación del Departamento de Laboratorios del Ministerio de Salud Pública.

REQUISITOS MINIMOS DEL SERVICIO TECNICO

1. Servicio correctivo del equipo y demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento durante las 24 horas, los 365 días del año (sábados, domingos y feriados inclusive) a cargo del adjudicatario.
2. Tiempo de respuesta y/o reparación entre las 6 (seis) a 24 (veinticuatro) horas siguientes al reclamo, dependiendo de la complejidad del servicio, con excepción de las áreas en las que se realicen análisis de urgencia, en donde las respuestas deberán ser coordinadas con el responsable del área, en un lapso máximo de 2 (dos) horas de efectuado el reclamo. Cuando el equipo “en falla” sea el único disponible para procesar exámenes urgentes y no urgentes regirá el mismo plazo que para las áreas en las que se realicen análisis de urgencia. Proporcionar un contacto de mesa de ayuda técnica.
3. Presentación (descripción y detalle) del plan preventivo anual de cada equipo para control de desempeño, estimación de fallas futuras, con la suficiente antelación a la reposición de partes que puedan fallar por desgaste.
4. Mantenimiento preventivo del equipo a cargo del adjudicatario.
5. Reposición e instalación por desgaste de las partes del equipo a cargo del adjudicatario.

Requisitos Especificos del Equipo: Gasometro (automatizado):

· Parámetros mínimos medidos: pH, pCO2, pO2 y parámetros calculados.
Analizador de gases en sangre con los siguientes parámetros opcionales, seleccionables
de acuerdo a las necesidades de los Laboratorios.
· Medición por electrodos ión selectivo (ISE); Na, iCa, K, glucosa, lactato
· Hct: conductividad
· Bilirrubina Total, Hemoglobina
· Cooximetría, Carboxihemoglobina, otras dishemoglobinas
· Osmolaridad
· Que tenga saturación de hemoglobina medida y no calculada
· Para la protección del usuario (bioseguridad), el equipo debe hacer la aspiración
de la muestra automáticamente
· Muestras en jeringa heparinizada o capilar
· Posible medición en otros liquídos biológicos
· El control de calidad puede ser manual empleando ampollas con soluciones
equilibradas con gas o automática usando materiales de calidad
· Parámetros calculados: Hemoglobina (Hb), hematocrito (Hto), saturación de O2
(O2SAT), exceso de base (EB), CO2 total (TCO2), bicarbonato (HCO3)
· Electrodos libres de mantenimiento (sin membranas)
· Calibración Automática
· Con Menú de Control de Calidad Interno
· Que permita ingreso de datos por Código de Barras
· Que permita conexión al SIL
· Aspiración de la muestra automática
· Limpieza automatizada interna
· Corrección por temperatura
· Autochequeo de integridad del sistema

Requisitos Especificos de los Insumos

Definición de Insumo: es todo lo necesario para la realización del estudio solicitado (con excepción
del material de toma de muestra), entre ellos: reactivos, controles, calibradores,
estándares, diluyentes, buffers, soluciones, materiales fungibles (papel, impresora
externa, cintas de impresión, cartuchos o tonner, cubetas, punteros, celdas, recipientes,
etc) y otros materiales indispensables y necesarios para la realización del estudio
solicitado y del correcto funcionamiento de todas las partes o módulos del instrumento
(soluciones acondicionadoras, desproteinizantes, puntas de muestra, jeringas, electrodos,
membranas, sensores, etc.) que aseguren la operativa y la precisión, exactitud y calidad
de los resultados.

Definición de número de determinaciones reales: es el número de determinaciones reales
que permite realizar la presentación del reactivo excluyendo el volumen muerto; por lo
que se requiere definición del volumen muerto de cada reactivo.

El empaque de insumos debe estar identificado por código de barras.

En el caso de los materiales de control, se solicita se asegure la continuidad del lote
durante el período de consumo estipulado en esta gestión de compra.

En caso que durante la reparación o service del equipo se utilizaran determinaciones por
parte del adjudicatario, las mismas correrán a su costo.

En caso de perderse reactivos por mal funcionamiento del equipo, el adjudicatario deberá
reponer los mismos a su cargo.

No se aceptarán insumos con menos de 6 (seis) meses de vigencia, desde la entrega
hasta la fecha de vencimiento.

El oferente deberá establecer el tiempo mínimo en el cual recibirá las solicitudes de
sustitución de los reactivos, en forma previa al vencimiento de los mismos, en caso que
sea necesaria su sustitución.

De la calidad de los insumos: se aceptarán únicamente productos que posean registro vigente o en tràmite de renovaciòn emitido por el Departamento de Evaluación del Tecnología del Ministerio de Salud Pública y aval científico reconocido.

La oferta deberá incluir todos los materiales de calibración, control e insumos necesarios
para la correcta ejecución en calidad y cantidad de los estudios nombrados en cada ítem,
teniendo en cuenta las condiciones operativas de cada Laboratorio.

La no conformidad de la calidad analítica (precisión, exactitud, repetitividad, etc.) será
objeto de corrección por parte y a costo de la empresa adjudicataria y en caso de no corregirse podrá ser motivo de anulación de la adjudicación.

ANEXO III
FORMULARIO DE COTIZACION

EMPRESA
TELEFAX
E-MAIL
RUT
DETALLE
ITEM 1: DETERMINACIONES ANUALES PARA LA REALIZACION DE GASOMETRIAS hasta 1500 unidades anuales
Precio Unitario sin Impuestos	$
Total com Impuestos Incluído	$
El precio Total Iva Incluido son pesos uruguayos ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Firma del Representante Aclaracion de Firma

        SELLO
Debe presentarse en Hoja Membretada

ANEXO IV
# FORMULARIO DE ANTECEDENTES

PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN ABREVIADA LICITACIÓN ABREVIADA N.º	/2019
RAZÓN SOCIAL O NOMBRE DEL OFERENTE:_________________________

________________________________________________________________

ANTECEDENTES - OFERENTE
OBJETO DEL CONTRATO *
LOCALIDAD/ DPTO DEL ÓRGANO CONTRATANTE
NOMBRE DEL ÓRGANO CONTRATANTE *
TIPO DE CONTRATO *
Nº
AÑO
PERÍODO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO *
CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION	Insastifactorio _____ / Regular __________ / Bueno _____________ / Muy Bueno _________
NOMBRE FUNCIONARIO CONTACTO
CARGO
CONTACTO TELÉFONO *
CONTACTO MAIL *
OBSERVACIONES

* CAMPOS OBLIGATORIOS A COMPLETAR

Los oferentes deberán completar el siguiente formulario con los campos obligatorios con empresas o instituciones a las cuales hayan brindado insumos similares.

ANEXO V
# Declaración Jurada

En relación con la Licitación Abreviada N.º 5/2019 Suministro de Reactivos Dependientes de Equipo con Equipo en Préstamo, el que suscribe/............,.....................................................................................representada por …….....................................................................................................….. en calidad de …....................................declara bajo juramento no estar comprendido/a en las causales expresamente impiden contratar con el Estado de acuerdo a lo establecido en el Artículo 46 del TOCAF, quedando sujeto a el firmante a las responsabilidades legales del caso de falsedad (Art. 239 del Código Penal).

# Firma:

Nombre completo: Documento de Identidad: Nombre de la Empresa: Calidad en la que firma: Fecha:

Artículo 239 del Código Penal: “El que, con motivo del otorgamiento o formalización de un documento Público, ante un funcionario público, prestare una declaración falsa sobre su identidad o estado o cualquier otra circunstancia de hecho será castigado con 3 a 24 meses de prisión”.

ANEXO VI
RECOMENTACIONES SOBRE LA OFERTA EN LINEA
Sr. Proveedor:
A los efectos de poder realizar sus ofertas en línea en tiempo y forma aconsejamos tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
1. Estar registrado en RUPE es un requisito excluyente para poder ofertar en línea. Si no lo está, recomendamos realizar el procedimiento de inscripción lo antes posible y como pri- mer paso. Para más información de RUPE ver el siguiente link o comunicarse al (+598) 2604 5360 de lunes a domingo de 8:00 a 21:00 hs. ATENCIÓN: para poder ofertar es suficiente estar registrado en RUPE en estado EN INGRESO.
2. Debe tener contraseña para ingresar al sistema de ofertas en línea. Si no la posee, reco- mendamos obtenerla tan pronto decida participar en este proceso. ATENCIÓN: la contraseña de acceso al sistema de oferta en línea no es la misma contra - seña de acceso al RUPE. Se obtiene directamente del sistema y se recibe en el correo electrónico registrado en RUPE. Recomendamos leer el manual y ver el video explicativo sobre el ingreso de ofertas en línea.
3. Al ingresar la oferta económica en línea, deberá especificar el precio, moneda, impuesto, cantidad a ofertar y otra serie de atributos por cada ítem cotizado (presentación, color, etc.). Recomendamos analizar los ítems para los que va a ingresar cotización, para tener la certeza de contar con todos los datos disponibles.Si usted desea cotizar algún impuesto, o atributo que no se encuentra disponible en el sis- tema, deberá comunicarse con la sección Catálogo de ACCE al correo electrónico catalogo@acce.gub.uy para solicitar la inclusión y/o asesorarse acerca de la forma de pro- ceder al respecto.
4. Recomendamos preparar los documentos que conformarán la oferta con tiempo. Es de suma importancia que separe la parte confidencial de la no confidencial. Tenga en cuenta que una clasificación incorrecta en este aspecto, podría implicar la descalificación de la oferta.
5. Ingresar su cotización lo antes posible para tener la seguridad de que todo funcionó correctamente. De hacerlo a último momento pueden ocurrir imprevistos, como fallos en la conexión a Internet, caída de servidores, sistemas lentos por la gran cantidad de personas accediendo a lo mismo, etc., que no se podrán solucionar instantáneamente.
6. Hasta la hora señalada para la apertura usted podrá ver, modificar y hasta eliminar su oferta, dado que solamente está disponible el acceso a ella con su clave.A la hora establecida para la apertura usted ya no podrá modificar ni eliminar los datos y documentos ingresados al sistema. La oferta económica y los documentos no confidenciales quedarán disponibles para la Administración y los restantes oferentes. Los documentos confidenciales solo quedarán disponibles para la Administración.
7. Por cualquier duda o consulta, comunicarse con Atención a Usuarios de ACCE al (+598) 2604 5360 de lunes a domingos 8 a 21 hs, o a través del correo compras@acce.gub.uy.